山东省胸科医院全自动血细胞分析仪采购项目

竞争性磋商文件

项目编号： 0627-1820540695

招标人：山东省胸科医院

代理机构：山东招标股份有限公司

代理日期：二○一八年五月

目    录

第一部分  招标公告	２

第二部分  供应商须知	２

第三部分  招标要求	２９

第四部分  合同条款	２９

第五部分  合同格式	３２

第六部分   附   件	３６

- 第一部分 磋商公告

山东省胸科医院全自动血细胞分析仪采购项目竞争性磋商公告

一、采购项目名称：山东省胸科医院全自动血细胞分析仪采购项目

二、采购项目编号：0627-1820540695

三、采购项目分包情况：无

本次采购为山东省胸科医院全自动血细胞分析仪项目采购，本次采购货物包括供货、安装、调试、售后及其它相关服务，（详细技术参数详见招标文件）

| 货物名称 | 供应商资格要求 | 本包预算金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 山东省胸科医院全自动血细胞分析仪采购项目 | 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（截图报名时须携带） 2.具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的具有独立法人资格，持有合法营业执照，且有能力提供采购设备的制造商或授权的代理经销商； 3.供应商若为生产企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》；（如国家另有规定，则适用其规定）； 4. 供应商若为经营企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》；（如国家另有规定，则适用其规定）； 5供应商必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》（含附表）复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）； 6、进口产品需提供制造商（或全国总代理）针对本项目出具的授权书（授权可追溯）； 7.本采购项目包组不接受联合体磋商； 8.法律、法规其他规定要求。 | 35 |

四、获取磋商文件

1.时间：2018年6月13日9时0分至2018年6月20日16时0分（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：济南市文化西路13号海辰大厦A座11楼1113室；

3.方式：携带以下证件到代理机构进行现场报名。

（1）有效的企业法人营业执照副本（三证合一）；

（2）银行开户许可证；

（3）医疗器械生产许可证；

（4）供应商为代理经销商的，应具有医疗器械经营许可证；

（5）信用网站查询截图；

（6）法人授权委托书及受委托人身份证。以上证件均需提供原件及复印件各一份（复印件加盖公章）。报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4.售价：300元/包，售后不退。

五、递交报价文件时间及地点

1.时间：2018年6月29日9时0分至2018年6月29日9时30分（北京时间）

2.地点：济南市文化西路13号海辰大厦A座2楼会议室；

六、开标时间及地点

1.时间：2018年6月29日9时30分（北京时间）

七、联系方式

1.采购人：山东省胸科医院

地址：山东省济南市历山路46号

联系人：于显池

联系方式：0531-86568121

2.代理机构：山东招标股份有限公司

地址： 济南市文化西路13号

联系人：仉钰

联系方式：15662777757

发布人：山东招标股份有限公司

2018年6月12日

- 第二部分  供应商须知

前附表

| 序号 |  | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合说明 |  | （1）项目名称：山东省胸科医院全自动血细胞分析仪采购项目 （2）项目编号：0627-1820540695 （3）采购内容：山东省胸科医院全自动血细胞分析仪项目采购。本次采购货物包括供货、安装、调试、售后及其它相关服务（详细技术参数详见磋商文件第三部分项目要求） （4）供货期：一个月 （5）质量标准：合格 （6）质保期： 2 年 |
|  |  | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
|  |  | 磋商方法及标准 |  | 综合评估法 |
|  |  | 供应商资格要求 |  | 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（截图报名时须携带） 2.具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的具有独立法人资格，持有合法营业执照，且有能力提供采购设备的制造商或授权的代理经销商； 3.供应商若为生产企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》；（如国家另有规定，则适用其规定）； 4. 供应商若为经营企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》；（如国家另有规定，则适用其规定）； 5供应商必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》（含附表）复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）； 6、进口产品需提供制造商（或全国总代理）针对本项目出具的授权书（授权可追溯）； 7、根据高检会（2004）2号文件要求，磋商单位应向检察机关申请行贿犯罪档案查询，报名时需提供检察机关查询结果（告知函）。 8.本采购项目包组不接受联合体磋商； 9.法律、法规其他规定要求。 |
|  |  | 资金来源 |  | 财政 |
|  |  | 磋商有效期 |  | 公开报价后90日历天 |
|  |  | 磋商保证金 |  | 1、磋商保证金的递交形式：电汇、支票、银行汇票、担保函。 2、磋商保证金是报价文件的一个组成部分，本次项目的磋商保证金为：6000元 3、 收款单位：山东招标股份有限公司 开户名称：山东招标股份有限公司 开户银行：中国银行济南市中支行营业部 帐 号：227305483177 地 址：济南市历下区文化西路13号 4、磋商保证金应于2018年 6月26日上午11:30分之前到达指定账户，并将交付磋商保证金回执单扫描发至邮箱sdzb7757@163.com，联系电话：0531-81917698，未按规定交纳报价保证金的供应商，其报价文件不予接收。 5、磋商保证金不接受个人账户汇款，必须以公司基本账户打入指定账户，交款单位名称必须与供应商单位名称保持一致。 |
|  |  | 磋商文件份数 |  | 一份正本、四份副本，单独密封的电子文档一份、唱标一览表一份、保证金退附表一份。 |
|  |  | 付款方式 |  | 合同签订前，中标方向采购人缴纳10%的履约保证金，合同签订后且货物安装、验收合格后付合同金额100%，履约保证金自动转为质保金，质保金满一年后无质量问题无息付清。 |
|  | 开标时间及地点 |  | 时间：2018年6月29日上午09:00整（北京时间） |  |
|  |  |  | 地点：济南市文化西路13号海辰大厦A座2楼会议室； |  |
|  |  | 如有问题请咨询招标代理单位 |  | 代理机构：山东招标股份有限公司 地址：济南市文化西路13号海辰大厦A座11楼1113室 联系人：仉钰 联系电话：15662777757 邮箱：sdzb7757@163.com |
|  |  | 采购预算 |  | 其中：35万元。超过预算金额的，按无效报价处理。 |
|  |  | 备注： |  | （1）提交答疑时间：2018年6月19日16:00分之前，将电子版答疑文件发送至sdzb7757@163.com同时将书面答疑文件原件送至山东招标股份有限公司913室。供应商在规定时间以后提出的答疑将不予受理。 （2）答疑回复时间：2018年6月22日16:00之前，将电子版答疑回复发送至磋商单位邮箱，并同时领取书面答疑回复原件。 |
|  |  | 其他要求 |  | 本项目为非一次性报价。磋商小组将根据磋商文件的规定，全面衡量各投标人对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的投标人，进入第二阶段评审的投标人进行二次报价或最终报价。最终评审价格以供应商提出的最终报价为准。 |
|  |  | 样品 |  | 无 |

- 一、说明

1.  采购人系指山东省胸科医院

2.  招标代理机构系指山东招标股份有限公司

3.  合格供应商

3.1 符合招标文件前附表“供应商资格要求”的规定；

3.2 通过山东招标股份有限公司报名审核通过并填写的报名登记表的报名才视为正式报名。

3.3磋商供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标磋商法》、《中华人民共和国招标磋商法实施条例》等法律法规要求。

3.4 报名磋商供应商所有操作均视为取得所在单位的授权，代表其单位意志；不得使用其他供应商的账号和信息进行报名。

4  货物定义

4.1 “招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。本次招标接受进口产品磋商。

4.2 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5.  磋商费用

无论磋商过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的费用。

- 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分六部分，内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第三部分  招标要求

第四部分  合同条款

第五部分  合同格式

第六部分  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1 任何已登记备案并领取了招标文件的供应商，均可要求对招标文件进行澄清，澄清要求应在招标文件要求提交报价文件截止时间 15日前以书面形式通知招标代理机构。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

7.2 招标代理机构对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

7.3 在提交报价文件截止时间15日前任何时候，招标代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有供应商具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有供应商发出。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

7.4 为使供应商有足够的时间按招标文件的要求编制报价文件，招标代理机构可酌情推迟磋商的截止与开标时间，并在提交报价文件截止时间3日前以书面形式通知各供应商，对所有供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下，招标代理机构和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

- 三、报价文件编制

8.  磋商语言及计量单位

8.1 供应商提交的报价文件以及供应商与招标代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理机构可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其磋商资格。

9.  报价文件构成

报价文件由磋商函、资格证明文件、磋商报价文件、技术文件及商务文件构成。

9.1 法定代表人或授权代理人签署的磋商函（附件一）

9.2  资格证明文件

1) 经年检合格的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（附件二）（加盖公章）；

3）若为代理商提供针对采购货物的制造商授权书（复印件加盖公章）；

4）若磋商产品为进口产品系提供进口产品证明材料；

5）财务状况（应提供近两年2016、2017年的财务报告；或者如供应商没有经审计的财务报告可提供银行出具的有效资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效磋商担保函）；

6)缴纳社会保障金的证明材料（应提供社会保险登记证及2015年1月1日至今的缴纳社会保险的凭据）；

7）信用查询结果截图（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，应当拒绝其参与政府采购活动）；

8）检察院查询结果告知函；

9）需要提交的其他文件。

9.3  磋商报价文件

1）开标一览表（附件三）；

2）磋商明细表（附件四）；

9.4  技术文件

- 货物主要技术指标和性能的详细说明（包括技术彩页、图纸和数据等）;

2) 技术规格偏离表（附件五）。

9.5  商务文件

1) 为使货物正常、连续地使用，应提供招标人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格。

2) 售后服务条款；

a  对货物负责运输、安装集成、调试；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证招标人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

c  提供所投产品相关的资料；

d  货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e 供应商对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

f  质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

3)  商务条款偏离表（附件六）

4)  其他

10.  磋商报价

10.1本次磋商报价为非一次性报价。币种为人民币。

人民币报价含：主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险、进口报关相关费用、配合采购人办理进口相关手续，以及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

10.2 供应商报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。供应商对磋商报价若有说明应在开标一览表备注处注明。招标代理机构不接受可选择的磋商方案和价格。任何有选择的或可调整的磋商方案和价格将被视为非响应性磋商而被拒绝。

10.3 磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.  报价文件装订与编写

11.1供应商必须将报价文件（一份正本、四份副本，单独密封的电子文档一份、唱标一览表一份、保证金退附表一份。）中的有关文件按上述顺序排列装订成册（要求：必须胶装成册），并在首页编制“报价文件目录”。投多个包的应将每个包分开制作，分开装订,分开密封。

11.2 供应商应准备五份报价文件，一份正本和四份副本以及单独密封的开标一览表三份、电子文档一份。在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证报价文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与报价文件正本有差异，以开标一览表为准；报价文件中的开标一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效磋商处理。

11.3 报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4 报价文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的报价文件，其磋商有可能被拒绝。

11.5 因报价文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

12.  报价文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在报价文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则磋商将被视为无效。如供应商对报价文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

13.  报价文件密封和标记

13.1 供应商应将报价文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件七）：

1) 项目编号、项目名称、所投包号

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请供应商将三份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、项目编号、所报包号、供应商名称（加盖公章），与报价文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖供应商公章并注明“于 2018年   月     日10时00之前不准启封”字样。

13.4 如果供应商未按上述要求对报价文件密封及加写标记，招标代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

14.  磋商保证金

14.1磋商保证金是报价文件的一个组成部分，本次项目的磋商保证金为人民币：6000元

14.2磋商保证金必须从公司基本账户中转出，采用下列形式缴纳：电汇、支票、银行汇票、担保函。.

14.3收款单位：山东招标股份有限公司

开户名称：山东招标股份有限公司

开户银行：中国银行济南市中支行营业部

帐    号：227305483177

地    址：济南市历下区文化西路13号

14.4磋商保证金应于2018年6月 26日上午11:30分之前到达指定账户，并将交付磋商保证金回执单扫描发至邮箱sdzb7757@163.com，联系电话：0531-81917698，未按规定交纳报价保证金的供应商，其报价文件不予接收

14.5采用公司电汇和支票的交款单位名称必须与供应商单位名称保持一致。

14.6未按前述各款要求提交磋商保证金的报价被视为无效磋商。

14.7未中标的供应商的磋商保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的磋商保证金将在签订合同生效后5个工作日内退还。

15.  磋商有效期

15.1 从磋商截止之日起，磋商有效期为90日。磋商书的有效期比本须知规定的有效期短的磋商将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在磋商有效期满之前，招标代理机构可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改报价文件的其他内容。

- 四、报价文件递交

16.  报价文件递交时间和地点

16.1 供应商代表必须在磋商截止时间前将报价文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟磋商截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理机构将拒绝接收磋商截止时间后送达的报价文件。

17.  报价文件签收

17.1 招标代理机构于磋商截止时间前接收合格的报价文件，供应商同时签字确认。

17.2 报价文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的磋商不予接受。

17.3 对供应商提交的报价文件在磋商截止时间后不予退还。

18.  报价文件修改与撤回

18.1 供应商在招标文件要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并书面形式通知招标代理机构。

18.2 供应商对报价文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回磋商的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在磋商截止时间前送达招标代理机构。

18.4 磋商有效期内不得撤回报价文件，开标仪式后撤回磋商的行为将被记录在案，其磋商保证金不予退还。供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

- 五、开标与评标

19.  开标

19.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，招标人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.2 开标时，由见证律师检查报价文件的密封情况，并经供应商签字确认。

19.3 工作人员当众拆启报价文件，唱标员宣读供应商名称、磋商报价和其它主要内容。

19.4 记录员将唱标内容分项记录，由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

20.  组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表及有关方面的专家3人及3人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对报价文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对供应商的报价文件进行认真评审；评标委员会对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：招标代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

21.6节能环保原则：在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。在符合采购需求、质量和服务均能满足磋商文件的要求下，如所报全部产品均为节能、环保产品，将给价格扣除5%的政府采购政策优惠，给予技术评标总分值的5%的加分；如只有部分产品为节能、环保产品，将给价格扣除4%的政府采购政策优惠，给予技术评标总分值的4%的加分，须现场提供环境标志认证证书原件、节能标志认证书原件，《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》当前页原件，复印件放于报价文件中并按文件要求填写《明细表》，否则评审时不予承认。（在评审时，如所报全部产品均为节能、环保产品，将给价格扣除6%的政府采购政策优惠；如只有部分产品为节能、环保产品，将给价格扣除5%的政府采购政策优惠）。

21.7促进中小企业、支持监狱企业发展原则：依据财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定,在本次采购活动中，将给予中小企业、监狱企业价格扣除6%的政府采购政策优惠。

21.8若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在投标价格评审中给予6%的价格扣除优惠。供应商如为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，复印件放于报价文件中，否则评审时不予承认。

21.9供应商如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业〔2011〕300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，给予中小企业价格扣除6%的政府采购政策优惠，现场提供中小微企业证明原件和中小企业声明函原件，并在报价文件中放入复印件加盖公章及中小微企业证明材料，如财务报表等，否则评审时不予承认。

21.10若为联合体投标项目：鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。若采购项目为允许联合体投标的项目，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

备注：具体价格扣除公式为：评标价格=投标价-投标价×扣除比例，本项目的评审方式为综合评估法，根据上述扣除比例计算各投标供应商的评标价格。评审、评标价格仅为评定价格，不作为最终的成交或中标价格。

22.  初步评审

22.1报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对报价文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在综合评审之前，评标委员会要审查每份报价文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性响应的磋商是指磋商符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正磋商中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效磋商处理。

A、应交未交或未足额交纳磋商保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

D、不具备招标文件中规定资格要求的；

E、磋商有效期不足的；

F、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

G、供应商不参加开标仪式及询标事宜；

H、报价文件中的货物配置、技术参数明显不符合招标文件要求；

I、其他。

4)  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件，供应商不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其磋商成为实质性响应的磋商。

22.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与报价文件正本有差异，以开标一览表为准；报价文件中的开标一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效磋商处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其磋商将被拒绝。

22.4 部分违纪违规行为的认定与处理：

1、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（3）未按照招标文件确定的事项签订合同；

（4）将合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止合同。

2、供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

3、供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

4、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其报价文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加招标活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加招标活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担相应责任。

22.5  无效磋商

（一）供应商有下列情况之一，其磋商将被视为无效：

1.报价文件未按招标文件的规定签署或密封的。

2.唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

3.供应商对招标文件的要求未做出实质性响应的。

4.供应商不参加开标仪式及询标事宜的。

5.供应商资格不符合招标文件要求，未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.报价文件载明的工期超过招标文件规定的时间且不能被招标人接受。

7.报价文件载明的付款方式不满足招标文件规定且不能被招标人接受。

8.磋商报价超过财政预算金额的。

9.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

10.法律、法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其磋商不仅被视为无效，而且招标人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给招标人和山东招标股份有限公司造成损失的，应予以赔偿。

1.供应商在磋商有效期内撤回磋商。

2.供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假磋商材料的；

3.以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.供应商向招标人、山东招标股份有限公司、评标委员会成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通磋商的。

6.中标人不按规定签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

22.6  报价文件有下列情形之一的，由评标委员会符合性鉴定后按废标处理： 
（1）无供应商盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（3）供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选磋商方案的除外。

（4）供应商未按照招标文件的要求提供磋商保证金的。

（5）不同供应商的报价文件内容存在非正常一致的；

（6）不同供应商的报价文件错漏之处一致的；

（7）不同供应商的磋商报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（8）不同供应商的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；

（9）不同供应商的报价文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（10）不同供应商的报价文件相互混装的；

（11）不同供应商的报价文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

（12）不同供应商委托同一人磋商的；

（13）不同供应商使用同一个人或者企业资金交纳磋商保证金或者磋商保函的反担保的；

（14）不同供应商聘请同一个人为其磋商提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

（15）评标委员会认定的其他串通磋商情形。

23.  报价文件的澄清

23.1为有助于对报价文件进行审查，评标委员会有权向供应商询问。评标委员会有权以书面形式要求供应商对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成报价文件的组成部分。供应商拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该磋商。

23.2如评标委员会一致认为某个供应商的磋商明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该磋商。

24.  综合评审

24.1经初审合格的报价文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 货物的性能指标及使用寿命；

3) 整体方案的合理优化、先进性；

4) 售后服务条款（含交货、安装及调试）；

5) 技术及商务有无偏离；

6) 供应商资信情况和履约能力；

7) 供应商的经营业绩；

8) 优惠条件；

9）其他。

24.3 评审方法：本项目采用综合评分法

附：打分标准

本项目采用综合评分法评审，综合评分法是根据“评分细则”要求按不同权重进行打分，并将得分按从高到低进行排序。各供应商得分按评标委员会确定的分数从高到低进行排序，推荐前三名为中标候选人，确定综合得分排名第一的供应商为中标人。

本项目评审方法采用百分制。具体分值分配方案如下：

评分细则

| 评分因素 | 分值分配 | 权值分配 |
| --- | --- | --- |
| A．磋商报价 | 30分 | 30％ |
| B．技术指标参数响应 | 56分 | 56％ |
| C．企业综合实力 | 6分 | 6％ |
| D．服务情况 | 8分 | 8％ |
| 合计 | 100分 | 100% |

| 磋商报价 （30分） | 磋商报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的磋商报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（评标基准价÷磋商报价）×磋商报价权值×100，报价高于预算价的，按无效报价处理。备注：报价低于所有有效磋商报价平均值20%以上的，需现场做出解释说明，由评审委员会投票裁定，半数以上评委投票确认为低于成本价竞标或恶性竞争报价的，视为无效报价。 |
| --- | --- |
| 技术指标参数响应（56分） | 1、供应商所投产品牌知名度、技术先进、性能可靠、配件齐全，能够代表当前国内、国际先进技术水平，符合本次采购的实际需求特点，更好的为采购人服务，专家酌情给予1-10分。 |
|  | 2、技术规格参数响应情况（40分） 评标委员会根据各供应商提供的所投产品的技术指标和技术彩页、技术偏离表进行评审。完全满足招标文件技术指标、参数要求的得40分，以此为基础，供应商技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项专家酌情减0-2分。加注“*”者为重要条款，供应商技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项专家酌情减3-5分。 |
|  | 3、报价文件的完整性（2分）：评标委员会根据各供应商报价文件制作在0-2分之间打分。 |
|  | 4、供货期（2分）：满足招标文件要求得1分，可提前供货的，专家根据实际情况酌情给予0-1分的加分。 |
|  | 5、质保期（2分）:满足招标文件要求得1分，可以延长质保，专家根据实际情况酌情给予0-1分的加分。 |
| 企业综合实力及业绩（6分） | 1、厂家及供应商企业概况（包括综合实力、信誉情况等）。得1-2分。 2、业绩得分：供应商2013年1月1日至今类似业绩，每提供一份合同得1分，最多得4分（该项以开标现场提供的合同原件为准）。 |
| 服务情况（8分） | 各供应商应提供厂家和供应商所属公司双承诺的售后服务，且售后服务体系完备，承诺细致，专家根据承诺内容，酌情给予1-8分，缺少此项不得分。 |
| 说 明 | （1）各项统计、评价结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。 （2）采购方不承诺低价中标。为防止恶意竞争，评标委员会有权利判定明显低于成本价的磋商是无效磋商。按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，确定中标人。 （3）各供应商不得虚假应标。一经核实有虚假应标，则该大项得分为零。 （4）最终得分取专家打分的平均分。 |

24.5 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，磋商将被拒绝，若中标，则无效。招标代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通磋商的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的报价文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标人：评标委员会根据评审结果，确定综合得分排名第一的供应商为中标人。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及中标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

27.  供应商瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该磋商予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

28.  废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有供应商的磋商。

1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3)供应商的磋商均超过了采购预算；
4)因重大变故，采购任务取消的。

六、合同签订

29  中标通知

29.1中标结果将在中国山东政府采购网、济南市政府采购网等网站上公布。不再以书面方式通知未中标供应商。招标代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

29.2 在磋商有效期内，招标代理机构将向中标人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

29.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.  签订合同

30.1 中标通知书发出之日起15日内，按照招标确定的事项签订合同。

30.2 招标文件、中标人的报价文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

30.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

31.  质保金

31.1本次采购项目的质保金见前附表

七、招标代理服务费及律师见证费

32.中标人在签订合同前，按中标金额的1.5%向招标代理机构缴纳中标服务费，招标人不予承担。

33.律师见证费：中标人在签订合同前按中标金额的1‰向律师事务所交纳律师见证费。

八、处罚、质疑

34  处罚

发生下列情况之一，供应商的磋商保证金或质保证金不予退还，并被列入

不良行为记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在磋商有效期内，供应商撤回其磋商；

2)中标人未按本招标文件规定签订政府采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经招标代理机构和招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交质保证金的；

6)中标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

35   质疑

35.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

35.2供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内（以公布中标结果的日期为准），以书面形式向招标代理机构提出质疑，超过期限不予受理。

35.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

35.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

35.5招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关磋商供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑供应商对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向济南市财政局投诉。

35.7对于中标结果的质疑，以公布成交结果的日期为准，超过期限不予受理

九、保密和披露

36.  保密和披露

36.1供应商自领取招标文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

36.2招标代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评标的人员或与评标有关的人员披露。

36.3在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

十、解释权

37  本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 第三部分  项目参数要求

全自动血液分析仪招标参数

1、检测参数：≥32个

2、直方图：≥4个

3、散点图：≥9个

4、单机检测速度：≥100T/h

5、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道

6、有核红细胞检测功能：具备有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。

7、具有白细胞计数抗干扰功能，免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等干扰

8、具有低值白细胞检测功能：遇到低值白细胞样本时，仪器自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式。

9、CRP联合检测功能：使用全血准确检测CRP浓度与生化检测保持高度一致性；可自动调整血常规结果，修正因细胞体积占比导致的CRP结果偏差。

10、体液检测功能：

10.1单机体液检测速度：≥40样本/小时

10.2可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数

10.3可以对体液中的白细胞分类

10.4具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能

10.5体液白细胞线性≥0-10,000x103/L、红细胞线性≥0-5,000,000x106/L

11、自动进样架装载量：≥100样本，进样模式：≥4个，包括：全自动进样、手动闭盖进样、手动开盖进样和末梢血预稀释模式。

12、样本用血量全血≤100ul，预稀释模式≤20ul

13、数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），提供原厂中文数据管理软件。

14、质控品、校准品：免费提供厂家配套的有CFDA注册的高、中、低值全套质控品和校准品，同时提供CRP的质控品。

15、自动复检功能：由于设备等原因未能顺利完成样本分析时，仪器自动对样本实施重测，无需人工干预。

16、系统扩展性

16.1仪器具有系统可扩展性，可以连接自动推片机

16.2可以扩展为双机或立式血液分析流水线

16.3立式流水线上可任意数量血球分析仪和推片染片机连接

16.4立式流水线可根据实验室地形直角转弯

17、准确度（静脉血）白细胞：CV≤3.0%，红细胞：CV≤2.0 %，血红蛋白：CV≤2.0%，血小板：CV≤5.0 %

18、线性范围，白细胞：≥0-400×109/L红细胞：≥0-8.5×1012/L血小板：≥0-500×109/L

19、试剂单独报价。

20、本设备易损部件单独报价。

21、免费接入我院LIS系统（含增加端口的费用）。

22、标配1万个测试试剂

- 第四部分  合同条款

略

- 第五部分  合同格式

资金编号：

政府采购合同

（公开招标：货物类）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需                  (货物名称)经                  （代理机构名称）以        招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定             （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币                               （大写）

人民币                               （小写）

分项价格见成交货物清单

四、付款

1、付款途径：货款中其他资金由甲方自行支付，预算内直接支付资金由采购人直接支付。支付时需先支付其他资金，后支付预算内直接支付资金。

2、付款方式：合同签订前，中标方向采购人缴纳10%的履约保证金，合同签订后且货物安装、验收合格后付合同金额100%，履约保证金自动转为质保金，质保金满一年后无质量问题无息付清。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于      以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：  自行验收   。

六、质保金

质保金在货物交付验收合格    个月无质量问题后，15日内无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式五份，甲方一份，乙方一份，代理机构三份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从质保金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：              乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                     开户单位：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

地    址：                     地    址：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电    话：

签订时间：                     签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

- 第六部分   附   件

附件一： 投   标   函（    包）

山东招标股份有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为                   的              的磋商活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本 四 份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳磋商保证金、中标服务费、律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的报价文件自开标之日起有效期为 90日。

8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

磋商单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件二：法定代表人授权书

本授权书声明：注册于               （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：             ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年       月        日签字生效，特此声明。

（附法人及授权代理人身份证明复印件）

授权代理人姓名：              性别：              年龄：

单位：                        部门：              职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字或签字

被授权人签字

附件三：开 标 一 览 表

（须单独密封，用于唱标）

项目名称：

项目编号：

所投包号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元（人民币）

| 磋商产品名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总报价 | 大写： 小写： |
| 供货期 | 签订合同后 内 |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |
| 法定代表人或授权代表开标现场签字确认 |  |

注：1、交货安装时间为合同签订之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

3、报多个包的唱标一览表分别填写。

年   月   日

附件四：磋商明细表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日    期：                                          单位：元（人民币）

| 货物 名称 | 是否为节能环保产品 |  | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 原产地及制造商 | 单价 | 数量 | 总 价 | 交货安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 备品备件费 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 运输、安装及保险等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合 计 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.磋商的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应磋商予以拒绝。

2.交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3.此表可根据需要同格式扩展。

附件五：技术偏离表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

注：技术偏离需按照标书技术文件规定逐项列明，无偏离的写明“无”

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条款号 | 招标文件 规格 | 报价文件规格 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

附件六:商务偏离表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

注：技术偏离需按照标书技术文件规定逐项列明，无偏离的写明“无”

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

附件七：环境标志产品明细表

项目名称：                           项目编号：

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 企业 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府购清单确定。

2、后附中国环境标志认证证书复印件及《环境标志产品政府购清单》当页。

3、如所报产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写并附证明材料，否则评审时不予加分。

附件八：节能产品明细表

项目名称：                           项目编号：

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 品牌 | 产品 型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府购清单确定。

2、后附节能标志认证证书复印件及《节能标志产品政府购清单》当页。

3、如所报产品为节能产品，必须按规定格式逐项填写并附证明材料，否则评审时不予加分。

附件九：政府强制采购节能产品明细表

（政府强制节能产品不予以加分）

项目名称：                           项目编号：

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证书号 | 节能产品认证证 书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

附：财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十期节能产品政府采购清单的通知

财库〔2016〕118号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财务局、发展改革委、工信委：
　　为推进和规范节能产品政府采购，现将第二十期“节能产品政府采购清单”（以下简称节能清单）印发给你们，有关事项通知如下：
   一、节能清单（附件1）所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。
　　二、未列入本期节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经相关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于本期节能清单的范围。台式计算机产品的性能参数详见附件2，凡与附件2所列性能参数不一致的台式计算机产品，不属于本期节能清单的范围。
　　三、采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。
　　四、在本通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期节能清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照采购文件的约定执行上期或本期节能清单，采购文件未约定的，可同时执行上期和本期节能清单。
　　五、已经确定实施的政府集中采购协议供货涉及政府强制采购节能产品的，集中采购机构应当按照本期节能清单重新组织协议供货活动或对相关产品进行调整。政府采购工程以及与工程建设有关的货物采购应当执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。采购人及其委托的采购代理机构应当在采购文件和采购合同中列明使用节能产品的要求。
　　六、相关企业应当保证其列入节能清单的产品在本期节能清单执行期内稳定供货，凡发生制造商及其代理商不接受参加政府采购活动邀请、列入节能清单的产品无法正常供货以及其他违反《承诺书》内容情形的，采购人、采购代理机构应当及时将有关情况向财政部反映。财政部将根据具体违规情形，对有关供应商作出暂停列入节能清单三个月至两年的处理。
　　七、以太网交换机（A0201020201）、其他制冷空调设备（A02052399）中的冷却塔将从下一期开始列入节能清单优先采购范围。
　　八、节能清单将于2017年1月再次调整并公布，财政部将会同国家发展改革委对2016年11月30日前取得节能认证证书，且认证证书在2017年1月31日之后持续有效的产品进行审核和公示。
　　九、公示、调整节能清单以及暂停列入节能清单等有关文件及附件在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://www.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）上发布，请自行查阅、下载。请遵照执行。

财政部 国家发展改革委
2016年7月29日

附件十：封面格式：

| 报价文件 （正本/副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 唱标一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 电子文档 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 保证金退付表 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |

封口格式：

………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）………………………

廉洁诚信协议书

（项目采购专版）

甲方（招标人）：山东省胸科医院

乙方（投标人）：

招标采购项目名称：

为规范采购行为，加强监督管理，杜绝经济活动中的不正之风，营造诚实守信的经济活动环境，保证在公正、公平、公开、诚信、合法的原则下开展本次招标采购活动,根据党和国家有关法律法规及有关规定，本着打造医院风清气正，廉洁高效的医院工作环境，为乙方节约经营成本原则，甲、乙双方签定本项目采购廉洁诚信协议，并共同遵守。

一、甲方

1.应按照相关法律法规和规定要求，做到采购工作的信息公开。

2.不得泄露应当保密的与采购活动有关的情况和资料。

3.不得在采购活动中进行暗箱操作。

4.严禁相关工作人员以任何名义索要或收受本项目投标参与人的各种礼品、回扣和以任何名义赠送的“红包”（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、各种形式的回扣、提成及贵重物品等），若发现各有关工作人员违规或被举报，坚决查处。

二、乙方

1.必须在党和国家有关法律法规框架内依法依规参与本次招标活动，所提交的资质及相关信息必须真实有效，提供的产品必须完全符合国家质量要求，不得以次充好，不得提供假冒伪劣产品。

2.乙方以及工作人员不得贿赂甲方工作人员

2.1不得以任何理由向甲方工作人员馈赠各种礼品回扣和红包（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、各种形式的回扣、提成及贵重物品等）。

2.2不得向甲方工作人员提供宴请、度假、旅游以及到营业性娱乐场所消费。

2.3不得为甲方工作人员购置或长期提供通讯工具、交通工具、家电及其他物品，以及支付应由其个人支付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、出国留学等）。

三、违约责任及处理

基于甲乙双方都没有处罚权，双方约定以经济赔偿形式对违约责任进行约束。

1.甲方未能遵守相关条款，乙方指出后应立即改正，甲方不予改正的，乙方可向（并由）纪检监察部门和招标管理部门举报（查处）。

2.乙方违反相关条款，向甲方工作人员行贿的，一经查实，应赔偿甲方信誉损失，赔偿金额按照单次行贿金额的50倍计算。对医院信誉造成影响或严重影响的（爆发舆情危机等），赔偿金额按照单次行贿金额的100倍计算。该赔偿在甲方欠乙方的货款中扣减，货款不足以抵扣赔偿金的甲方通过其他手段向乙方进行追偿。（特别提示：本条款是甲乙双方合同的一部分）。同时将乙方列入黑名单，禁止参与以后年度甲方采购活动。

四、行贿金额的确定以纪检监察部门、司法机关认定以及现场抓获金额为准。医院将采取现代信息手段对乙方业务员等在医院的活动进行监控，必要时固定证据，报纪检监察部门介入调查。

五、本协议书作为参与项目投标的前置条件，中标后与购销合同一并执行。

六、本协议壹式五份，甲方审计部门、纪检监察部门、责任科室各执壹份，档案室存档一份，乙方执一份，以便于监督检查。该协议自签订之日起生效。

七、本协议生效期不限于签订之日，协议签订日之前的与本项目有关的行为均在本协议约束范围内，本协议为永久协议，直至行为人的法律责任消失为准。

甲方（签章）：                     乙方（签章）：

负责人（签章）：                   负责人（签章）：

项目负责人：                      项目负责人：

联系电话：                        联系电话：

＿＿年＿＿月＿＿日                ＿＿年＿＿月＿＿日