金华市公共资源交易中心东阳分中心

关于东阳市人民医院数字切片扫描及图像分析系统等医疗设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：DYCG2018-A080

项目名称：东阳市人民医院数字切片扫描及图像分析系统等医疗设备采购

采购单位：东阳市人民医院

招标机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

# 2018年10月23日

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经 东阳市财政局[2018]592、600、616、629、2112、3035号采购计划书批准，现就 东阳市人民医院数字切片扫描及图像分析系统等医疗设备采购项目 进行公开招标采购，欢迎有供货及服务能力的供应商前来投标：

# 项目编号：DYCG2018-A080

# 二、采购组织类型：政府集中采购

# 三、采购方式：公开招标

# 四、采购内容及数量

| 标段 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字切片扫描及图像分析系统 | 详见“第二章 招标需求” | 1套 | 100 |
| 2 | 输尿管硬镜 |  | 1套 | 15 |
| 3 | 全自动视野计 |  | 1套 | 35 |
| 4 | 新生儿视网膜筛查系统 |  | 1套 | 60 |
| 5 | 手术床 |  | 1套 | 20 |
| 6 | 早产儿用培养箱 |  | 2套 | 60 |

五、合格投标人的资格要求：

投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。营业执照具有本次招标设备的经营资格。

▲投标人的特定条件：

1.国内具有独立法人资格；

2.具有医疗器械经营许可证；

3.如允许进口设备参加投标的，代理商还应具有制造商或国内总代理针对本次招标项目的有效授权书（可在中标公示期内提供）及该行业国家规定必备的资质、资格；

4.本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信行为或被列入受惩黑名单。省级以上以他政府部门网站有失信行为或被列入受惩黑名单的，经举报查实的作无效标处理。

5.本项目不接受联合体投标。

6.本项目标1、2、3、5允许进口设备投标。

六、投标报名及招标文件的获取：

（1）网上报名：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)上的报名系统进行报名（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录报名，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

B、网上报名截止日期：2018年10月30日17：00时止；若截止时间后仍欲报名请按以下（3）执行。

（2）现场报名：（由于系统故障无法网上报名时，可采用现场报名）

# A、时间：同网上报名；

B、地点：东阳市行政服务中心（艺海北路388号）B幢西区14楼。

# C、报名时请携带资格审查资料。

（3）在报名截止时间之后至2018年11月15日17：00止，仍允许供应商继续报名并获取招标文件，但在“投标人澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，金华市公共资源交易中心东阳分中心可不予受理、答复。报名截止时间后报名的供应商请将投标确认函传真至0579-86691729。

（4）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)；东阳市公共资源交易网(www.dyztb.com)

# 七、资格审查资料（资格审查资料中复印件装入资信及商务包装袋内）：

1．企业法人营业执照原件及复印件；

2．法定代表人授权委托书及经办人身份证件及复印件；

3.以上复印件均需加盖单位公章。

# 八、投标保证金：

投标保证金人民币 标1：贰万元整；标2：叁仟元整；标3：柒仟元整；标4：壹万贰仟元整；标5：肆仟元整；标6：壹万贰仟元整。 投标方应于 2018年11月16日09:30时前向招标方缴纳投标保证金，以入账为准（如用汇票需提前一天提交，投标人在填写汇款单时须填写括号及括号内的内容，做到与以下提供的帐户信息完全一致）。投标保证金由投标人帐户汇至下列帐户内（二选一）：

（1）收款单位名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心（保证金专户）

开户行：中国工商银行东阳支行

银行帐号：1208040029049203886

（2）收款单位名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心（保证金专户）

开户行：中国银行东阳支行

银行帐号：372772186095

# 九、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年11月16日上午09:30前将投标文件密封送交到东阳市行政服务中心（艺海北路388号）B幢西区10楼公共资源交易开标区开标室2，逾期送达或未按要求密封的将拒绝接收。

# 十、开标时间及地点：

本次招标将于2018年11月16日上午09：30时在东阳市行政服务中心（艺海北路388号）B幢西区10楼公共资源交易开标区开标室2开标室开标，投标人可以派委托代理人出席开标会议【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人注册所在地社保部门出具，投标人本单位缴纳社保花名册为准），并携带身份证等有效证件出席】。

# 十一、开标会议携带资料要求：

投标人派代表参加开标会议时，法定代表人应携带法定代表人证明和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证、投标单位缴纳的社保花名册等有效证明出席开标会议（注：授权代表应为投标人的在职正式职工，并以投标单位缴纳的社保花名册证明为准）。

投标人未派代表参加开标会议的（含未携带以上规定资料参加开标会议的），视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

# 十二、公告期限:本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

# 十三、业务咨询：

金华市公共资源交易中心东阳分中心联系人：徐校琴、陈柏青、马沈良

联系电话：0579-89302877  传真：0579-86691729、86691727

联系地址：东阳市行政服务中心（艺海北路388号）B幢西区14楼。

采购单位：东阳市人民医院    联系人：吴旭华    电话：13858963510

联系地址：东阳市吴宁西路60号

政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办，联系电话：0579-86662682

联系地址：东阳市人民北路8号

东阳市公共资源交易管理委员会办公室，联系电话：0579-86691835

联系地址：东阳市行政服务中心（艺海北路388号）C幢10楼督查科

金华市公共资源交易中心东阳分中心

2018年10月23日

第二章  招标需求

一、采购内容及数量

带▲技术指标不允许负偏离，如有负偏离则视为无效标。

| 标段 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字切片扫描及图像分析系统 | 详见“第二章 招标需求” | 1套 | 100 |
| 2 | 输尿管硬镜 |  | 1套 | 15 |
| 3 | 全自动视野计 |  | 1套 | 35 |
| 4 | 新生儿视网膜筛查系统 |  | 1套 | 60 |
| 5 | 手术床 |  | 1套 | 20 |
| 6 | 早产儿用培养箱 |  | 2套 | 60 |

注：本项目标1、2、3、5允许进口设备投标。

标段1：数字切片扫描及图像分析系统

1 一体化箱式设计，非显微镜加电动平台产品，具有较好的整体性和系统性，保证最佳兼容性及升级维护的方便性；

2 具有中国医疗器械注册证（CFDA）认证、CE认证、IVD认证证书等；

▲3 切片装载量：单次装载≥ 12张玻片，进行无人值守批量扫描；操作简单，只要一次按钮，即可快速地自动识别切片、标本大小，自动对焦，校正，扫描、编号。

4 扫描原理：面阵扫描

▲5 物镜：20倍平场复消色差物镜，数值孔径N.A.≥0.8，且具备双物镜转换装置，可同时加载两颗物镜，实现电动切换；

6 明场光源：RGB三色LED组合光源，包含三组LED，分别为红光、绿光及蓝光，光的稳定度、均匀度相对于传统光源更优；

7 明场相机：单色相机；≥5 MP像素；帧率≥75 FPS（2448×2048）；CMOS传感器；USB 3.1 Gen1接口；

▲8 图像分辨率：（1）20倍物镜扫描，图像分辨率≤0.23μm/pixel；（2）40倍物镜扫描，图像分辨率≤0.12μm/pixel；

9 扫描区域：自动精准识别需扫描的组织区域，并只对有效组织区域进行扫描，自动跳过空白区域；也可人工设定；

10 扫描速度：包含扫描及图片上传到扫描工作站上的全部时间，速度 (扫描面积15 mmx15 mm)：满足图像分辨率0.23μm/pixel条件下，时间≤90秒；

11 条码识别：可自动识别一维和二维码，自动根据条码信息命名切片；自动对玻片标识进行拍照，保存玻片信息；

12 切片命名方式：可选手动命名、导入Excel文档、自动命名、自动识别条码等多种方式；

13 荧光预留装置：支持原位升级，可升级9通道荧光扫描功能，同一台设备实现明场及荧光扫描，无需暗室环境即可实现荧光扫描；

14扫描控制软件：

14.1扫描软件界面语言支持中英文；

14.2扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置；

14.3 Z-Stack扫描：对于厚薄不均匀的切片，可进行多层分别保存扫描，即将切片多层扫描后，将每层的图像分别保存，可观察每一层的细胞形态；

14.4景深扩展（多层融合）扫描：对于厚薄不均匀的切片，可进行景深扩展扫描，即将切片多层扫描后，将每一层最清楚的图像区域融合为一层图像，提高图像质量，且仅占单层图像存储空间；

14.5 扫描模式：不少于三种，包括择单层扫描、景深扩展扫描、多层扫描分别保存等多种扫描模式。

14.6 多层扫描模式，扫描层数≥30层，层间距范围1-10step，扫描精度≤0.2μm/ step；

14.7图像兼容TIFF，JPEG，PNG，BMP格式，进行无损压缩。

15图像浏览软件：

15.1浏览软件界面语言支持中英文

15.2可进行1X、2X、5X、10X、20X、40X或无极缩放，

15.3浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，可不同颜色区别显示；

15.4组织芯片定位功能：具有组织芯片制作标记与定位专用软件模块，可进行的组织芯片标记至少包含四种常用直径：0.6mm，1.0mm，1.5mm，2.0mm。

16、远程会诊平台：

16.1常规/免疫组化会诊模块，数字切片上传给专家，24小时给出诊断结果；

16.2数字切片在线浏览，切片测量标注,图像调节,截图,旋转等功能；

16.3支持手机，电脑，平板等多种方式在线浏览；

16.4数据传输过程加密，有完整无损自动校验功能；

16.5病例及数字切片永久存储，方便以后调阅查看；

标段2：输尿管硬镜

| 一、 | 输尿管肾镜 壹套 |
| --- | --- |
| 1.1 | 6/7.5Fr细输尿管肾镜 |
| 1.2 | 一体式半硬性镜 |
| 1.3 | 镜体直径为Fr 6/7.5Fr |
| 1.4 | 工作通道可通器械1*4Fr或2*2.4Fr |
| 1.5 | 有效工作长度410mm, 另一种短镜工作长度115mm |
| 1.6 | 视向角5度 |
| 1.7 | 导像纤维大于5000(pixels) |
| 1.8 | 可高温高压消毒；密封圈、垫圈各10个； |
| 1.9 | 提供消耗品、易损件的价格及优惠条件； |
| 1.10 | 采购文件中未提及的但属于标配的功能及配件等均应无条件提供； |
| 二、 | 其他要求： |
| 2.1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册； |
| 2.2 | 如投标设备为进口设备的，提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表； |
| 2.3 | 提供投标设备近二年省内用户名单，用户数达到10家以上； |
| 三、 | 维修与质量保证： |
| 3.1 | 验收合格后质保期1年，终身维修；质保期后不收任何差旅费等，仅收取配件费，先修理后付款； |
| 3.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场，如短期无法修复（从报修开始起72小时），提供备用机； |
| 3.3 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务； |
| 3.4 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付； |
| 3.5 | 免费提供操作培训及维修培训； |

标段3：全自动视野计

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 基本功能要求 |
| 1.1 | 临床应用：视野功能的检测与随访 |
| 1.2 | 视野计类型：投射式视野计 |
| 1.3 | 检测方式：全自动计算机控制 |
| 1.3.1 | 检测程序：有阈值检查和筛选检查程序 |
| 1.3.2 | 快速程序：SITA快速检测程序，在不影响准确性的前提下可明显缩短检测时间 |
| 1.3.3 | 分析程序以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础 |
| 1.3.4 | 青光眼半视野分析程序(GHT) |
| 1.3.5 | 青光眼随访分析程序（带VFI定量分析） |
| 1.4 | 具有多中心、多人种、年龄匹配正常值数据库 |
| ▲1.5 | 背景光亮度31.5asb |
| 1.6 | 操作方式：触摸屏操作 |
| 1.7.1 | 刺激光标大小GOLDMAN－I,II,III,IV,V |
| 1.7.2 | 刺激光颜色：白 |
| 1.8 | 光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野 |
| 1.9 | 视野检查距离30cm |
| 1.10 | 具有网络功能 |
| 二 | 具体参数要求 |
| ▲2.1.1 | 最大刺激光强度：10,000 ASB |
| 2.1.2 | 光刺激时间：200ms |
| 2.2.1 | 测试范围：90度 |
| 2.2.2 | 可测量中心凹阈值 |
| 2.3.1 | 阈值测试程序：6种，中心视野：10-2,24-2,30-2,黄斑；周边视野：60-4，鼻侧阶梯。 |
| 2.3.2 | 筛选测试程序：10种，中心视野：C-40,C-64,C-76,C-80,C-Armaly；周边视野：P-60，鼻侧阶梯；全视野：FF81,FF120,FF135。 |
| 2.3.3 | 特殊测试程序：4种，Esterman单眼残疾鉴定，Esterman双眼残疾鉴定，上方36°筛查，上方64°筛查 |
| 2.3.4 | 可自定义程序 |
| 2.4 | 检测时间：30度阈值测试时间<6分钟 |
| ▲2.5 | 内置，一体化电脑无需另配工作站 |
| 2.6.1 | 固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选 |
| 2.6.2 | 固视监测：盲点法和CCD视频监测 |
| 2.6.3 | 跟踪精度≤20 |
| 2.6.4 | 跟踪时间：整个检查过程 |
| 2.7 | 偏心柱设计设备桌 |
| 2.8 | 打印机：高速激光打印机 |
| 2.9 | 存储方式：USB输出 |
| 2.10 | 硬盘可存储1000万个检查报告 |

标段4：新生儿视网膜筛查系统

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 用途:小儿视网膜病变筛查。 |
| 二 | 技术参数及要求 |
| 1、 | 认证：CFDA认证。 |
| 2、 | 视野成像：最大视野130°，360°完整无圆缺。 |
| 3、 | 接触方式：间接接触式（耦合剂接触）。 |
| 4、 | 手持端性能： |
| 4.1 | 有线连接 USB3.0接口 ，黑白平衡自动调节，伺服电机对焦。 |
| 4.2 | 手柄具备防意外跌落及自重分散应对措施，一次快门成像，无延迟，无多次拍摄后将照片叠加，无发热现象。 |
| 5、 | 摄像机：高分辨率、高光感、医用级CMOS。 |
| 6、 | 像素：≥400万。 |
| 7、 | 拍摄部位：眼底、角膜、前房、房角、头面。 |
| 8、 | 对焦方式：脚踏、键盘按钮、最近对焦距离3mm。 |
| 9、 | 拍摄方式：单张、连续、摄像。 |
| 10、 | 摄像时间：无最大摄像时间限制，可多段摄像记录。 |
| 11、 | 视频影像帧率：分辨率：2048×20480,30fps。 |
| 12、 | 光源： |
| 12.1 | 新型白色LED光源，光谱范围不窄于450nm～650nm，LED辐射光功率不大于10mW，波长480-700nm。 |
| 12.2 | 去除有害蓝光波段，无紫外光化学损伤和近红外光热损伤。 |
| 12.3 | 光源强度：0～48000Lux.光源自动保护，显色指数≥85，色温2700。 |
| 12.4 | 采用圆形光场导入眼底照明，避免方形和菱形不均匀光场伪影及点状或直边的亮点或暗点。 |
| 13、 | 光源亮度调节：光源强度以数值显示，0-255级连续可调。具备光强安全模式限制设定。 |
| 14、 | 脚踏：对焦、光源控制调节、静态、动态图像采集。 |
| 15、 | 软件系统： |
| 15.1 | 任意两张图片并排对比，可打印。 |
| 15.2 | 提供对比度、亮度、红绿蓝三色调节。 |
| 15.3 | 可输入姓名、出生日期、矫正胎龄、体重。 |
| 15.4 | 对采集的图像进行后处理标注编辑功能，提供注释、标记，局部病变放大。 |
| 15.5 | 数据库分类搜索、管理功能：人名、ID、出生日期等，可将不同种类病人、不同医生检查的病人根据需要分类存储，加密。 |
| 15.6 | 具备回放功能。 |
| 15.7 | 图像即数据单独批量导入、导出。 |
| 15.8 | 数据本地存储、备份。 |
| 三 | 配置清单 |
| 1 | 13.3英寸超薄笔记本电脑（内置window10操作系统、6代酷睿i5处理器、240G固态硬盘） 1套 |
| 2 | 成像探头 1台 |
| 3 | 戴尔（DELL） U2415 24英寸显示器 1台 |
| 4 | 专用台车 1台 |
| 5 | 探头架 1个 |
| 6 | 隔离电源 1台 |
| 7 | 脚踏开关 1个 |
| 8 | 鼠标 1个 |
| 9 | 防尘罩 1个 |
| 10 | 数字照片打印机 1台 |
| 11 | 说明书 1本 |
| 12 | 合格证 1张 |
| 13 | 保修卡 1张 |

标段5：手术床

| 序号 | 技术规格、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 制造商通过ISO9001及ISO13485体系认证； |
| 2 | 全电动液压手术床，以下体位采用电动液压控制：升降、纵转（头低脚高/头高脚低）、侧转（左/右）、背部（上/下）、脚部（上/下）、腰桥（上/下）； |
| 3 | 床台具有电动独立腰桥功能，腰桥可上顶12cm，位于背部段及臀部段之间，可轻松调节到适合高度，便于手术进行； |
| 4 | 具有三套操控系统操控手术台各电动位动作，可采用手控盒、辅助开关、脚踏泵浦进行操控，在没有外部电源、驱动蓄电池没电、电动马达泵浦故障的情况下，手术台仍可操控； |
| 5 | 床台具有体位调转功能，可将头，部段拆入床台脚部，在手控盒上具有一键式头尾调转反向操作功能，提供最大的透视空间，方便手术过程中C型臂的使用； |
| 6 | 床台具有一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态，方便医护人员操作； |
| 7 | 具有床台高度记忆功能 ：高度可依据使用者需求进行设定，只需按一个键，即可调整到设定高度，方便病人转移至手术床； |
| 8 | 具有坐姿体位记忆功能 ：坐姿体位可依据使用者需求进行设定，只需按一个键，即可调整到设定体位，方便手术体位的调整； |
| 9 | 内建蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，没有外部电源时，手术台仍可操控； |
| 10 | 当手术台不操控时，70秒后床台将手控盒电源自动切断，避免医护人员误操控，提供手术的安全性； |
| 11 | 手术台边轨具有安全防滑落设计，边轨带有缺槽设计，防止附件固定器滑落地面； |
| 12 | 手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生，并且床垫具有抗静电功能； |
| 13 | 手术台床垫皮层通过UL94V0防火等级测试，提供检测报告； |
| 14 | 床台面板具备透光性，每段床面均可透X光； |
| 15 | 具备电动刹车功能，开机后自动检测刹车，确保手术床台稳定； |
| 16 | 手术台下方具有4个大尺寸万向轮，解刹后可任意方向推动手术台； |
| 17 | 具备智能型床身全行程数字侦测能力，亦可与一体化手术室整合系统无缝对接； |
| 18 | 床身长度：≥1950mm；床身宽度（不含边轨）：≥530mm； |
| 19 | 床台升降（不含床垫）：最低≤680mm，最高≥1100mm； |
| 20 | 纵转（头低脚高/头高脚低）：≥30°/30° |
| 21 | 侧转（左/右）：≥20°/20°；背部段（上/下）：≥65°/40°； |
| 22 | 头部段（上/下）：≥60°/90°；脚部段（上、下）：≥80°/100°； |
| 23 | 电动顶腰器行程：≥120mm |
| 24 | 最大安全承载重量：≥400kg，必须提供国家药监局相关证明文件； |
| 25 | 手术台需标配附件：手架2个，幕帘架1套（含固定器），腿架2个（含固定器），绑带1个，腰架2个（含固定器），悬空手架1套（含固定器） 肩托 2个 |

标段6：早产儿用培养箱

1、基本配置

1.1主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、箱篷、输液架及托盘）；

1.2传感器盒；

1.3皮肤温度传感器；

1.4升降式机柜；

1.5具有培养箱工作模式和保暖台工作模式，可相互转换；

1.6具有转换错误报警功能；

1.7大尺寸彩色LCD液晶显示；

1.8婴儿床360度双向旋转；

1.9箱体采用塑料前、后出风的空气循环系统；

1.10床下可放置X光射线拍片盒；

1.11婴儿床倾斜角度无级可调功能；

1.12具有数据储存曲线显示功能；

1.13具有整机高度调节功能；

1.14产品具有自检功能，多种故障报警提示；

1.15具有RS-232接口；

1.16有称重装置；

2、主要技术参数:

2.1工作电源: AC220V/50Hz；

2.2输入功率: ≤1300VA；

2.3工作模式: 培养箱工作模式和保暖台工作模式；

3、培养箱工作模式下的性能指标：

3.1培养箱控温方式：箱温和肤温两种温度控制；

3.2箱温控制范围: 25℃～37℃（跨越模式37～39℃）；

3.3皮肤温度控制范围: 34℃～37℃（跨越模式37～38℃）；

3.4箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃；

3.5升温时间: ≤40min；

3.6培养箱温度与平均培养箱温度之差: ≤0.5℃；

▲3.7培养箱温度与控制温度之差: ≤1.0℃；

3.8温度均匀性(床垫处于水平位置): ≤0.8℃；

3.9温度均匀性(床垫处于倾斜位置): ≤1.0℃；

▲3.10皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内；

3.11婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调；

3.12婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；

3.13湿度显示范围: 0%RH～99%RH；

3.14湿度控制范围: 0%RH～90%RH；

▲3.15湿度控制精度: ±5%RH内；

3.16湿度显示精度: ±5%RH内；

3.17氧浓度显示范围: 0%～99%O2；

3.18氧浓度设定范围: 20%～60%O2；

3.19氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）；

3.20氧浓度控制精度: ±4%O2体积浓度内；

3.21重量显示精度: ±1% 内；

4、保暖台工作模式下的性能指标

4.1保暖台控温方式：预热、手控、肤温三种控制；

4.2肤温控温范围：32℃～37.5℃；

4.3肤温显示范围：5℃～65℃；

4.4控温精度：≤0.5℃；

4.5床面温度均匀性：≤2℃；

4.6 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示；

4.7故障报警：断电、风机、传感器、偏差、箱蓬、超温、水箱放置错误、缺水、设置、检查和系统等。

二、商务要求

2.1项目投标报价要求

1、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费(含系统集成费）和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2.2交货时间及地点

交货时间：合同签订后 30 天内完成安装调试。

交货地点：医院内指定地点。

2.3质保期（免费保修期）

质保期：质保期为设备验收合格后整机免费保修≥1年。终身维修，质保期外不收取任何维修费用、差旅费，仅收取配件费并提供价格的折扣率。

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

在保修期内，采购人有故障申报，中标方须在2小时内电话响应，12小时内修复，12小时内未修复时，必须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行，并相应顺延质保期。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

2.4技术培训

（1）免费提供两名医生的操作培训和维修培训；技术培训费用应包含在供货总价中。技术参数表中有具体要求的，以分项参数要求为准。

（2）供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

2.5验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户直接组织验收，验收通过后用户须将验收结果上报至金华市公共资源交易中心东阳分中心备案，验收表格附后；预算金额在150万元以上的项目验收通过后，金华市公共资源交易中心东阳分中心可能会组织相关部门进行抽验。

2.6付款方式

全部货物安装完毕并验收合格后，10日内付至合同总额的90%； 10%作为质量保证金，在质保期满1年后一个月内付清。

货款由东阳市第七人民医院自行支付。第一次付款凭东阳市政府采购验收单、发票复印件，正式发票给采购人；第二次付款凭东阳市政府采购售后服务满意度调查表，满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。

第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市人民医院数字切片扫描及图像分析系统等医疗设备采购项目 |
| 2 | 此项目为非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业生产的产品，依法报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同样的价格扣除。 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 投标保证金人民币 标1：贰万元整；标2：叁仟元整；标3：柒仟元整；标4：壹万贰仟元整；标5：肆仟元整；标6：壹万贰仟元整。应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2018年10月30日16:30前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标采购单位可以视情采纳意见并修改招标文件）；招标采购单位将于 2018年10月31日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：技术、商务、报价文件正本各 1 份；副本各 4 份 |
| 7 | 投标截止时间：2018年11月16日09:30时 投标文件递交地点：东阳市行政服务中心（艺海北路388号）B幢西区10楼公共资源交易开标区开标室2 |
| 8 | 开标时间：2018年11月16日09:30时 开标地点：东阳市行政服务中心（艺海北路388号）B幢西区10楼公共资源交易开标区开标室2 |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 中标结果公告：评标结束后2天内，中标结果于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、东阳市公共资源交易网(www.dyztb.com)，公告3个工作日 |
| 11 | 中标通知书：公告结束无疑义后5个工作日内，招标人向中标单位发出中标通知书。开标时未提供原件的中标单位携带营业执照、医疗器械经营许可证原件到金华市公共资源交易中心东阳分中心领取中标通知书。 |
| 12 | 投标保证金及履约保证金退还： 未中标的投标人的投标保证金将在定标后5个工作日内退还(无息)。 中标人按要求签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金，在项目实施完毕并验收合格后10日内凭《退履约保证金的函》退还（无息）。（此表格在以下网址下载http://www.dyztb.com/zfcgzlxz/15761.htm） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 付款方式：货款由采购人报国库直接支付。 |
| 15 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

# 一、总则

# （一） 适用范围

本招标文件适用于东阳市人民医院数字切片扫描及图像分析系统等医疗设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市公共资源交易中心东阳分中心（“招标方”）和东阳市人民医院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、投标保证金均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人派代表参加开标会议时，法定代表人应携带法定代表人证明和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证、投标单位缴纳的社保花名册等有效证明出席开标会议（注：授权代表应为投标人的在职正式职工，并以投标单位缴纳的社保花名册证明为准）。

投标人未派代表参加开标会议的（含未携带以上规定资料参加开标会议的），视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明

▲1. 多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的预算金额占本项目所列核心产品预算总额的80%以上的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须真实有效。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

# （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

# （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

# （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在 2018 年10月30日16:00以书面形式要求招标采购单位澄清（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标采购单位可以视情采纳意见并修改招标文件）。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式或以网上答疑的方式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知或网上答疑并电话通知的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复和网上答疑以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件或网上答疑为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查资料、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。

注：资信及商务文件、技术文件、报价文件必须依次按序编排文件目录并标注页码，目录置首页。

1.资格审查资料（无需装入资信及商务包装袋内，复印件装入资信及商务包装袋内）：

（1）企业法人营业执照副本复印件；（证件原件可在投标截止时间前开标现场查验或领取中标通知书时提供）

（2）医疗器械经营许可证复印件；（证件原件可在投标截止时间前开标现场查验或领取中标通知书时提供）

（3）法定代表人授权委托书及经办人身份证复印件；

（4）进口设备授权代理商参加投标的，还应提交由设备制造企业或国内总代理授权的授权委托书原件及复印件；

2.资信及商务文件：

（1）投标单位情况表(格式见附件3.3)及投标人情况介绍；

（2）投标保证金缴纳凭证（可单独提交）；

（3）投标声明书 (格式见附件3.1) ；

（4）法定代表人授权委托书(格式见附件3.2)；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）] ，须附社保参保人员花名册；

（6）税务机关出具的无欠税证明或完税证明复印件（三个月内有效，原件备查）

（7）营业执照复印件；

（8）资格审查资料（详见招标公告）。

（9）政府采购供应商诚信承诺书；（格式见附件3.8）

（10）商务响应表（格式见附件3.4）；

（11）如允许进口设备参加投标的，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书（格式见附件3.5）；

（12）投标设备在浙江省内用户清单（格式见附件3.6）；

（13）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件3.7）；

（14）2015年起至今近同类产品合同复印件（需提供原件备查）；

（15）投标人认为有必要提供的其它文件（如公司业绩、本地化服务能力等）。

3.技术文件

（1）货物主要技术指标、参数、功能及配置清单的详细说明（格式见附件4.1）；

（2）投标货物的厂家宣传彩图；

（3）设备的第三方检测报告；

（3）有效的医疗器械注册证和注册登记表；

（4）技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出实质性响应（格式见附件4.2）。

（5）评分响应表；（格式见附件4.3）。

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）产品演示（标3）

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件

（1）投标函（格式见附件5.1）；

（2）开标一览表（格式见附件5.2）；

（3）中小企业声明函（附件5.3：小微企业投标时适用）

（4）残疾人福利性单位声明函（附件5.4：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）政府采购政策情况表（附件5.5：小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）

（6）制造企业情况表（附件5.6：小微企业、残疾人福利性单位投标时适用）

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。唱标价格为报价文件正本中开标一览表中的总价。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金缴纳形式：转账、电汇

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，投标保证金自动转为履约保证金，在项目验收合格后10日内凭《退履约保证金的函》退还（无息）。（此表格在以下网址下载 http://www.dyztb.com/zfcgzlxz/15761.htm ）

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无不可抗拒的原因不与采购方签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，保证金不予退还：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各 1 份，副本各 4 份；资格审查资料1份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样(资格审查资料无需注明正副本)，投标文件的封面格式详见附件1。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本签字盖章后的复印件。

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，投标文件无论正本或副本必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件应按以下方法装袋密封标记：资信及商务文件包装袋内装资信及商务文件正本1份和副本4份、资格审查资料一份，技术文件包装袋内装技术文件正本1份和副本4份，报价文件包装袋内装报价文件正本1份和副本4份，包装袋封面上应标明“招标编号、投标项目名称、资信及商务文件及资格审查资料（或技术文件或报价文件）、投标人名称、于2018年11月16日9：30时前不准启封”等，并在各封面加盖单位公章。（资信及商务标、技术标内不能有商务报价出现，否则作无效标处理）。外包装的封面格式详见附件1。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

# （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资信及商务标内有报价出现的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（5）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

# （6）投标文件格式未按招标文件要求格式和要求的内容提供或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（10）未提交本招标文件资信及商务文件中第（4）、（5）、（7）、（10）条资料的；

（11）投标文件有招标采购方不能接受的附加条件的。

（12）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（13）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）技术标内有报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数或品牌型号的，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.资格审查资料复印件未按要求提供、包装或提供不完整可在评标过程中补充后，不作无效标处理。被拒绝的投标文件为无效。

5．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

四、开标

# （一）开标准备

投标人派代表参加开标会议时，法定代表人应携带法定代表人证明和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证、投标单位缴纳的社保花名册等有效证明出席开标会议（注：授权代表应为投标人的在职正式职工，并以投标单位缴纳的社保花名册证明为准）。

投标人未派代表参加开标会议的（含未携带以上规定资料参加开标会议的），视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避，检查投标人代表的到会情况；

# 4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

5.按标项顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，按无效标处理，投标文件不予退回，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由公证机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由公证机构人员宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

# 五、评标

# （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4 人和采购人代表1 人，共 5人组成。

# （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、投标文件。

# （三）评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、评标办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

# （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请  东阳市 公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 六、定标

# （一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1．出现下列情形之一的，采购单位或评标委员会可以直接确定排名第二的候选供应商为中标成交供应商。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.招标方一般将在2个工作日内把中标结果发布在发布招标公告的网站上进行公告，公告经发布后不再以其他方式通知投标人，视同书面送达。

3.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.评标委员会依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依次类推，由第二中标候选人中标，或重新组织招标。

# （二）履约保证金及质量保金

1.中标人按要求签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金，在项目实施完毕并验收合格后10日内凭《退履约保证金的函》退还（无息）。（此表格在以下网址下载http://www.dyztb.com/zfcgzlxz/15761.htm ）

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3. 全部货物安装完毕并验收合格后，10日内付至合同总额的90%；10%作为质量保证金，在质保期满1年后10日内付清。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市人民医院数字切片扫描及图像分析系统等医疗设备采购项目的评标。

# 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见评标内容。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按资信、技术，技术方案得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

# 二、评标内容及标准

（一）价格分（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有投技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40

2、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价 － 小型、微型企业生产的产品金额合计×6%

（二）技术分（43分）、商务分（10分）、资信及其他分（7分），共60分

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，并取其中价格最低的一家进入价格评审。有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信 及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 43分 |
| 1 | 设备选型 （12分） | 品牌知名度、产品档次、品质的高低及市场占有率综合比较酌情给分，分高、中、低三档，高：6-5分，中：4-3分，低：2-1分。 | 1-6 |
|  |  | 根据产品的技术成熟度、专利技术及独创性综合比较酌情给分，分高、中、低三档，高：6-5分，中：4-3分，低：2-1分。 | 1-6 |
| 2 | 主要技术规格、功能及配置 （31分） | 招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得10分；根据《技术偏离表》正偏离情况每项正偏离加0-0.5分，无实质性意义的正偏离不加分,最高得15分。对非实质性的性能指标及技术参数负偏离一项扣0.5-1分，扣完为止。 | 0-15 |
|  |  | 招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得7-11分；功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得5-6分；功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得0-4分。 | 0-11 |
|  |  | 配套附件提供的情况 | 0-3 |
|  |  | 安装、调试、验收的方案和措施科学有效的，得2分；方案措施欠佳的，得0.5-1分；无方案无措施的不得分。 | 0-2 |
| 二 | 商务分 | 10分 |
| 3 | 配件及耗材提供及备品备件（5分） | 根据配件及耗材的优惠措施酌情给分。 | 0-2 |
|  |  | 随设备提供的选配件优惠情况酌情给分。 | 0-2 |
|  |  | 备品备件的提供情况。 | 0-1 |
| 4 | 售后服务及培训（5分） | 质保期超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分,最多得1分（质保期必须以厂品生产商承诺书为准） | 0-1 |
|  |  | 售后服务方案全面周到，有其他优惠条件且优惠幅度大的,得3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，得0分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1分。 | 0-1 |
| 三 | 资信及其他分 | 7分 |
| 5 | 公司经营情况（2分） | 根据公司综合实力、技术力量以及公司的信誉和诚信度、市场占有率等情况酌情打分。 | 0-2 |
| 6 | 项目业绩 （3分） | 2015年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同复印件为准，原件备查），每提供一个合同得0.5分；最高得1分； | 0-1 |
|  |  | 根据所提供的用户名单情况酌情给分。 | 0-2 |
| 7 | 权威认证 （1分） | 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得0.5分。 本项目最高得1分。 | 0-1 |
| 8 | 标书质量 （1分） | 根据投标文件编制完整性、格式是否规范、装订是否整齐、符合招标文件要求程度，得0-1分。 | 0-1 |

# 第五章  东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：东阳市人民医院数字切片扫描及图像分析系统等医疗设备采购项目

项目编号：DYCG2018-A080

合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年  月  日金华市公共资源交易中心东阳分中心关于          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方按要求签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金，在货到验收合格后10日内凭《退履约保证金的函》（表格下载地址http://www.dyztb.com/zfcgzlxz/15961.htm）退还（无息）。履约保证金      元。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货地点

1. 交货期：

2. 交货地点：

十、货款支付

1. 全部货物安装完毕并验收合格后，10日内付至合同总额的90%；10%作为质量保证金，在质保期满1年后一个月内付清。

货款由采购单位自行支付。第一次付款凭东阳市政府采购验收单、发票复印件，正式发票给采购人；第二次付款凭东阳市政府采购售后服务满意度调查表，满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。（表格下载地址http://www.dyztb.com/zfcgzlxz/15960.htm）

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,验收时乙方必须在现场。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲乙双方、东阳市财政局采购办各执一份，金华市公共资源交易中心东阳分中心二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:金华市公共资源交易中心东阳分中心

联系电话：0579-86691729

签约时间：2018年  月  日

签约地点：东阳

第六章  投标文件格式

▲注：本招标文件提供的投标文件格式仅为一种格式，具体内容可根据需要作相应的调整。

## 附件1：

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务、技术、报价文件、资审查资料

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资信/商务文件目录

（1）投标单位情况表(格式见附件3.3)及投标人情况介绍；

（2）投标保证金缴纳凭证（可单独提交）；

（3）投标声明书 (格式见附件3.1) ；

（4）法定代表人授权委托书(格式见附件3.2)；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）] ，须附社保参保人员花名册；

（6）税务机关出具的无欠税证明或完税证明复印件（三个月内有效，原件备查）

（7）营业执照复印件；

（8）资格审查资料（详见招标公告）。

（9）政府采购供应商诚信承诺书；（格式见附件3.8）

（10）商务响应表（格式见附件3.4）；

（11））如允许进口设备参加投标的，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书（格式见附件3.5）；

（12）投标设备在浙江省内用户清单（格式见附件3.6）；

（13）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件3.7）；

（14）2015年起至今近同类产品合同复印件（需提供原件备查）；

（15）投标人认为有必要提供的其它文件（如公司业绩、本地化服务能力等）。

3.1投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （制造商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

3.2法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

3.3投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人 |  | 资质等级 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |
| 单位简历 |  |
| 优势及特长 |  |

3.4商务响应表格式：

商务响应表

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、免费质保期 |  |  |  |
| 二、售后服务要求 |  |  |  |
| 三、售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| 四、交货时间及地点 |  |  |  |
| 五、付款方式 |  |  |  |
| 六、安装 |  |  |  |
| 七、培训 |  |  |  |
| 八、制造商或国内总代理授权 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：                          日 期：

3.5制造商（或国内总代理）对本项目的授权书格式（进口设备提供）：

制造商（或国内总代理）授权书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者国内总代理名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                      。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（国内总代理），我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造商（国内总代理）（公章）      投标单位名称（公章）

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人签名                        签字人签名

年    月    日

3.6投标设备在浙江省内用户清单格式：

投标设备在浙江省内用户清单

投标人名称（盖章）：                  招标编号：           标项：

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

职 务：            日 期：

3.7距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表格式：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 本表后需附售后服务机构营业执照 |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

3.8政府采购供应商诚信承诺书：

政府采购供应商诚信承诺书

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的                   项目（招标编号：DYCG  -   ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

法人代表或授权委托人签字：

年    月     日

4.技术文件目录

（1）货物主要技术指标、参数、功能及配置清单的详细说明（格式见附件4.1）；

（2）投标货物的厂家宣传彩图；

（3）设备的第三方检测报告；

（3）有效的医疗器械注册证和注册登记表或提供著作权证书；

（4）技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出实质性响应（格式见附件4.2）。

（5）评分响应表；（格式见附件4.3）。

（6）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）产品演示（标3）

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.1货物具体配置表：

货物具体配置表

项目名称：                      标项：                招标编号：

| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

4.2技术偏离表格式：

标项：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，不得虚假应标。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：                          日 期：

4.3评分响应表格式：

评分响应表

投标单位名称：                                     标项：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 自评分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信及商务文件 第几页 |
|  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信及商务文件 第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表一式五份，每份技术文件1份，置于技术文件第1页。

5.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件5.1）；

（2）开标一览表（格式见附件5.2）；

（3）中小企业声明函（附件5.3：小微企业投标时适用）

（4）残疾人福利性单位声明函（附件5.4：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）政府采购政策情况表（附件5.5：小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）

（6）制造企业情况表（附件5.6：小微企业、残疾人福利性单位投标时适用）

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

5.1投标函格式：

投 标 函

致：            （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                ），签字代表                 （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

5.2开标一览表

开标一览表

招标编号：                      标项：                        单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写（人民币）： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字、盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

5.3中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

  - 如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

5.4 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

5.5 政府采购政策情况表：

政府采购政策情况表                             项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 | 产品在开标一览表中 对应的序号 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

# 填报要求：

# 1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《报价明细表》的“名称”、“品牌”、“型号、规格”、“投标报价”一致。

# 2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”，并提供所有制造企业情况表（格式见附件5.5）。

# 3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

5.6制造企业情况表（供应商提供其他小微制造企业生产的货物时使用此表）：

制造企业情况表

投标单位：                  标项：                       填表日期：

| 制造企业名称 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人 |  | 资质等级 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |
|  | 固定资金 |  | 上一年营业收入 |  |
| 单位简历 |  |
| 优势及特长 |  |

抄送：东阳市公共资源交易管理委员会办公室、东阳市财政局政府采购管理办公室、中共东阳市纪律检查委员会