工程名称：重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目竞争性比选（第二次）

项目编号：G1800080475A

竞争性比选文件

比 选 人：重庆医科大学附属儿童医院           （项目业主）

重庆赛迪工程咨询有限公司（代理业主）（盖单位公章）

代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司    （盖单位公章）

二〇一八年十月

目  录

第一章  竞争性比选公告	2

1．竞争性比选条件	2

2．项目概况与招标范围	2

3．比选人申请人资格及业绩要求	2

4．竞争性比选文件的获取	2

5．竞争性比选申请文件的递交	3

6．发布公告的媒介	3

7．联系方式	3

第二章  比选人申请人须知	4

比选人申请人须知前附表	4

评标办法前附表	14

1.  评标方法	17

2.  评审标准	17

2.1  初步评审标准	17

2.2  分值构成与评分标准	17

3.  评标程序	17

3.1  初步评审	17

3.2  详细评审	18

3.3  竞争性比选申请文件的澄清和补正	18

3.4  评标结果	18

第四章  合同条款	19

第一节    合同协议书	21

第二节    通用合同条款	25

第三节    专用合同条款	26

第五章 技术标准和要求	58

第一节 采购清单及技术参数	58

第二节 商务要求	61

第六章  竞争性比选申请文件格式	63

一、投标函部分	65

（一） 投标函	68

（二） 法定代表人身份证明及授权委托书	69

（三）投标保证金	71

二、资格审查资料	72

（一） 法定代表人身份证明及授权委托书	75

（二）比选人申请人基本情况表	77

（三）其他资料	78

（四）承诺函	79

# 第一章  竞争性比选公告

重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目竞争性比选（第二次）

## 1．竞争性比选条件

本竞争性比选项目为重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目竞争性比选，建设资金来自国有资金，竞争性比选人为重庆医科大学附属儿童医院（项目业主）、重庆赛迪工程咨询有限公司（代理业主）。项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2．项目概况与招标范围

2.1  建设地点：重庆市两江新区金渝大道20号。

2.2  建设规模：约300平方米。

2.3  招标范围：

2.3.1 方案图及招标文件内所有内容，包含但不限于对病理科半部分污染区域进行粒子空气处理系统的生产、送货、安装、调试、检测及相关配套服务，并确保标本取材室、制片室等污染区内的甲醛、二甲苯等空间有害浓度符合卫生部《室内空气质量标准》GB/T18883要求；符合卫生标准；外排废气采用复合式空气环保处理装置进行合理处置，满足《大气污染物走综合排放标准》GB16297减少对周边环境的影响。主要设备包含但不限于污染区新风机组、污染区排风机组、病理空气处理系统等。（详见第五章）。

2.3.2 配合原装饰设计单位对方案图进行深化设计、达到使用功能，取得比选人认可。

2.4 工期：吊顶内工期60天，其余配合装饰和病理科设备安装调试。

## 3．比选人申请人资格及业绩要求

3.1  本次招标实行资格后审，比选人申请人应满足下列资格条件

3.1.1 同时具备下列资质条件：

3.1.1.1具有环保工程专业承包叁级或以上资质。

3.1.1.2具有建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。

3.1.1.3具有电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。

3.1.2比选人申请人2013年1月1日至投标截止时间，完成过已完工的病理科空气处理系统项目业绩1个及以上。

3.1.3外地建筑企业要求：按照“渝建发〔2016〕22号”文规定，2016年5月1日起市外建筑施工企业在本市参与工程项目招投标，必须是已纳入《市外建筑施工企业入渝信息库》的企业。

3.2本次招标不接受联合体投标。

## 4．竞争性比选文件的获取

4.1  凡有意参加竞争性比选投标者，从2018年10月26日起至投标截止时间前，均可在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）上下载本项目竞争性比选文件、答疑补遗等开标前公布的所有相关资料。在公告期间，各比选人申请人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管比选人申请人是否下载，均视为已知晓所有内容。

4.2  竞争性比选文件每套售价1000元，售后不退。递交竞争性比选申请文件时支付竞争性比选文件的费用，否则竞争性比选人和竞争性比选代理机构拒绝接受其竞争性比选申请文件。

## 5．竞争性比选申请文件的递交

5.1投标截止时间和开标时间： 2018年11月2日10 时 00 分（北京时间）。

5.2竞争性比选申请文件递交的地点为：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（地址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A座，具体房间可查询重庆市公共资源交易信息网发布的交易日程或开标当天一楼大厅电子显示屏）。

5.3逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的竞争性比选申请文件，竞争性比选人不予受理。

## 6．发布公告的媒介

本次竞争性比选公告在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/），中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布。

## 7．联系方式

名称：重庆医科大学附属儿童医院

地址：重庆市渝中区中山二路136号

联系人：吴先生

电话：023-63632467

名称：重庆赛迪工程咨询有限公司

地址：重庆市渝中区双钢路1号

联系人：李先生

电话： 023-68484341

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北五里店重咨大厦A栋2004室

联系人：郑开恩

电话： 023-67706841

2018年10月 26日

# 第二章  比选人申请人须知

## 比选人申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 竞争性比选人 | 名称：重庆医科大学附属儿童医院 地址：重庆市渝中区中山二路136号 联系人：吴先生 电话：023-63632467 名称：重庆赛迪工程咨询有限公司 地址：重庆市渝中区双钢路1号 联系人：李先生 电话： 023-68484341 |
| 1.1.3 | 竞争性比选代理机构 | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地址：重庆市江北五里店重咨大厦A栋2004室 联系人：郑开恩 电话： 023-67706841 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目竞争性比选（第二次） |
| 1.1.6 | 项目规模 | 约300平方米。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 方案图及招标文件内所有内容，包含但不限于对病理科半部分污染区域进行粒子空气处理系统的生产、送货、安装、调试、检测及相关配套服务，并确保标本取材室、制片室等污染区内的甲醛、二甲苯等空间有害浓度符合卫生部《室内空气质量标准》GB/T18883要求；符合卫生标准；外排废气采用复合式空气环保处理装置进行合理处置，满足《大气污染物走综合排放标准》GB16297减少对周边环境的影响。主要设备包含但不限于污染区新风机组、污染区排风机组、病理空气处理系统等。（详见第五章）。 配合原装饰设计单位对方案图进行深化设计、达到使用功能，取得比选人认可。 |
| 1.3.2 | 工期 | 吊顶内工期60天，其余配合装饰和病理科设备安装调试。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 1. 设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。 2. 所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告。 3. 所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 4. 确保标本取材室、制片室等污染区内的甲醛、二甲苯等空间有害浓度符合卫生部《室内空气质量标准》GB/T18883要求；符合卫生标准；外排废气采用复合式空气环保处理装置进行合理处置，满足《大气污染物走综合排放标准》GB16297减少对周边环境的影响。 |
| 1.4.1 | 比选人申请人资质条件、能力和信誉 | 1、营业执照： 取得有效的营业执照。 （提供营业执照复印件并加盖公章） 2、资质条件： 同时具备下列资质条件： 2.1具有环保工程专业承包叁级或以上资质。 2.2具有建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。 2.3具有电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。 （须提供有效的资质证书复印件并加盖公章） 3、安全生产许可 （1）取得建设行政主管部门颁发的有效“安全生产许可证”； （2）企业负责人、拟担任本项目的项目经理、拟担任本项目专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发的相应等级有效安全生产考核合格证书。 （提供有效的安全生产许可证及“三类人员”的安全生产考核合格证书复印件。） 4、财务要求 2015、2016、2017年度财务状况良好，无亏损。 （提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表的复印件，具体年份详见比选人申请人须知前附表第3.5.2条。） - 业绩要求 比选人申请人2013年1月1日至投标截止时间，完成过已完工的病理科空气处理系统项目业绩1个及以上。 （以竣工时间为准，提供合同、竣工验收报告及相关验收资料复印件。） 6、项目经理资格要求 （1）项目经理具有机电工程或建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，并且不能在在建工程任职（自行承诺），否则将被视为招标文件不作实质性响应，其资格审查视为不合格，竞争性比选申请文件按无效比选申请处理。 （提供项目经理有效的注册证书、养老保险（至少提供社保局出具的2018年4月-2018年9月的缴费投保证明）的复印件。) 7、技术负责人要求 具有工程类中级及以上技术职称。 提供技术负责人有效的职称证、养老保险（至少提供社保局出具的2018年4月-2018年9月的缴费投保证明）的复印件。 8.信誉声明要求 8.1未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。由比选人申请人自行承诺。 8.2按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知 》（法〔2016〕285号）要求，由比选人申请人自行承诺投标截止时间前未被列为失信被执行人。 提供资料：（1）由比选人申请人自行书面承诺未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，也未被列为失信被执行人，也无行贿犯罪记录，若受到暂停投标资格行政处罚的，还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。相关承诺书格式自拟定，在比选申请文件中必须提供原件，需由比选人申请人单位法定代表人或授权委托人签字并加盖比选人申请人单位公章鲜章。 （2）比选人申请人应在比选申请文件中提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上的查询截图。截图应体现比选人申请人单位及其法定代表人在投标截止日前两年内未被人民法院判定犯行贿罪；截图应包含有清晰的网址；截图加盖比选人申请人单位公章鲜章。查询时间、截图打印时间必须在本项目公告发布之日至投标截止日之间。不满足上述要求，按否决投标处理。 注：①如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。 ②投标截止日前两年内，比选人申请人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限内不得参与投标。若中选后，经比选人查询发现比选中选人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的，则取消其中选资格并追究相关责任。 ③比选人将对前三名中选候选人有无行贿记录进行核查，发现有行贿犯罪纪录的，则取消其中选候选人资格，并依法追究相应责任。 9. 外地建筑企业要求：按照“渝建发〔2016〕22号”文规定，2016年5月1日起市外建筑施工企业在本市参与工程项目招投标，必须是已纳入《市外建筑施工企业入渝信息库》的企业。提供本单位和本项目拟派人员已纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”的有效证明复印件，由比选人申请人提供行政主管部门网页截图作为证明材料。 特别提醒：比选人将进一步核查比选人申请人在比选申请文件中的提供的资料，若在评标期间有比选人申请人投诉并经查实或评标委员会发现比选人申请人提供了虚假资料，比选人将对比选人申请人的竞争性比选申请文件作无效比选申请处理，并没收其投标担保；若在结果公示期间或合同谈判过程中有比选人申请人投诉或经比选人核查并经查实发现作为比选中选候选人的比选人申请人提供了虚假资料，比选人将取消其中选资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现比选人申请人提供了虚假资料，比选人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。 注：1、以上所有要求提供的复印件完整齐全的原件备查(法定代表人投标的还需提供法定代表人身份证明原件及投标人单位为其缴纳的养老保险（至少提供社保局出具的2018年4月-2018年9月的缴费投保证明）原件备查，委托代理人投标的还需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书原件及投标人单位为其缴纳的养老保险（至少提供社保局出具的2018年4月-2018年9月的缴费投保证明）原件备查；资质证书、营业执照等带有二维码的可以不提供原件备查，网上截图和承诺不提供原件备查)。在评标过程中，评委会有权要求比选申请人提供备查原件进行核验，若要求提供的备查原件不齐或复印件、扫描件与备查原件不相符的，则其比选申请文件按无效比选申请处理。如发现比选人申请人资料存在虚假不实，比选人申请人将有权取消其比选申请或中选资格，其投标保证金不予退还，并追究其相应的法律责任。如无法按评委会要求按时提交备查原件，其比选申请文件按无效比选申请处理。 2、比选人申请人在提供社保证明时，为方便评标，请比选人申请人在相应的位置用划“√”的方式标明用于本次比选申请的人员信息，本条不作为否决投标的依据，请各比选人申请人配合。 3、比选申请人应在比选申请文件中提供承诺函，承诺其所提供的所有资料真实可靠，并加盖比选申请人公章，格式自拟，否则其比选申请文件按无效比选申请处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 竞争性比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 比选人申请人质疑竞争性比选文件的截止时间 | 比选人申请人在下载竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2018年10月29日上午9时00分前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）“质疑区”匿名提出。比选人申请人未提出质疑，则视为比选人申请人已全面确认竞争性比选文件内容。 |
| 2.2.2 | 竞争性比选人对竞争性比选文件答疑的截止时间 | 2018年 10月30日16时00分（北京时间），向比选人申请人发布答疑。 |
| 2.2.3 | 竞争性比选人对竞争性比选文件进行补遗 | 补遗内容可能影响竞争性比选申请文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 比选人申请人对竞争性比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 比选人申请人对竞争性比选文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间3日前，以书面形式通知竞争性比选人或竞争性比选代理机构。竞争性比选人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式发布。补遗内容可能影响竞争性比选申请文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.3 | 竞争性比选申请文件递交时间及截止时间 | 递交时间：2018年 11 月 2 日9时30分至10时00分（北京时间） 截止时间：2018年 11 月 2 日10时00分（北京时间） |
| 3.1 | 竞争性比选申请文件 的组成 | 竞争性比选申请文件由投标函部分、资格审查部分等二部分组成，格式须使用竞争性比选文件第六章中提供的“竞争性比选申请文件格式”。 |
| 3.1.1 | 构成竞争性比选申请文件的其他材料 | 竞争性比选文件规定的和比选人申请人认为应该提供的所有材料。 |
| 3.2 | 投标报价 | 本合同为固定总价合同。 1、投标报价范围：方案图和招标文件约定范围内所有工作内容。在方案图及招标文件约定范围内进行深化设计（须由业主及医技楼室内装饰设计共同确认），按深化设计后的图纸包干。 2、报价原则：本招标工程由比选人以招标文件、合同条件、本次招标范围的设计方案图纸、国家技术和经济规范及标准等为依据，由比选人申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括但不仅限于完成招标范围内工程项目深化设计费，及深化设计项目的人工费、材料费、设备采购费运杂费、上下车费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含施工排水降水、材料多次转运和垂直运输等）、与建筑施工单位等相关单位的协调及配合费、风险费、过程伴随服务、设备维修保养费用、第三方检测费、售后服务费、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。 3、比选人申请人在投标报价时可结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定进行报价。中选后中选价一概不做调整。 4、最高限价为人民币162.780596万元，超过最高限价的投标为无效比选申请。比选文件技术参数与图纸不一致之处按高参数。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交竞争性比选申请文件截止日起计算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1. 投标保证金的形式 比选人申请人从企业的基本账户（开户行）前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心设立的随机产生的本竞争性比选项目的投标保证金专用账户，否则，投标保证金无效。 2. 投标保证金的金额 本项目竞争性比选人要求比选人申请人提交投标保证金：人民币3万元整。 投标保证金账户信息详见投标保证金账户信息和基本账户登记说明（比选人申请人须知正文附件或竞争性比选文件附件，比选人申请人自行下载）。 投标保证金指定账户如下： 详见附表----投标保证金账户信息和基本账户登记说明. 3. 付款凭证备注信息 比选人申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目竞争性比选（第二次）项目保证金”。 4. 投标保证金到账截止时间 竞争性比选申请文件递交截止时间三小时前汇到指定帐户（若本竞争性比选文件规定的竞争性比选申请文件递交截止时间顺延，则投标保证金到帐截止时间相应顺延），迟到的投标保证金将被视为无效。比选人申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 5. 基本户信息登记 未在重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心办理银行基本账户登记手续的比选人申请人，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”到交易中心办理企业基本账户登记手续。“投标单位银行基本账户登记表”在（网址：重庆市公共资源交易网（http：//www.cqggzy.com））下载；其它相关问题请登录（网址：http：//www.cqggzy.com）查询或电话咨询重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心。因故未提前到交易中心办理银行基本账户登记的比选人申请人，请在开标时，自行携带本单位的“银行基本账户开户许可证”复印件加盖投标单位鲜章现场备查或在竞争性比选申请文件中附上“银行基本账户开户许可证”复印件并加盖单位鲜章。 6. 投标保证金的退还 竞争性比选人应当在规定时间内确定中选人，通报竞争性比选代理机构并向中选人发出中选通知书，同时竞争性比选代理机构5日内通知重庆市机电设备招投标交易中心，将中选候选人以外的比选人申请人投标保证金及银行同期存款利息退还至其银行基本帐户；中选人和其他中选候选人在竞争性比选人与中选人签订合同后5日内，由竞争性比选代理机构通知重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，将投标保证金及银行同期存款利息退还至其银行基本账户。 7. 投标保证金有效期 投标保证金有效期＝投标有效期 8. 其他 保证金缴纳、退还、银行基本户登记等程序的解释详询重庆市公共资源交易中心机电设备招投标.政府采购分中心，电话：023-67703091 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按竞争性比选文件比选人申请人须知前附表1.4.1规定提供 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章 要求 | 竞争性比选申请文件应由比选人申请人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，并加盖比选人申请人的企业公章，否则其竞争性比选申请文件按无效比选申请处理。 |
| 3.7.4 | 竞争性比选申请文件份数 | 1、投标函部分一式三份。 正本一份，副本两份。 2、资格审查部分一式三份。正本一份，副本两份。 电子文件：包含竞争性比选申请文件所有内容的电子光盘2份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）投标函部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 纸质竞争性比选申请文件禁止使用活页装订，否则为无效比选申请。 |
| 4.1.1 | 竞争性比选申请文件的密封 | 1、竞争性比选申请文件袋用“投标函部分”袋、 “资格审查资料”袋以及“竞争性比选申请文件”大袋。 2、投标函部分及光盘装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖比选人申请人单位章。 3、资格审查资料装入“资格审查资料”袋中，密封并在袋上封口处加盖比选人申请人单位章。 4、“投标函部分”、“资格审查资料”袋等小袋装入“竞争性比选申请文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖比选人申请人单位章，同时“竞争性比选申请文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5、如果“竞争性比选申请文件”大袋未按上述规定封装，竞争性比选人或竞争性比选代理机构应当拒绝接收。 注：如竞争性比选申请文件较厚，上述各部分竞争性比选申请文件不能装入相应的一个袋中，比选人申请人可按上述要求增加竞争性比选申请文件袋。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞争性比选申请文件”大袋封套上写明如下内容： 竞争性比选人的地址： 竞争性比选人名称： (项目名称)竞争性比选申请文件 比选人申请人名称： （加盖比选人申请人单位鲜章） 在 2018年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标 文件地点 | 重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（地址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦）。 |
| 4.2.3 | 是否退还 竞争性比选申请文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2018年 11 月 2 日 10 时 00 分（北京时间） 开标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（地址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦）具体开标厅见当天电子显示屏。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 核验参加开标会议的比选人申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），法定代表人投标的还需核验法定代表人身份证明（原件）及投标人单位为其缴纳的养老保险（至少提供社保局出具的2018年4月-2018年9月的缴费投保证明）复印件，委托代理人投标的还需核验附有法定代表人身份证明的授权委托书（原件）及投标人单位为其缴纳的养老保险（至少提供社保局出具的2018年4月-2018年9月的缴费投保证明）复印件，以确认其身份合法有效； 2. 宣布开标纪律； 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4. 公布在投标截止时间前递交竞争性比选申请文件的比选人申请人名称，并点名确认比选人申请人是否派人到场； 5. 展示投标保证金，投标保证金缴款情况表上没有显示比选人申请人缴款信息的而其已递交竞争性比选申请文件的，则当场退还其竞争性比选申请文件。投标保证金缴款情况缴款信息不全或有误的，则记录在案交由评标委员会评审； 6. 封装情况检查：比选人申请人或者其推选的代表检查各竞争性比选申请文件的封装情况并确认； 7. 设有竞争性比选控制价的，公布竞争性比选控制价； 8. 开启竞争性比选申请文件大袋及资格审查资料袋、投标函部分袋； 9. 比选人申请人代表、竞争性比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 10. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由比选人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 中选公示 | 公示三个工作日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 比选人申请人提供的履约担保金金额：中选价的5%。 担保方式：现金或银行保函 提交时间：中选人收到中选通知书后，签订施工合同前，向总承包人提交履约担保。 |
| 10 | 需要补充的其他同容 |  |
| 10.2 | 交易服务费 | 根据重庆市物价局“渝价〔2018〕54号”文件，关于向重庆联合产权交易所集团股份有限公司交纳的综合交易服务费，由中选方全额缴纳，包含在投标总价内。 |
| 10.3 | 竞争性比选代理服务费 | 本项目的竞争性比选代理服务费由中选人支付，竞争性比选代理服务费按中选金额为计费基数，按照发改价格[2011]534号文及《国家计委计价格[2002]1980号文》规定收费标准的60%计取（若计算出的竞争性比选代理服务费不足10000元的，按10000元缴纳）。中选人在领取中选通知书时一次性缴纳。竞争性比选代理服务费含在投标报价中，但不单独列出。 |
| 10.4 | 竞争性比选文件获取 | 竞争性比选文件每套售价1000元，售后不退。获取竞争性比选文件时支付竞争性比选文件的费用，否则竞争性比选人和竞争性比选代理机构拒绝接受其竞争性比选申请文件。 |

第三章  竞争性比选评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  | 比选人申请人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、保安服务许可证一致 |  |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章 |  |
|  |  |  |  | 竞争性比选申请文件格式 |  |  | 符合第六章“竞争性比选申请文件格式”的要求，字迹清晰可辩。 1、投标函的所有内容齐全完整，内容符合竞争性比选文件规定； 2、竞争性比选申请文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3、按竞争性比选文件规定提供了竞争性比选文件规定的所有证书（件）的复印件，清晰可辩、有效； 4、竞争性比选申请文件的装订符合第二章3.7.5项的规定； 5、竞争性比选申请文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |
|  |  |  |  | 联合体比选人申请人 |  |  | 不允许 |  |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  |  |  | 竞争性比选申请文件的签署 |  |  | 竞争性比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |  |
|  |  |  |  | 委托代理人 |  |  | 比选人申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  |  | 营业执照 |  |  | 符合第二章“比选人申请人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | 资质条件 |  |  | 符合第二章“比选人申请人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“比选人申请人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“比选人申请人须知”第 1.3.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | 服务期 |  |  | 符合第二章“比选人申请人须知”第 1.3.2 项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“比选人申请人须知”第 3.4.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞争性比选申请文件不应附有竞争性比选人不能接受的条件。 |  |
|  |  |  |  | 实质性要求 |  |  | 符合竞争性比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  |  |  | 分值构成 (总分100 分) |  |  | 1、投标总报价65分 2、技术部分15分 3、商务部分20分： |  |
| 2.2.2 |  |  |  | 投标总报价评标基准价计算方法 |  |  | 在所有经初步评审合格的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 2.2.3 |  |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 投标报价总价允许的偏差率范围：+3%至-10%。 |  |
| 条款号 |  |  |  |  | 评分标准 |  |  |  |
| 2.2.4(1) |  |  | 投标报价 |  | 投标总报价65分 |  |  |  |
| 2.2.4(2) |  |  | 技术部分 |  | 15分 |  |  |  |
| 2.2.4(3) |  |  | 商务部分 |  | 20分 |  |  |  |
| 条款号 |  |  |  |  | 编列内容 |  |  |  |
| 3 |  | 评标程序 |  |  | 1、根据本章评标办法第3.1款的规定，按本章2.1款规定标准，首先对所有竞争性比选申请文件进行初步评审。 2、按本章评标办法规定，根据初步评审合格的投标报价计算评标基准价，评标基准价一经确定，在整个评标期间和后续评标过程中均保持不变。初步评审不合格的投标报价按无效比选申请处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。 3、按本章评标办法第3.2款规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞争性比选人申请人（按得分高低排序）为中选候选人。 4、如经过对所有竞争性比选人申请人的竞争性比选申请文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |  |
| 条款号 |  |  |  |  | 评分因素 | 评分方法 |  |  |
| 3.2.1(1) |  |  | 投标总报价（A） |  | 所有经初步评审后的有效投标总报价，在偏差率范围内的，等于基准价的得满分65分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，扣完为止。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 投标报价总价允许的偏差率范围：+3%至-10%。 投标报价总价在允许的偏差率范围外的（不含+3%及-10%）按无效比选申请处理。 |  |  |  |
| 3.2.1(2) |  |  | 技术部分（B） |  | 技术要求偏离（10分）：★号技术参数一项负偏离扣除5分，有2项负偏离不得分。非★技术参数一项负偏离扣除2分，有5项负偏离不得分。无偏离不扣分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术能力（3分）： 能提供均匀布气装置、病理空气处理系统省级高新技术产品认定的证明的，为了方便招标方验证文件真实性，须注明认定时间、批次及提供公示网站链接，每项产品得1.5分，最多3分； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 样品（2分）： 提供层流粒子布气装置样品与立式导流装置小样（合金材质模压一体成型的0.2米小样）。每个1分，共2分。 |  |  |  |
| 3.2.1(3) |  |  | 商务部分（C） |  | 1、投标人同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书，而且三个认证的内容都包括空气净化系统、环保污染防治设备类的（认证内容不包括该内容不得分），有一个得1分，最多得3分。 2、业绩：满足资格条件的情况下，投标人2013年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）每多提供一个已完工的病理科空气处理系统业绩得2分最多得14分（提供合同复及完工验收资料复印件，同时提供此项目具有检测资质的第三方检测机构出具的空气质量处理后甲醛、二甲苯的检测报告，且检测报告结果符合《室内空气质量标准》GB/T18883-2002或《工作场所有害因素职业接触限值第1部分-化学有害因素》 GBZ2.1-2007的，上述资料还需原件备查。） 3、售后：服务方案 1、服务人员的配备、响应时间、响应程度；2、紧急故障处理预案、备品备件；3、培训、技术指导。每项得1分，共计3分。 |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |  |  |

特别说明：评标办法前附表与正文不一致，以评标办法前附表为准。

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足竞争性比选文件实质性要求的竞争性比选申请文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按评审后综合得分由高到低顺序排列前三名的比选人申请人为本次竞争性比选候选单位。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由竞争性比选人自行确定。

## 2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求比选人申请人提交资格审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞争性比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其竞争性比选申请文件作无效比选申请处理。。

3.1.2  比选人申请人有以下情形之一的，其竞争性比选申请文件作无效比选申请处理：

（1）第二章“比选人申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本竞争性比选文件规定的其他情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选人申请人书面确认后具有约束力。比选人申请人不接受修正价格的，其投标作无效比选申请处理。

（1）竞争性比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）小数点后保留两位小数，第三位四舍五入，如比选人申请人填报费率小数位数不为两位，将进行四舍五入，按保留两位小数处理。

（4）如比选人申请人填报费率与相应投标报价不一致，以费率为准修正投标报价。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  比选人申请人得分=A。

3.2.4评标委员会发现比选人申请人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选人申请人做出书面说明并提供相应的证明资料。比选人申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标报价以低于成本报价竞标，其投标作无效比选申请处理。

3.3  竞争性比选申请文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选人申请人对所提交竞争性比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选人申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞争性比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选人申请人的书面澄清、说明和补正属于竞争性比选申请文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对比选人申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选人申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向竞争性比选人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款

合同编号：

重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目

施工合同

发 包 人：重庆医科大学附属儿童医院   （项目业主）

重庆赛迪工程咨询有限公司   （代理业主）

承 包 人：

签订日期：2018年  月

### 第一节    合同协议书

发 包 人（全称）：  重庆医科大学附属儿童医院      （项目业主）

重庆赛迪工程咨询有限公司      （代理业主）

承 包 人（全称）：

鉴于项目业主重庆医科大学附属儿童医院与代理业主重庆赛迪工程咨询有限公司于2015年11月11日签订的《重庆儿童医疗中心住院医技综合楼建设管理代理服务合同》，项目业主依据代理合同委托代理业主行使本合同约定发包人的相关权利及义务。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.项目业主：重庆医科大学附属儿童医院

2.工程名称：重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目

3.工程地点：重庆市两江新区金渝大道20号

4.工程立项批准文号： 渝新计发（2008）52号

5.资金来源：财政资金及自筹

6.工程内容：重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目

7.工程承包范围：重庆儿童医疗中心住院医技综合楼病理科空气处理系统项目（具体详见方案图）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：  年 月 日，具体开工时间以现场实际开工时间为准。

计划竣工日期： 年 月   日。

工期总日历天数：     。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

节点控制工期： 

#### 三、质量标准

工程质量：符合国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及本工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               )；

（4）暂列金额：

人民币（大写）        /       (¥      /    元)。

2.合同价格形式：固定总价合同     。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中选通知书；

（4）招标文件

（5）比选申请文件及其附录

（6）投标函及其附录；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于   年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在     重庆市渝中区     签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自合同各方签章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 壹拾捌 份，均具有同等法律效力，项目业主执  陆  份，发包人执陆    份，承包人执  陆  份。

以下无正文

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：  

地  址：             地  址：  

邮政编码：         邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：         电子信箱：

账  号：           账  号：

项目业主：重庆医科大学附属儿童医院 （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

签订日期：    年   月  日

### 第二节    通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2013-2010）示范文本第二章《通用合同条款》。

### 第三节    专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：与本工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：福建工程建设监理有限公司

资质类别和等级：           /

联系电话：          /

电子信箱：          /

通信地址：          /

1.1.2.5设计人：

名    称：   广东省建筑设计研究院

资质类别和等级：  建设部工程设计甲级

联系电话：          /

电子信箱：          /

通信地址：          /

1.1.2.6跟审单位：

名    称：四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司

资质类别和等级：    工程造价咨询甲级

联系电话：          /

电子信箱：          /

通信地址：        /

1.1.2.10项目业主单位：

名    称：重庆医科大学附属儿童医院

联系电话：         /

电子信箱：         /

通信地址：      /

1.1.2.10项目代理单位：

名    称：重庆赛迪工程咨询有限公司

联系电话：         /

电子信箱：         /

通信地址：重庆市渝中区双钢路1号

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的其它施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：本项目（标段）规划红线范围内的用地。

1.1.3.10 临时占地包括：由承包人根据现场实际情况决定并办理相关手续，临时占地发生的费用由承包人自行承担。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：在投标截止时间28日前已由工程所在地建设行政主管部门正式发布实施的各类规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：   国家及重庆市现行相关标准规范

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       无

发包人提供国外标准、规范的份数：          无

发包人提供国外标准、规范的名称：           无

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     无

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中选通知书；

（3）专用合同条款；

（4）招标文件澄清文件及招标文件

（5）投标函及其附录；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸

（9）比选申请文件

（10）合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工前14天向承包人提供图纸

发包人向承包人提供图纸的数量：向承包人提供图纸四套，电子版一套；

发包人向承包人提供图纸的内容：按照通用条款 

1.6.2图纸的错误

增加：1.6.2.1 承包人有责任检查发包人提供的所有图纸和文件以及经监理人审批的施工作业图、大样图、安装图和配合图，一旦在这些图纸或文件中发现任何不一致，承包人应立即以书面形式将此类差异报告给监理人或发包人并请求澄清。如果承包人需要任何进一步的图纸，承包人应在相关工作开始前 20天 以书面形式向监理人申请此类图纸。
   1.6.2.2 如果发包人提供的设计图有重大或局部错误，而承包人在施工时没有发现或发现后故意隐瞒或重大过失时造成相关损失，其责任及损失由承包人全部承担。如果承包人发现并及时书面报与监理人或发包人，不论发包人是否采纳，则承包人在该项问题上不再承担责任。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：除通用条款要求的外，还包括施工组织设计和进度计划文件、各种专项施工方案（含电子文档）、比选申请文件（含纸质版、软件版）等，具体以发包人、监理人、跟踪审核单位或其他相关管理部门的要求为准。

承包人提供的文件的期限为：

（1）按发包人要求提供，否则发包人有权在承包人提供上述文件后再支付进度款，并由承包人承担由此而造成的各项损失。

（2）每月进度计划在当月25日前完成并送达监理单位和发包人，送达工程进度报表一式六份；

承包人提供的文件的数量为：以发包人要求为准  ；

承包人提供的文件的形式为：以发包人要求为准   ；

发包人审批承包人文件的期限：以发包人审批回复时间为准。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场准备至少1套完整的图纸。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在七 日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  /    ；

发包人指定的接收人为：       /        。

承包人接收文件的地点： /            ；

承包人指定的接收人为： /            。

监理人接收文件的地点： /           ；

监理人指定的接收人为： /           。

跟审单位接收文件的地点： /           ；

跟审单位指定的接收人为： /           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责现场出入的管理，项目业主单位、发包人、监理人、跟踪审核单位及其他协作单位有权出入。

1.10.2场内运输

场内所有材料及设备的运输和吊装费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

场内交通已具备。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本建设工程项目 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限发包人或发包人授权的第三方使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按专用条款10.4.1条约定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用条款10.4.1条约定执行。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：付光平          ；

身份证号：511023197506049774         ；

职    务：项目负责人       ；

联系电话：18696512167   ；

电子信箱：/     ；

通信地址：/    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）检查和监督承包人和监理单位执行合同；（2）对工程设计变更的审批权；（3）承包人项目负责人及有关人员的调换需事先经其同意；（4）参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调；（5）参与审核工程进度款的支付；（6）组织竣工验收；（7）重大事项及时向上级汇报；（8）其他发包人授权的事项。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以发包人书面通知时间为准 。

2.4.2 提供施工条件

关于负责提供施工所需要的条件：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人自行到施工现场踏勘，以通知进场时实际现状为准。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责协调总包方提供施工用水用电接口，承包人自行到施工现场踏勘，以实际现状为准，并负责对施工用水、用电设施进行保护，费用已包含在合同价中，不再另行计算费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人自行到施工现场踏勘，以实际现状为准，费用已包含在合同价中，不再另行计算费用。

（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人、发包人按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用，承包人配合发包人及时办理相关施工许可证手续。

（6）水准点与座标控制点交验要求：   无              。

（7）图纸会审和设计交底时间：施工图纸移交后14天内完成合同范围内所有专业会审及设计交底；进场一月内完成全部图纸会审及设计交底。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 经建设档案馆专项审查合格的全套工程资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：    8套（含影像资料）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工结算前       。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：

3.1.2工程的维护和照管

工程的维护和照管费用由承包人承担，由此所发生的费用已计入本合同价款内。

3.1.3承包人的其他义务：

（1）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方性法规和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。

（2）负责对施工所产生的所有建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》（市政府令第164号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担相应责任。

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施及安全警示标志，并负责现场安全保卫。如果承包人不按上述规定执行，造成损失和侵害的，由承包人承担相应责任。

（4）确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担相应责任。

（5）负责施工期间因各种原因需采取的排水和降水措施。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担相应责任。

（6）发包人根据工程实际情况，可委托承包人办理与本工程相关的各种手续，承包人不得拒绝，发包人不对此支付费用。

（7）工程完工，若发包人需要，承包人随时无条件移交施工场地，否则发包人将按10000元/天进行处罚。

（8）为迎接有关部门的检查和检阅，承包人须按发包人要求布置现场环境（如：现场安全文明施工、打扫清洁、标语等），费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；

身份证号：    ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：/         ；

通信地址：/         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    代表承包人全面履行合同，负责对项目质量、进度、造价、安全进行管理和协调，对项目的生产和管理负责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     不少于25天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       /

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金2000元/人.次.日

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理，承担违约金500000元/人.次。增加：发包人同意承包人更换项目经理，承包人承担违约金200000元/人.次，且更换的项目经理资质、业绩等不得低于原项目经理资格。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：从拒绝更换之日起每日承担10000元违约金，累计计算。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  承包人进场前

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  从拒绝更换之日起每日承担5000元违约金，累计计算。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员提出书面请求并经发包人批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换技术负责人，承担违约金200000元/人.次；增加：发包人同意承包人更换技术负责人，承包人承担违约金100000元/人.次，且更换的技术负责人资质、业绩等不得低于原技术负责人资格。擅自更换其他主要管理人员，承担违约金50000元/人.次，且更换的主要管理人员资格等不得低于原主要管理人员资格。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金1000元/人.次.日

撤换承包人项目经理和其他人员：

除通用合同条款规定外，如果项目经理和其他人员不积极配合监理人、跟踪审核单位、发包人派驻工地人员的工作，或不常驻施工场地，或在工作中采取不合作态度等，发包人有权要求承包人无条件予以撤换。承包人无正当理由拒绝更换，从拒绝更换之日起每日承担5000元违约金，累计计算。

3.5 分包

其他关于分包的约定： 本工程未经允许不得分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自承包人进场之日至移交给发包人或发包人指定的第三人之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  承包人在签订合同前提供金额为合同价款10%的银行履约保函，有效期限到工程竣工验收合格且缴纳的民工保证金由相关部门返还时止后不计息退还。承包人逾期提供的，发包人有权停止支付进度款或从进度款中扣减相应金额不予支付。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行该建设工程《项目监理委托合同》。

关于监理人的监理权限：

须经发包人事先批准行使的权力： 工程开工、停工、复工令的签发需经发包人同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜等需经发包人核定和批准。

监理人的职责：监理人按照与发包人签订的监理合同及监理规范对工程质量、工程进度、工程投资、施工安全进行控制，对合同和信息进行管理以及施工现场的协调。代表发包人对工程质量、进度、投资进行控制，对合同和信息进行管理，对安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调。详见监理合同。

发包人在工程施工过程中，授权监理人对承包人如下行为进行适当的经济处罚，承包人应当予以接受。

（1）质量行为不规范，且经现场监理人员提出后仍不整改的。

（2）安全行为不规范，且经现场监理人员提出后仍不整改的。

（3）因承包人原因，进度控制不力，连续两次检查进度滞后的。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费向监理人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：/   ；

通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：执行该建设工程《项目监理委托合同》。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            /                    ；

（2）            /                    。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：         /             。

关于工程奖项的约定：           /                。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前 48 小时书面通知监理人检查  。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，杜绝发生重大安全事故或死亡事故。如承包人未达到招标文件及相关规定要求，须无条件承担一切法律后果及赔偿责任并使发包人免于受到牵连。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责现场治安管理机构或联防组织的组建并自行承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第六条执行，并按渝建发[2014]25号文件执行。

2、承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，满足重庆市安全文明施工标准的要求，且安全文明施工费按合格标准支付。

3、承包人应负责施工安全，发生安全事故，责任由承包人全部承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在监理人下达开工令前，将 50%的安全文明施工费拨付给承包人，其余按施工进度支付。

6.1.7环境保护的约定：

A、承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

B、承包人需办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

C、承包人对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

D、承包人环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。

E、承包人施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的必须按规定达到。

F、承包人施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。

G、承包人保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

H、承包人做到进入现场的施工和作业人员原则上统一着装，配证上岗，文明施工。

I、承包人按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工方案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工组织设计方案在开工前 14天内提供。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人及发包人收到施工组织设计和进度计划后 14 天内审查确认，重要或复杂的工程可延期至  28  天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人及发包人收到施工组织设计和进度计划后  14  天内审查确认，重要或复杂的工程可延期至  21  天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人通知进场前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /

7.4 测量放线

7.4.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：/

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误发包人应承担的责任：工期顺延，不承担相关费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延误五天以内处违约金5万元整，五天以上每加1天处违约金1万元整。累计计算。除不可抗力外，因承包人原因，使承包人当月达不到经承包人、监理人、发包人三方认定的施工进度计划的要求时，发包人有权将未达到进度的相应工程价款占当月进度工程价款的比例扣留同等比例的进度款做为暂扣款，每月以此类推。当总进度达到认定的计划时，发包人将返还扣除的相应比例的工程进度款。若承包人达不到共同认定的月、周进度计划，发包人可以采取罚款措施并以现金缴纳，否则可不予支付进度款。

控制节点工期：吊顶内及墙面隐蔽工程在开工后270日历天内完成。

增加：合同工期内赶工引起的各种人工、材料设备的损耗及增加（含周转材料等）、其他保证合同工期措施费等已包含在本合同价款内；

7.6不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）如发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温等），以政府相关部门发布的信息资料为准。

7.8 暂停施工

7.8.1  发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工(须发包人确认的书面文字资料为准)承包人有权要求发包人延长相应工期。如发生停窝工损失，暂停施工3个月内的损失，由承包人自行承担；超过三个月发生的损失，双方协商解决，但承包人应当采取合理措施减少损失，怠于采取措施造成的扩大损失，由承包人承担。

7.8.2  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：法律、法规约定的由承包人承担暂停施工责任的其他情形。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程所需材料、设备由承包人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、合同文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。

承包人报送监理人审批的时间：承包人应在进场后 30天内提交承包人主要材料计划，并注明材料的品牌、型号、规格和使用部位及时间，报发包人和监理人审批，按批准的材料质量和品质标准确定厂家，由承包人自行采购。

承包人负责采购的材料设备，应在采购前15日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量、档次等指标以书面形式通知监理人和发包人，监理人和发包人收到承包人的书面报告后15日内予以确认，经发包人认质(认价)封样后承包人方可采购进场。

承包人在材料设备到货24小时前通知监理人及发包人验收。当承包人采购的材料设备与设计、规范、《材料明细表》有关标准、样品不符时，监理人拒绝验收，由承包人按监理人要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的材料设备，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担

8.9工程质量

8.9.1  工程质量要求：达到招标文件及国家现行有关施工质量验收规范、标准的要求，工程质量合格。

8.9.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限： 与施工组织设计和施工方案同时提交。

8.9.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

8.9.5.1 通知监理人、跟踪审核单位检查的期限：承包人应提前 48小时通知监理人、跟踪审核单位进行工程隐蔽部位的检查。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：符合国家、行业和重庆市的要求及施工实际需要，由承包人负责配置，费用已包含在合同价款中。

施工现场需要配备的试验设备：符合国家、行业和重庆市的要求及施工实际需要，由承包人负责配置，费用已包含在合同价款中。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：本合同为固定总价合同。中选后中选价一概不做调整。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

在工程范围外的新增工作内容（仅指比选人增加方案图外的系统）及比选人的零星委托，发生时，工程量按实结算，按2018年《重庆市安装工程计价定额》等及相关配套文件执行，材料（设备）价格则由比选人认质认价。安全文明施工费、规费和税金按施工期间文件规定执行。

10.4.2 变更及签证的有效性

无

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：         /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       不采用                                                。

10.6 发包人提出的合理化建议

发包人提出的合理化建议，能够降低合同价格或者提高工程经济效益的，承包人应当按照合理化建议执行。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见 ：工程量清单及编制说明  。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取发包人与承包人共同确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取发包人与承包人共同确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按工程量清单相关规范及发包人工程量清单及其编制说明执行。

#### 11. 价格调整

11.1物价波动引起的价格调整方法：不调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

固定总价合同：中选后中选价一概不做调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

本工程项目建设提供预付款，预付款金额为合同金额的20%。同时，承包人向发包人提供等额的预付款保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等的规定执行。

工程量的确认原则：发包人、监理人、跟踪审核单位、承包人共同计量并签字确认，否则计量资料无效。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，承包人每月25日前向发包人提交6份经监理人、发包人、跟踪审核单位审核后的工程量报表和有关计量资料。

12.3.3 单价合同的计量

无

12.4 工程进度款支付

12.4.2  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：  十份

进度付款申请单的内容：另见发包人提供的工程进度款表格。

12.4.3  进度付款证书和支付时间

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

本工程预付款为合同金额的20%；在所有实体工作完成后，支付合同金额的80%；单位工程验收、结算审核完成，支付至结算审核金额的97%；剩余3%作为质量保证金，在质保期满后一次性无息支付。

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：  按银行同期存款利率执行，但因发包人原因延期半年内不算违约。

增加进度款中措施费计算方式：

每月措施项目费=(本月完成分部分项工程费总额/投标报价的分部分项工程费总额)*中选措施费总额计算（不含安全文明施工费，按土建、安装单位工程分别计算，安全文明施工措施费按重庆市相关文件规定执行），且累计不得超过中选措施费总额。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收申请报告

竣工资料内容：按《城市建设档案管理规定》、《重庆市城乡建设档案管理办法》及其他相关规定执行的要求执行。

竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图 捌 套（含相应的电子文档），承包人所提供的上述资料须经重庆市城建档案馆档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书，以上所有费用已包含在本次合同价款中。

13.2.2 验收

13.2.3 实际竣工日期：竣工验收合格之日(以竣工验收备案证上日期为准)。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格之日或发包人要求接受之日。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，按万分之五每日计算违约金，累计计算。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按照通用条款约定。

（1）单机无负荷试车费用由承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按照通用条款约定。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 按照通用条款约定。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后，承包人应在28个工作日内以书面方式向发包人提出结算报告以及完整的结算资料，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单应包括的内容：包括但不限于竣工结算总价、已支付的工程价款、应预扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

14.2 竣工结算审核

工程竣工验收合格，承包人向发包人提供经重庆市城建档案馆档案专项验收合格的完整竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图（含相应的电子文档），由发包人委托结算审核单位进行竣工预结算审核为暂定结算金额，最终结算金额以国家审计审定的结算金额为准，作为最终双方认定的结算依据。

14.2.1 竣工结算的修正原则：

无

14.2.2 竣工结算的原则：

本工程结算办法：结算总价=固定合同总价，比选人增加方案图范围外系统除外。

1、本工程为交钥匙工程，在招标文件和合同工作范围内采用总价包干方式。

2、在工程范围外的新增工作内容（仅指比选人增加方案图外的系统）及比选人的零星委托，发生时，工程量按实结算，按2018年《重庆市安装工程计价定额》等及相关配套文件执行，材料（设备）价格则由比选人认质认价。安全文明施工费、规费和税金按施工期间文件规定执行。

#### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交四份最终结算申请单，附承包人、监理人、结算审核单位、发包人认可的最终结算资料和相关证明材料。

承包人提交最终结算申请单的期限：在工程质量缺陷责任期满后，无任何争议及纠纷的情况下7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提供最终结算清单及完整的证明材料后30个工作日。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书，并提供正规等额发票后15个工作日。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按国家及重庆市相关规定执行 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式：

（1）扣留经国家审计部门审定的结算金额3 %的工程款作为质量保证金；

15.3.2 质量保证金的扣留

（1）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：见工程质量保修书。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：除顺延工期外不承担其他责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：逾期3个月内不承担责任，从4个月起以逾期工程款为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算违约金

（3）发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：除顺延工期外不承担其他责任。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：除顺延工期外不承担其他责任

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：不承担。

（7）其他：                   /                       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。承包人解除合同后，发包人应按承包人实际完成的合格工程量与承包人进行结算，发包人不承担其他违约责任。

16.2 承包人违约

对承包人其他违约情况的处理:

（1）承包人未按国家、行业和重庆市现行有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，承包人应当按照50000元-100000/次或处向发包人支付违约金，累计计算。如累计发生三次或三处（含）以上，发包人有权解除合同。

（2）如果因承包人的原因工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人在发包人指定期限内不进行整改或经一次整改后仍不能达到要求的，按通用合同条款第16.2.3项、第16.2.4项和第16.2.5项的约定执行并处以该不合格分项工程造价的10%-20%向发包人支付违约金，同时，发包人有权单方解除合同。

（3）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后30天以上的，承包人在发包人指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的,按通用合同条款第16.2.3项、第16.2.4项和第16.2.5项以及专用合同条款7.5.2条约定执行，同时，发包人有权单方解除合同。

（4）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，承包人按照5000～20000元/次或处向发包人支付违约金，累计计算，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改。

（5）承包人未根据合同的约定按发包人和监理人的要求及时无条件撤换承包人项目经理和其他人员的；或未征得发包人的同意更换项目经理或主要管理人员和技术骨干的；或项目经理或主要管理人员和技术骨干长期不驻现场的；或未按合同约定项目经理兼任其他项目的项目经理或管理人员的按相应合同约定或规定处罚。

（6）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发现一次，承包人按照1000～3000元/处向发包人支付违约金。

（7）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，承包人按照5000～20000元/次向发包人支付违约金，且该次收方不予计量。

（8）承包人应严格遵守有关农民工和劳务用工的规定，若承包人拖欠农民工或劳务用工工资，发包人有权直接从应付工程款中代承包人支付农民工或劳务用工工资，由此引发的一切经济责任和法律责任均由承包人全部承担。

（9）未经监理人、发包人同意，承包人不得随意更改合同约定的材料设备的厂家、品牌、规格型号、技术指标、质量标准，否则承包人按照50000元/次向发包人支付违约金，同时承包人应限期进行整改。

（10）承包人在发包人指定银行开立专户，以确保专款专用；承包人应按相关规定，支付民工工资和材料、设备价款，如因承包人原因拖欠民工工资和材料、设备款，为保证工程顺利进行，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工及支付主要材料、设备款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款第16.2.3项、第16.2.4项和第16.2.5项的约定进行处理，发包人没收履约保证金外，承包人还应当承担发包人由此产生的损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  按照通用条款约定。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按照通用条款约定

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：工程施工中劳动人身保险、以及施工中劳动保护、自身的财产、施工现场内的自身员工的人身伤害及财产、从事危险作业员工的意外伤害、安全事故其责任及费用均由承包人自行负责。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行安排并承担相应责任

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按照通用条款约定 。

#### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：

（1）向工程所在地人民法院起诉。

#### 21.合同补充条款

（1）承包人因在合同签订后7日内，提交对招标方案图的深化设计图纸，否则视为承包人违约，承包人按照1000元/天向发包人支付违约金。

（2）因承包人原因，施工期间收到建设行政主管部门发出的整改函件或通知单等，承包人必须在规定时间内按要求整改完成，除按合同约定处以违约金外，并承包人按照20000元-50000元/次向发包人支付违约金，且不免除其应承担的合同责任；若同一问题重复出现，根据影响大小由承包人向发包人支付5万元～50万元违约金。

（3）因承包人原因，施工期间发包人或监理人检查下发的整改通知单或函件等，承包人必须在规定时间内按要求整改完成，除按合同约定处以违约金外，并承包人按照5000元-20000元/次向发包人支付违约金，且不免除其应承担的合同责任；若同一问题重复出现，根据问题影响大小由承包人向发包人支付5万元～50万元违约金。

（4）施工期间，承包人应协调处理好周边群众及友邻单位关系，及时发放农民工工资，如因承包人原因造成农民工待遇群体性纠纷等不良影响，承包人须无条件采取措施消除影响，如因此对发包人及委托的相关单位造成损失的，承包人须承担赔偿责任外，承包人按10万元/次向发包人支付违约金。

（5）承包人须服从现场制定的项目管理办法及投资管理办法的规定。

（6）审计费的扣取：本工程送审的竣工结算与审核结果相比较，如审减（增）金额超过送审金额的5%（审增不抵审减），超过5%的审减（增）金额部分按渝价【2013】428号文计取审计费，由承包人承担，由发包人在结算款支付中予以扣除。

（7）本工程涉及所有发票由承包人直接向项目业主单位开具。

（8）项目业主及代理业主于2015年11月11日签订的《重庆儿童医疗中心住院医技综合楼建设管理代理服务合同》作为本合同的附件。

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                  （承包人名称，以下称“承包人”）于   年   月   日承建           （项目名称）工程的施工。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）                    （¥                   ）。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至竣工验收合格之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

担  保  人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  	（签字）

地址：

电话：

年   月   日

#### 附件一 房屋建筑工程质量保修书

房屋建筑工程质量保修书

发 包 人（全称）：  重庆医科大学附属儿童医院      （项目业主）

重庆赛迪工程咨询有限公司      （代理业主）

承 包 人（全称）：

为保证               在合理使用期限内正常使用，项目业主、发包人及承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致，对        签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包的工程内容均为保修范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收备案合格之日算起。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修如下：

1、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

2、空调系统为   2  个采暖期和制冷期；

3、建设工程项目内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

4、其他项目保修期限约定如下： 本工程其它项目保修期为2年。

质量保修期自各单项工程竣工验收合格之日起分别计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后2小时内到场，24小时内修好。承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害全部赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付

1、支付金额为结算审核金额的3%。

2、质保期两年满后，无息返还结算审核金额的3%。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

本工程质量保修书作为本合同附件，由发包人及承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

项目业主：（公章）                         代理业主：（公章）

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

承包人：（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

签订时间：2018年  月 日

#### 附件二 安全管理协议

安全管理协议

为了确保实现         项目安全生产目标，进一步明确各方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度， 重庆赛迪工程咨询有限公司 （以下简称“发包人”）与      （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方方同意签订本协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收签字之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

(二)承包人是施工项目的生产主体，承担工程项目施工安全生产管理的主体责任。

(三)承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1、不发生人身重伤事故；

2、不发生火灾事故；

3、不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4、不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5、不发生流行性传染病 (无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)；

6、不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7、不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、财产损失、人员伤害等）；

8、不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（四）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1、人员轻伤事故。

2、负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3、其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1、承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2、承包人的法定代表人对合同安全负有全面的领导责任。

3、承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4、承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5、承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6、承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7、承包人保证建立本工程项目的安全管理体系。

8、承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9、承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10、承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买工伤和意外伤害保险。

11、承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12、承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13、承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14、承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1、发包人委托监理人对该工程实施监理，监理人在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2、承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3、承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理人接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4、承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理人有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理人有权要求承包人换人。

5、承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理人建立联系，在业务上接受发包人委托的监理人的协调和指导。

6、开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理人的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7、在工程实体未全部正式移交发包人管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作日内向发包人委托的监理人提供以下安全资质供审查和存档：

1、企业安全生产许可证书复印件。

2、企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3、企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4、特种作业人员资格证书。

5、项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6、适用于本项目的安全管理体系文件。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求:

1、身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2、无刑事案件牵连。

3、无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1、承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2、承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3、发包人委托的监理人有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4、承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全设备（含仪表）时,必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5、承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1、承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2、对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3、对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等等。

九、开工前安全条件检查

1、发包人委托的监理人将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响,由承包人自行负责。

2、开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3、发包人委托的监理人检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理人有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1、承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2、承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3、承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理人和发包人安全管理部门的协调和指导。

4、承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5、承包人应在每个作业区（或作业班）任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6、承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理人的监督与安全评价。

7、发包人和委托的监理人有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1、承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人委托的监理人有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2、承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3、承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理人有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4、承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理人有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1、承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2、承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3、应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1、承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2、承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3、承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4、承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理人，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5、承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6、承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7、承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙、土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1、承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2、承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3、承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1、承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2、承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3、承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4、承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5、承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6、承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7、在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8、承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9、由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10、涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理人外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为落实安全管理的责任，承包人发生产品或施工过程中的安全质量事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人及监理人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 一般事故 | 建安费总额的1.5‰ |
| 较大事故 | 建安费总额的3‰ |
| 重大事故 | 建安费总额的6‰ |
| 特别重大事故 | 建安费总额的12‰ |

（1）一般事故，是指造成1人死亡，或者1人以上5人以下重伤，或者10万元以上500万元以下直接经济损失的事故；

（2）较大事故，是指造成2人死亡，或者5人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故；

（3）重大事故，是指造成3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）特别重大事故，是指造成5人以上死亡，或者20人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失的事故；

所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

4、发包人委托的监理人负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理人评价。发包人委托的监理人在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人及承包人双方在施工承包合同签订后7日内共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                            承包人（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

项目业主：重庆医科大学附属儿童医院（盖章）

签订日期：2018年  月   日

#### 附件三 廉政建设合同

廉政建设合同

项目业主：重庆医科大学附属儿童医院

代理单位：重庆赛迪工程咨询有限公司                    （以下简称发包人）

施 工 方：                                            （以下简称承包人）

为了深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全惩治和预防腐败体系和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的工作要求，认真落实中共中央关于开展工程建设领域突出问题专项治理的安排部署，促进干部职工廉洁从业，确保双方合作共建的工程项目工程优质、干部优秀，发包人及承包人双方本着友好合作、共同促进，建立健全廉洁从业工作机制，形成工作合力的原则，就                     达成以下共识，特签订本合同。

一、认真贯彻落实中央关于建立健全惩治和预防腐败体系，开展工程建设领域突出问题专项治理工作的部署安排，切实贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和重庆市《实施办法》的任务要求，促进参与建设项目的相关人员严格遵守党和国家有关法律法规。

二、采取法制讲座、案例剖析、挂图宣传等多种形式开展廉政、警示教育活动，增强项目建设施工、管理人员的廉洁自律意识和自我约束能力。

三、双方本着诚信，不违反工程建设管理制度的原则，规范开展建设管理工作，不得损害国家、集体和对方利益。

四、在业务活动中发现任一方有违反廉洁从业规定的行为，及时提醒纠正，对在工程建设中发现的犯罪线索及时配合查处，依法维护双方的合法权益，并积极帮助对方挽回经济损失。

五、双方约定的其它事项及对相关人员的要求

（一）发包人应采取教育和有效的约束措施，确保本单位工作人员廉洁自律，严禁以下行为发生：

1、发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

2、发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与单位工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人方推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

6、发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（二）承包人应采取有效措施，确保本单位工作人员廉洁自律，遵守相关规定。

1、承包人应建立和完善工程建设项目全过程的各项规章制度，加强工程质量管理，增强参建人员的廉洁自律意识和工作责任感。

2、承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、 贵重礼品。

3、承包人不得以任何名义为发包人报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

4、承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

5、承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）承包人应在施工现场设立廉政告示牌，公开廉政责任内容、责任人和廉政举报电话、举报信箱，接受社会公众监督。

（五）发包人、承包人双方共同研究建立廉政建设和预防职务犯罪的联系协调机制，并开展相关活动。

（六）加强信息交流，及时通报廉政建设和预防腐败专项治理工作情况；协调解决工程建设管理中的有关问题，包括举报线索的移送、案件的协查等；总结经验教训，研究和落实预防措施，确保“双优”活动扎实推进并取得实效。

六、违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

七、本合同经三方签署之日起生效，有效期为发包人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

八、本合同由双方共同签订，并由上级纪检部门监督执行。

（以下无正文）

发包人（盖章）：                        承包人（盖章）：

责任人：                               责任人：

联系电话：                             联系电话：

项目业主：重庆医科大学附属儿童医院（盖章）

签订日期：2018年  月  日

- 技术标准和要求

### 第一节 采购清单及技术参数

一．主材设备

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统中央控制塔 | 立柱式系统电器控制塔与数码互动，安装尺寸330×180cm，高度与吊顶相同。落地柱装，中央集成控制装置，含AQC1605中控器、电气 控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，配置环保质控报告软件。 1、控制实验室净化系统的动力电路；2、控制实验室新风机和排风机的值班启停；3、显示实验室内的风速和空气质量；4、显示实验室净化系统的实时运行情况；5、记录和储存一个阶段的空气质量情况并可以生产报告；6、远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。 7、7×24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警。★8、提供附有产品照片的电磁兼容检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 风压探头 | 0~10m/s 非线性 | 个 | 2 |
| 3 | 臭氧探头 | 0~5ppm，线性高精度电化学、安全控制型 | 个 | 2 |
| 4 | 空气质量探头 | 0~99% 线性，半导体氧化锡探头 | 个 | 2 |
| 5 | 空气质量检测柱(甲醛) | ★，80*80*1000mm，金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境0° to +50°C，5 to 95% r.h. | 个 | 1 |
| 6 | 空气质量检测柱（苯系物） | 80*80*1000mm，金属氧化物半导体传感器，自动基线校准，工作环境0° to +50°C，5 to 95% r.h. | 个 | 1 |
| 7 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 1,远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。2,7*24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警。3，AQR病理环保质控报告软件 | 个 | 1 |
| 8 | 节能型全自动变风量控制箱/柜（病理） | 电控箱安装，含变频器，PLC系统，变频变风量程序控制 | 台 | 2 |
| 9 | 离子净化主机 | 处理病理实验室内有害气体，按 ≥3000 M3/H风量配置粒子发射主机，采用介质壁垒放电工作模式；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度，始终保持室内空气质量良好。 | 套 | 1 |
|  |  | ★电离管的外电极必须通过牢固固定的接地电线接地. 接地弹簧或夹钳结构都因不能保证没有电压火花产生而不被许可。 |  |  |
|  |  | ★粒子空气处理主机安装在暖通系统中，外壳应一律采用防火的金属材质，不接受塑料类有机材料，避免火灾风险及有机材料受热熔化散发有毒气体。 |  |  |
|  |  | ★电离管应与空气流向和风管垂直安装. 每两根电离管之间至少要有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚； |  |  |
|  |  | ★提供离子主机泄漏电流、电气强度与接地电阻检测的合格报告 |  |  |
| 10 | 离子净化主机 | 处理病理实验室内有害气体，按 ≥4000 M3/H风量配置粒子发射主机，采用介质壁垒放电工作模式；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度，始终保持室内空气质量良好。 | 套 | 1 |
|  |  | ★电离管的外电极必须通过牢固固定的接地电线接地. 接地弹簧或夹钳结构都因不能保证没有电压火花产生而不被许可。 |  |  |
|  |  | ★粒子空气处理主机安装在暖通系统中，外壳应一律采用防火的金属材质，不接受塑料类有机材料，避免火灾风险及有机材料受热熔化散发有毒气体。 |  |  |
|  |  | ★电离管应与空气流向和风管垂直安装. 每两根电离管之间至少要有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚； |  |  |
|  |  | ★提供离子主机泄漏电流、电气强度与接地电阻检测的合格报告 |  |  |
| 11 | 层流粒子布气装置 | 空气动力学面板,面板可拆卸，层流区均速误差<5%,模块式，600*600mm，标准1m层流质速0.5m/s。 配置PM2.5空气过滤装置。 ★3、提供布气罩过滤装置在特定风量条件，计数效率、阻力两项检验级别达到亚高效的检测合格报告。 | 个 | 8 |
| 12 | 立式导流装置 | 1、500cmh,落地安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理。 ★2、提供导流排风装置规定塑性延伸强度、断后伸长率合格的检测报告 | 个 | 2 |
| 13 | 桌面导流连接立柱 | 250*160*高度同天花板，桌面安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理，无调节风门。 | 套 | 2 |
| 14 | 桌面导流装置 | ★900*160*250，配300mm可调节风门。模压一体成型，合金材质表面耐候处理， | 套 | 2 |
| 15 | 外排高能离子氧化分解主机 | 通过高能电离装置，氧化分解排风中的有碳氢结构毒化合物，单个机组离子管数量不低于10根，每组可处理<6000CMH。 | 台 | 2 |
| 16 | 纳米低阻外排过滤装置 | 定制产品，根据风管尺寸定制箱体，箱体内置吸附层，一次性吸附效率不低于80%，寿命不低于4个月。符合《大气污染物综合排放标准》GB16297要求。 | 台 | 1 |
| 17 | 改性活性炭外排吸附装置 | 定制产品，根据风管尺寸定制箱体，箱体内置吸附层，一次性吸附效率不低于80%，寿命不低于4个月。符合《大气污染物综合排放标准》GB16297要求。 | 台 | 1 |

- 通风材料

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风管道：镀锌钢板矩形风管（国标） | 国内知名品牌 | m2 | 250.0 |
| 2 | 新风管道：镀锌薄钢板矩形风管（国标） | 国内知名品牌 | m2 | 150.0 |
| 3 | 橡塑保温棉（防火B1级，含专用胶） | 国标 | m3 | 4.20 |
| 4 | 百叶风口周长5200mm以内 | 国标 | 只 | 2.0 |
| 5 | 风量调节阀周长3600mm以内 | 国标 | 只 | 10.0 |
| 6 | 阻抗式消声器 | 国标 | 个 | 2.0 |
| 7 | 70℃防火阀 | 国标，周长3600mm以内 | 个 | 3.0 |
| 8 | 离心式变频通风机 （风量1200m3/h,3kw） | 国内知名品牌 | 台 | 1.0 |
| 9 | 新风空调机组(风量≥7000m3/h，不包括空调冷热水源，大楼提供6～13摄氏度冷冻供回水，热水50～60摄氏度） | 国内知名品牌 | 台 | 1.0 |
| 10 | 温度控制器 | DC 0~10V | 个 | 1.0 |
| 11 | 阀体驱动器及电动二通阀 | 控制温度≦95℃ | 个 | 1.0 |
| 12 | 温度传感器 | 嵌入式安装 | 个 | 1.0 |
| 13 | 风机基础或设备支架及弹簧避震吊钩（或减震器） | 国标 | 组 | 2.0 |
| 14 | 电线管敷设砖混凝土结构明配电线管口径32mm以内 | 国标 | m | 100.0 |
| 15 | 信号控制线 | 国标，RVV3*0.5mm2 | m | 100.0 |
| 16 | 信号控制线 | 国标，RVV4*0.5mm2 | m | 100.0 |
| 17 | 信号控制线 | 国标，RVV3*1.0mm2 | m | 100.0 |
| 18 | 信号控制线 | 国标，RVV3*1.5mm2 | m | 50 |
| 19 | 护套动力电源线 | 国标，YJV4*2.5 | m | 50.0 |
| 20 | 护套动力电源线 | 国标，YJV4*4 | m | 50.0 |
| 21 | 复合伸缩软管 | 国标，直径250mm以内，每段管长500mm以内，用于排风末端连接。 | m | 30.0 |
| 22 | 玻纤布保温软管 | 国标，由≥80kg容重的离心玻璃棉板玻纤外覆布内覆吸声阻燃贴面复合而成，直径200mm以内，每段管长500mm以内，用于新风末端连接 | m | 40.0 |
| 23 | 风机软接 | 周长5200mm以内 | m | 2.0 |
| 24 | 辅材 (角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶等） | 按风管面积计算 | m2 | 400.0 |

以上数量及项目仅供参考，具体内容以深化设计图纸为准，自行考虑。

大楼提供6～13摄氏度冷冻供回水，热水50～60摄氏度。

三、病理科空气处理系统需与病理科的其它通风设备匹配。需预留远程通讯接口，具有远程读取设备运行、监视运行状况等。

### 第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货地点：采购人指定地点。

交货时间：吊顶内工期60天，其余配合装饰和病理科设备安装调试。

二、验收标准、规范

验收标准：

- 设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

- 所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告。

- 所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

- 售后服务

- 质量保证期限至少为2年，质保期内免费上门维修，供方对设备实行“三包”，对项目的质保供方自行承诺。参加招标单位应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在4小时内响应，并在48小时内完成需方提出的维修要求（特殊配件更换除外）。

- 合同签订后，投标方应指定负责本工程的项目代表负责协调采购方在工程全过程的各项工作，如图纸确认，与业主、设计院及他方的技术协调等。

- 投标方至少应派一名现场技术人员指导设备、系统的现场安装及调试。

- 投标方应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员作系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

四、其他要求

1.采购人有权在中选通知书发出后核查中选人响应文件中提供的佐证材料，若中选人拒不提供或与响应文件中对应材料不符，则中选人须承担相关法律责任且不退还本项目投标保证金；（本项目所需特殊行业资质或要求，原件备查。）

# 第六章  竞争性比选申请文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）比选人申请人基本情况表

（三）其他资料

（四）承诺函

## 一、投标函部分

（项目名称）

竞争性比选申请文件

投标函部分

比选人申请人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

### （一） 投标函

（竞争性比选人名称）：

一、我方已仔细研究了 		                   （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以（小写）____________（大写______________）进行投标报价,并承诺按合同约定实施和完成本项目，工期为__________。

二、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

三、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为      。

四、如我方中选：

1、我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

2、我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

3、我方承诺在合同约定的期限内按照规定完成本项目。

五、我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选人申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

六、                                                      （其他补充说明）。

比选人申请人：                                   （盖章）

委托代理人：                               （签字）

单位地址：__________________________________

邮政编码：               电话：_____________

传真：___________________

日    期：       年         月         日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选人申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选人申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人申请人： 	（盖单位章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件正反面

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选人申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工竞争性比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件正反面

委托代理人身份证复印件正反面

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞争性比选申请文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### （三）投标保证金

附投标保证金银行进账单和基本账户开户许可证

## 二、资格审查资料

（项目名称）

竞争性比选申请文件

资格审查资料

比选人申请人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）比选人申请人基本情况表

（三）其他资料

（四）承诺函

### （一） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选人申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选人申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人申请人： 	（盖单位章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件正反面

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选人申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工竞争性比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件正反面

委托代理人身份证复印件正反面

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### （二）比选人申请人基本情况表

| 比选人申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照比选人申请人须知前附表1.4.1款中要求提供相应资料复印件。

### （三）其他资料

招标文件要求的或其他比选人申请人认为必要的资料，格式自拟

### （四）承诺函

自行承诺完全满足第五章要求，且比选申请文件中的提供的所有资料真实可靠，格式自拟