公开招标文件

采购项目编号：0658-18711G12819

采购项目名称：陆丰市人民医院医疗设备招标项目

深圳市国际招标有限公司编制

发布日期：2018年11月5日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

深圳市国际招标有限公司受陆丰市人民医院的委托，对陆丰市人民医院医疗设备招标项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：0658-18711G12819

二、采购项目名称：陆丰市人民医院医疗设备招标项目

三、采购预算：人民币600万元

四、供应商资格要求：

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；且具备本项目相对应的经营范围（提供有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、税务登记证和组织机构代码，如已办理了“多证合一”的，仅需提供合证后的营业执照）；

(2)必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供第三方会计师事务所出具的2017年度《财务审计报告书》或基本开户银行针对采购人出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函、2018年3个月以上（含3个月）的完税证明、2018年3个月以上（含3个月）的缴纳社会保障资金的专用收据或社会保险缴纳清单，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明函）

（4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明函）

（5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明函）

2．如招标项目是医疗器械，应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》，注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品。

3．如招标项目是医疗器械，应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》或《医疗器械产品生产制造认可表》（注册证过期须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册申报通知书）；

4．本项目是否接受进口产品投标，详见采购项目需求一览表规定，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

5.根据中华人民共和国财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）要求，对参加登记报名的供应商在提交投标文件截止日对参加登记报名的供应商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商，将取消其参与本次投标的资格, 投标人需提供上述两个网站的网页查询结果作为证明材料；(采购人、采购代理机构将于投标截止日当天在上述渠道复查投标人的信用记录，若投标人自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致，将以复查结果为准)（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面声明函）

7.本项目不允许联合投标。

五、符合资格的供应商应当在2018年11月5日至2018年11月12日（上午09:00-11:30，下午14:30-17:00，法定节假日除外）到深圳市国际招标有限公司  地址：深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6层622室购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

六、投标截止时间：2018年11月27日14时30分(2018年11月27日14时00分开始受理投标文件)

七、投标文件送达地点：深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6层636室

八、开标评标时间：2018年11月27日14时30分

九、开标评标地点：深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6层636室

十、评标方法：本次采购项目采用综合评分法。

十一、投标人有义务在招标活动期间浏览深圳国际招标采购网（http://www.sztc.com/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com/），招标机构在网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

十二、项目公示期间为2018年11月6日至2018年11月12日五个工作日，根据《中华人民共和国财政部令第94号》规定，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面现场提交形式向采购代理机构提出质疑，只接受供应商在法定质疑期内一次性提出质疑。采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑时需提交的资料按照《中华人民共和国财政部令第94号》规定执行。

采购代理机构：深圳市国际招标有限公司

联系人：黄先生

电话：0755-22275542、13828842433

传真：0755-83197011

联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦6楼

邮编：518010                       
开户名：深圳市国际招标有限公司惠州经营部

开户银行：中国建设银行股份有限公司惠州市分行

帐号：44001718635053015902

财务邮箱：654522548@qq.com

财务电话：黄幸娴  0752-2881509（标书费发票、保证金等相关事宜请联系财务办理）

采购人：陆丰市人民医院

联系人：林先生

电话：0660-8905575

联系地址：陆丰市东海镇大湖山

邮编：516500

深圳市国际招标有限公司

2018年11月5日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；且具备本项目相对应的经营范围（提供有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、税务登记证和组织机构代码，如已办理了“多证合一”的，仅需提供合证后的营业执照）；

(2)必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供第三方会计师事务所出具的2017年度《财务审计报告书》或基本开户银行针对采购人出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函、2018年3个月以上（含3个月）的完税证明、2018年3个月以上（含3个月）的缴纳社会保障资金的专用收据或社会保险缴纳清单，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明函）

（4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明函）

（5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明函）

2．如招标项目是医疗器械，应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》，注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品。

3．如招标项目是医疗器械，应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》或《医疗器械产品生产制造认可表》（注册证过期须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册申报通知书）；

4．本项目是否接受进口产品投标，详见采购项目需求一览表规定，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

5.根据中华人民共和国财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）要求，对参加登记报名的供应商在提交投标文件截止日对参加登记报名的供应商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商，将取消其参与本次投标的资格, 投标人需提供上述两个网站的网页查询结果作为证明材料；(采购人、采购代理机构将于投标截止日当天在上述渠道复查投标人的信用记录，若投标人自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致，将以复查结果为准)（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面声明函）

7.本项目不允许联合投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

| 包号 | 货物名称 | 数 量 | 单 位 | 是否接受进口产品投标 | 总价（人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 远程病理切片数字化扫描仪和诊断软件 | 1 | 套 | 是 | 235 |
|  | 远程病理会诊工作站 | 1 | 套 | 是 |  |
| 02 | 气血分析 | 1 | 套 | 是 | 15 |
|  | 关节镜 | 1 | 支 | 是 | 135 |
|  | 关节动力刨削系统 | 1 | 套 | 是 | 38 |
|  | 呼吸机 | 3 | 套 | 是 | 69 |
|  | 特种蛋白分析仪 | 1 | 套 | 是 | 70 |
|  | 通风柜 | 1 | 套 | 否 | 23 |
|  | 自动血流分析仪 | 1 | 套 | 否 | 15 |

2.基本要求:

（1）投标人在响应招标文件中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”、“接近”等不明确表述的，将导致评审专家委员会拒绝其投标。

（2）招标文件“采购项目技术规格、参数及要求，商务要求”中的指标，特别是打“★”号的部分为本次招标项目的实质性要求，如果投标人所投标货物与具体技术指标存在负偏离，评审小组在符合性审查将不予通过。

（3）招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”中“▲”号特殊技术指标，投标人所投产品应当提供厂商说明材料，否则评委会无法  判断所投产品能否响应招标采购的要求，负偏离▲号条款的投标人将影响得分。厂商说明材料包括但不限于下列文件：

1）投标产品的品牌、型号、详细配置参数；

2）能证实产品技术、配置参数的证明材料（包括：①厂商的中文说明书或彩页，同时加盖厂商或投标人公章确认；或②厂商针对本项目盖章确认的产品详细配置响应表；或③厂商官方网站的技术白皮书打印稿加盖厂商或投标人公章确认，同时注明材料来源于官方网站的网址）。

3.技术指标要求:

01包：远程病理切片数字化扫描仪和诊断软件、远程病理会诊工作站

1.光学及扫描系统

1.1 全自动扫描，支持无人值守，可连续扫描5张玻片。

1.2 使用一键式自动操作，实现快速装载和扫描。

1.3 ▲扫描区域: 24.9mm X59.9mm, 49.8mm X 59.9mm

1.4 可自动识别和人工设定两种模式识别扫描区域

1.5 物镜：20倍 / 0.75 Plan Apo

1.6 ▲扫描分辨率：精度≤0.5μm/pixel (20×), 精度≤0.25μm/pixel (40×)扫描模式：明场扫描，使用线性扫描技术，空白条纹跳过，仅捕获组织部分的图像且不会捕获载玻片上的空白

1.7 扫描速度: 15mm×15mm范围，在20倍率下，扫描时间≤90秒；在40倍率下，扫描时间≤330秒

1.8 动态观察：可实现扫片动态实时观察和图像预浏览。

1.9 ▲特定环境扫描： 可针对特殊玻片或不良玻片进行特定环境下扫描，以获得最佳数字图像。

1.10 聚焦：可实现自动和人工设定聚焦点。

1.11 图像文件格式： TIFF (SVS), CWS, JP2

1.12 图像压缩格式： JPG2000, JPG

1.13 支持条形码：一维2码，5码，39码，128码，QR码

2.软件系统

2.1软件系统功能：软件系统功能包括图像扫描；图像浏览；图像和数据管理；实时会议功能；远程会诊；图像共享；图像分析功能；免疫组化分析功能；LIS/HIS系统整合。

2.2图像浏览软件

2.2.1▲有ImageScope 和WebScope浏览软件，可免费网上下载。

2.2.2可同时打开单个或多个图像进行浏览和分析。

2.2.3打开多个图像浏览时可同步移动多个图片进行浏览分析。

2.2.4可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量。

2.2.5可以对数字切片图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变。

2.2.6可以删除/修改数字切片图像的指定区域。

2.2.7▲浏览过程中，可在扫描倍数下以任意倍数显示（如以20倍镜头扫描，可以在0-20倍之间以任意倍数浏览），并且显示标尺、放大倍数。

2.2.8可以360°旋转图片进行浏览。

2.3 图像数据管理软件

2.3.1软件中包含用户密码功能，登陆时需要输入用户名和密码，并且可以设置不同的用户权限。

2.3.2可以建立切片数据库，按照病例、标本和玻片等信息进行分类存档及智能化管理。

2.3.2可以建立局域网，并可通过局域网、互联网传输、浏览工作站数字切片图像。

2.3.3经授权，可支持多客户端访问，对客户端数量无限制。

2.3.4可使位于不同地点的与会者实时讨论分析数字切片数据。

2.3.5.	▲可协助与美国顶级医疗机构(不少于7家机构给用户选择)建立链接，构建国际远程会诊合作平台。广州市内已经完成与美国实现远程会诊的医疗机构成功案例不少于两家。

2.4图像分析软件 （选配）：根据采购人需求，可随时增配相关分析软件

2.4.1可对图像进行全细胞定量分析，包括细胞膜、细胞核和细胞质。

2.4.2可对图像进行区域定量分析。

2.4.3可对图像进行微血管分析。

2.4.4可对图像进行稀有事件分析。

2.4.5可进行切片图像、分析结果、感兴趣区域等数据的保存和管理。

2.4.6可建立组织学模块，通过软件训练功能，帮助系统准确识别所有对应的感兴趣区域，完成分析过程。

2.4.7可支持数字切片图像批量处理。

2.4.8具有免疫组化染色分析功能。

3.工作电脑

数量：1台        CPU：2.66GHz

内存8GB          硬盘750GB

4. 服务器

服务器            一台

CPU              英特尔四核处理器2.6GHz或以上处理器

硬盘             10 TB DAS、NAS或SAN存储，基于RAID

内存             16GB

网卡             双1GB网卡

操作系统         Windows Server 2010 R2

5. 质保期： 一年

6.配置清单：

数字病理扫描仪主机                       1台

光源                                     1个

显示器                                   1个

扫描软件                                 1套

浏览软件                                 1套

图像和数据管理软件                       1套

电脑                                     1台

说明书                                   1本

服务器                                   1台

02包：气血分析、关节镜、关节动力刨削系统、呼吸机、特种蛋白分析仪、通风柜、自动血流分析仪

气血分析

- 设备基本性能和要求：该设备应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定，体现当前血气检测最先进水平，精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。

- ▲可直接测定的参数应包括以下9项：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。

- 计算参数包括以下18项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、P50；
且能根据体温计算：PH、PCO2、PO2。

- 测定参数可报告范围：PH：6.80 ~ 7.80、PCO2：5 ~ 115 mmHg、PO2：0 ~ 760 mmHg、Na+：100 ~ 200 mmol/L、K+：0.1 ~ 20.0 mmol/L、Ca++：0.10 ~ 5.00 mmol/L、Glu：1.1 ~ 27.8 mmol/L、Lac：0.3 ~ 15.0 mmol/L、Hct：15 ~ 65% 。

- 使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极免保养，无需单独更换电极。

- ▲测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供75、150、300、450、600等多种测试量的分析包。

- 具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告

- 消耗品（包括试剂包、质控液等）均可常温储存，无需冷藏。

- 测试时间：吸入样本后≤100秒出结果。

- 标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。

- 进样方式：自动吸样，避免手工注入样本失误而引起的浪费。进样区安装有LED照明灯，方便夜间进样操作，不影响病人休息。

- 定标：全自动2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。

- 仪器自带数据存储功能，可存储3000例以上的病人数据和质控数据，并带有标准CD刻录机，无限量地增加数据存储量。

- 仪器具有剩余人份数和分析包效期提示功能。

- 配备无线网络，内置远程联网软件，直接通过IE浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2点定标等。

- 配备蓝牙条码枪，扫描快速精确，USB接口，可随时进行数据拷贝

- 全中文操作菜单，大屏幕彩色触摸显示屏。

- 内置打印机，并可外接其它打印机。

- 须具有以下接口：打印端口，网络接口，RS232接口，条形码阅读器接口，可连接HIS/LIS系统。

- 质保期：≥一年

配置清单

- 危重症血气分析仪主机

- 进口热敏打印纸（5卷/盒）

- 条形扫描器

- 高性能储存数据空白CD(5张/盒)

- 110V电源线

- 操作光盘

关节镜

1	高清摄像系统：

1. 1▲1920×1080×3CCD Native原始采集阵点，16：9原始阵点采集

1.2	支持1080/1080P/720P等各种制式监视器

1.3	至少有8种客户定制模式，全面支持关节镜、腹腔镜、宫腔镜等多种腔镜显示

1.4不少于	HD-SDI、HD-DVI、YPrPb、IEEE-1394DV、YC、Composite六种输出模式，支持各种格式监视器和远程存储

1.5	  ≥600万像素摄像头，快门速度达到1/10000秒，可实时捕捉影像和视频，高质量数字变焦，带密码保护功能

1.6	带数字控制接口，可连接数字化手术室

1.7	提供全部数字和模拟信号制式

2	光源系统500XL

2.1	500W氙灯光源，色温5700K－6000K，灯泡寿命≥500个工作小时，待机保护

2.2	面板数码数字计时，可显示使用时间

2.3	采用红外滤光技术

2.4	光纤长度≥3.6m，直径5mm，可与任何品牌的内窥镜兼容，可高温高压消毒

2.5	▲轮盘式接口，兼容全部主流品牌

3 关节镜（高清镜子）

4.1柱状广角镜,视野≥115度,长度≥160mm，镜子上有HD标志

4.2蓝宝石镜头

4.3可通用于膝、肩、髋、踝等关节手术使用

4.4可高温高压灭菌消毒

4 等离子射频汽化系统

5.1▲主机采用频输出智能控制技术，使输出功率恰好能够产生等离子体。经过优化的能量输出既可以快速有效地形成等离子体，同时能够使工作温度维持在40-70℃。

5.2▲主机输出控制系统采用电压驱动，可以更精确地产生等离子工作状态。

5.3可调节的热凝功能，可以改善止血效果，并确保术野的清晰度。

5.4主机内部的电路系统能够连续监控能量输出，并在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出，避免刀头过于接近或接触到关节镜时损坏关节镜。

5.5采用多点工作电极技术，优化等离子体的产生过程，使消融速度跟可靠，软组织消融速度4.2g/m。

5.6采用双极多组工作电极，具有软骨成形刀头，髋关节刀头，肌腱打孔刀头，小关节刀头等多种刀头，满足不同手术的需要。

5.7使用无线脚踏开关，消除了传统线缆型脚踏开关的局限性及其潜在风险。

5.8支持带有手控按键的刀头，为开启消融，热凝功能或者调整消融档位时提供更多的操控方式。

5 手动器械

6.1所配备的手动器械必须为不可拆卸无销钉设计，滑杆结构

6.2带锁定功能的游离体抓钳

6.3 455精钢制作

6.4配置：含探针；钩刀；带锁定功能游离体抓钳；卵圆直篮钳；右弯篮钳;左弯篮钳；右180度后切篮钳; 左180度后切篮钳。

6 质保期; ≥ 一年

| 一、560HD数字高清影像系统 |
| --- |
|  | 数字高清影像系统. 包括如下： | 1套 |
| 1 | 数字摄像主机 | 1 |
| 2 | 数字高清摄像头 | 1 |
| 3 | 21寸液晶医用监视器 | 1 |
| 4 | 5:4 聚焦耦合器 | 1 |
| 5 | 台车 | 1 |
| 二、氙光源系统 |
|  | 500瓦氙光源系统包括： | 1套 |
| 6 | 500w 氙光源(色温接近6000K,寿命>500小时,兼容性好 | 1 |
| 7 | 500瓦氙光源线缆5MM× 3.6M | 1 |
| 8 | 镜面接头 | 1 |
| 9 | 镜端接头 | 1 |
| 三、关节镜及入路系统 |
| 10 | 4mm, 30度关节镜 | 1 |
| 11 | 6mm 双阀、可旋转套管 | 1 |
| 12 | 钝头穿刺锥(闭孔器-钝性) | 1 |
| 四、等离子手术系统 |
| 13 | 主机系统（含脚踏） | 1 |
| 14 | 带有集成电缆的TriSta 50等离子刀头 | 1 |
| 五、膝关节手动器械 |
| 15 | 5mm 带刻度探针 | 1 |
| 16 | 5mm直钩刀 | 1 |
| 17 | 卵圆直篮钳 | 1 |
| 18 | 游离体抓钳 | 1 |
| 19 | 左弯鸭嘴蓝钳-3.4mm左弧半月板后角兰钳 | 1 |
| 20 | 右弯鸭嘴蓝钳-3.4mm右弧半月板后角兰钳 | 1 |
| 21 | 前角兰钳（半月板）右-又名反咬钳 | 1 |
| 22 | 前角兰钳（半月板）左-又名反咬钳 | 1 |

关节动力刨削系统

▲1.扭力：≥32 OZ/in

2.脚踏智能控制板有四个独立工作按钮,分别为:正转/反转/往复转/安全窗锁按钮

3.同一主机可驱动刨削手柄；还可接骨钻、摆锯等动力工具；能提供手控手柄和非手控手柄以及小关节手柄。

4.双面镀银的刨削刀头,减少工作时产生的摩擦

5.有刨刀头自动识别及记忆上次转速功能，能够提供各种关节需要的刨刀头

▲6.特有刨刀头切割窗锁定功能，增强安全性,避免误损伤

7.有故障自诊断功能

8 .具备无极变速脚踏

9.质保期：≥ 一年

配置清单；

| 1 | 动力系统控制主机 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 脚踏开关 | 1 |
| 3 | 超强手控手柄 | 1 |
| 4 | 4.5mm 滑膜刨刀 | 1 |
| 5 | 4.5mm 半月板刨刀 | 1 |
| 6 | 4.0mm 磨头 | 1 |
| 7 | 4.5mm 双齿刨刀 | 1 |

呼吸机

1. 适合于从五公斤儿童到成人的所有病人。

2. ▲具有一体化的彩色显示屏幕，可显示压力、流速波形和监测参数。

3. 内置涡轮式压缩机，无需空压机。

4. 中央旋钮控制，操作方便。

5. ▲全中文操作菜单。

6. 具有自动泄露补偿功能，可对触发灵敏度进行控制，确保与病人的良好同步。

7. 内置蓄电池时间为1小时，可选配外置蓄电池，断电情况下通气时间延长至七小时。

8. 具有智能化吸痰、一体化同步雾化、吸气保持功能。

9. 强大的升级和连网功能，具备RS232、MIB等接口。

10. 呼吸模式：IPPV(间歇气道正压通气)、SIPPV(同步间歇气道正压通气)、SIMV(同步间歇指令通气)、NIV（无创通气）、PSV(压力支持)、CPAP(持续气道正压通气)，BIPAP（双水平气道正压通气），Apnoea(窒息后备通气)。

11. 报警参数：

1) 呼出分钟通气量

2) 总呼吸频率

3)自主呼吸频率

4)吸入氧浓度

5)吸入气体温度

6) 报警原因提示及故障排除建议

12. 监测参数：

1）气道压监测：峰压、平台压、平均气道压、呼气末正压

2）分钟通气量：总分钟通气量、自主呼吸分钟通气量

3）呼吸频率：总频率、自主呼吸频率、吸呼比、平台时间

4）潮气量

5）吸气流速、峰值流速

6）吸入氧浓度

7）阻力、顺应性

13. 设定参数：

1）潮气量（50－2000毫升）

2）通气频率（2－80次／分）

3）吸气时间（0.2－10秒）

4）吸气流速（0－180升／分）

5）吸气压力（0－100毫巴）

6）PEEP（0－35毫巴）

7）压力支持（0－35毫巴）

8）压力限制(0--99毫巴)

9）流量加速（5－200毫巴／秒）

10）供氧浓度（21－100Vol.%）

11）触发灵敏度（1－15升／分钟）

12）阀门反应速度（5ms）

14. 质保期：≥ 一年

| 配置 |
| --- |
| 数量 | 说明 |
| 1 | 主机： |
| 1 | 车架 |
| 1 | 灰尘过滤片 |
| 1 | 空气过滤片 |
| 1 | 机械臂 |
| 1 | 模拟肺(蓝色) |
| 1 | 流量传感器(5个/盒) |
| 1 | 中心供氧管道(3米) |
| 1 | 呼出阀 |
| 1 | MR810加温湿化器 |
| 1 | MR370成人儿童加热仓 |
| 1 | 湿化器托架 |
| 1 | 湿化器安装架 |
| 1 | NIV |

特种蛋白分析仪

1.测试速度：≥400测试/小时

2.分析方法：速率法、固定时间法、终点法、离子选择电极法(选配)

3.定标方法：多点定标、单点定标，稳定性良好

4.样品位：≥135个样品位，其中90个带条码扫描器。任意急诊位、样品、质控、校准位

5.试剂位：≥88个冷藏试剂位，可条形码扫描

6.样品检验种类：血清、血浆、脑脊液、精浆、尿液等

7.样品杯：直径12mm、16mm的原始管和样品杯均可上机

8.样品试剂针：1根样品针，2根试剂针。试剂针自动预加热，样品针、试剂针和混匀臂自动归位

9.液面探测：每条机械臂都有液面感应系统，防止垂直碰撞，取样臂具有凝块检测功能

10.▲加样器：免维护少保养的高精度陶瓷加样泵，持久耐用

11.样品量：2-40uL

12.反应液体积：200-400uL

13.冲洗系统：8根冲洗针分10步冲洗，冲洗水加热至37℃并保温，不干扰反应盘温度，专业的特定蛋白清洗系统，保证结果准确

14.水量消耗：<14L/h

15.反应温度控制：稳定的温度37℃

16.比色杯数量：不少于120个/盘，为高品质、可重复使用的反应比色杯

17.稀释功能：具有人性化的自定义稀释功能，稀释倍数可选择2-200倍

18.自动重测：可自动重测超出线性范围标本

19.▲具有齐全的特定蛋白配套检测试剂：包括类风湿关节炎、免疫功能、肾功能、尿微量蛋白、脑脊液蛋白、精浆生化（果糖、柠檬酸、酸性磷酸酶、锌）、炎症、凝血机制、营养状况、心血管、糖代谢等检测试剂。独有全面的尿蛋白尿生化项目，可直接出具ACR结果。具有溯源性的校准品和配套质控品，灵敏度高线性范围宽。

20.▲光源：固态冷光源LED，全球专利光学系统，高功率固态冷光源技术，避免频繁更换灯泡。双光束技术，保证检测结果的稳定性、重复性和准确性

21.吸光度范围：-0.2A-3.5A

22.光谱范围：340nm、405nm、505nm、535nm、560nm、600nm、635nm和670nm

23.仪器体积：1200mm±10*720mm±10*1258mm±10（长*宽*高）

24.操作系统：直观、方便的中文软件，实时监测试剂量，实时显示仪器状态。

25.质保期：≥ 一年

配置清单；

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 60mL空试剂瓶 | 20个 |
| 3 | 20mL空试剂瓶 | 10个 |
| 4 | 空瓶条形码标签 | 一套 |
| 5 | 反应盘 | 10个 |
| 6 | 样品盘 | 1个 |
| 7 | 试剂盘 | 1个 |
| 8 | 样品杯 | 1000个 |
| 9 | 浓缩清洗液（500ML） | 1瓶 |
| 10 | 试管适配器 | 90个 |
| 11 | 样品杯适配器 | 45个 |
| 12 | 欧式电源线 | 1条 |
| 13 | 美式电源线 | 1条 |
| 14 | USB连接线 | 1条 |
| 15 | 保险管 | 2个 |
| 16 | 清洗液桶 | 1个 |
| 17 | 废液桶 | 1个 |
| 18 | 带快速连接头的蒸馏水瓶连接管蓝色粗管（3m） | 1根 |
| 19 | 净化水瓶连接管，蓝色细管（3m） | 1根 |
| 20 | 带快速连接头的废液瓶连接管红色管（3m） | 1根 |

通风柜

（一）全钢通风柜系列

全钢通风柜

1、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含单侧独立抽气式贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。

2、柜体主材：≥1.5mm厚全钢板材,表面环氧树脂高压静电喷涂，底部柜体采用内凹式结构。

3、内侧隔板：采用不锈钢板材,其构造设计对爆炸有释压作用

4、导流板：采用不锈钢导流板,有效排放不同密度气体。

5、视窗：≥6mm厚防爆安全胶合玻璃，其配重可使门停于任意位置。

6、集气风罩：采用高分子塑胶材质模塑一体成型锥形缩口耐酸碱集气罩。

7、照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔）,内置40W日光管及杀菌灯管

8▲台面：采用≥19mm芯理化板台面或千思板台面，加挡水。钢索：采用PVC包覆钢索。

9、调整脚：采用高强度调整脚，具有防水及调节水平的功能。

10、存水弯：高密度PP沉淀式泻水头，具耐腐蚀防酸碱防阻塞功能。

11、化验杯槽PP材质。

12、水龙头：验室专用单头水龙头,黄铜合金,陶瓷阀。

（二）实验台系列

1、▲框架：框架采用40*60*2.0mm优质冷轧方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂静电喷涂防锈处理，抗酸碱、耐腐蚀、承重性能好。连接件为模具开发专用连接件，表面静电喷涂。地脚采用不锈钢高强度可调橡胶防震地脚。

2、▲台面：采用≥12.7mm理化板台面，承重强、不变形、耐酸碱，耐刻刮，耐高温，防水防辐射。

3、柜体基材

a、采用≥18mm厚双贴面三聚氰胺板。

b、四周边缘采用≥2mm厚PVC封边条，边缘部分经锐角修饰处理。

c、柜内附有排孔式设计活动可调层板可随意调整高度。

4、门板及抽面板

a、采用≥18mm厚双贴面三聚氢氨板。

b、四周边缘部分采用≥2mm厚PVC封边条，边缘部分经锐角修饰处理。

5、抠手

a、把手采用开模PVC一字型抠手，防水耐酸碱。

b、采用高强度热熔胶处理确保锁合强度。

6、背板

a、采用≥12mm厚双贴面三聚氰胺板。

b、底柜背板均可随意拆除，方便维修。

7、电源管线槽：环氧树脂喷涂≥1.5mm厚优质冷轧钢立式管线槽。

8、实验用水龙头及感应水龙头：水龙头主体加厚铜质，鹅颈管：可360°旋转，表面处理：高亮度环氧树脂涂层，陶瓷阀芯。

9、水槽：高密度PP材质，配置高密度pp去水滤片和阻水盖。

（三）标本柜系列

1、全不锈钢结构, ≥1.2mm316不锈钢材质,

2、带四层层板,

3、带病理专用标本盒

4、带集气罩

5、带补风口

（四）试剂柜系列

1、铝木结构， 框架38(±10)*38(±10)*1.5mm(±10)厚的成型铝材，

2、柜体板为≥18mm厚三聚氰胺板≥2.0mm厚pvc热熔封边处理。

3、门板≥18mm厚三聚氰胺板≥2.0mm厚pvc热熔封边处理。

4、门铰采用DTC铰链。

5、拉手： 铝合金一字型拉手，经环氧树脂喷涂。

6、可调节地脚： 用Ø50mm钢制地脚具有防滑、减震、 承重强等特点， 可自由调节30-40mm高。

7、带层板，上玻璃门，下实门。

（五）通风系统

1、通风必须符合高效，防腐，低噪音，节能，安全原则

2、供应商必须根据现场采用最优的施工方案，供应商施工前必须提供施工方案并经采购方确认

3、通风效果必须达到国家相关规范及相关验收标准

（六）质保期; ≥ 一年

通风柜需求清单

| 编号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 规格尺寸 | 说明及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 13.6 | 米 | L*750(±10)*850(±10) | 钢木结构，台面采用≥12.7mm理化板，边缘加厚至≥26mm，框架采用40*60*2.0mm优质冷轧方钢，表面经磷化环氧树脂高压静电喷涂处理，柜体采用≥18mm厚三聚氰胺板，≥2mm厚PVC封板处理，导轨采用三节静音导轨，铰链采用DTC自闭式铰链，地脚采用不锈钢可调地脚。（根据实际情况制作） |
| 2 | 多功能插座 | 13 | 个 | 标准 | 全钢底盒,多功能插座 |
| 3 | 不锈钢标本柜 | 1 | 台 | 900*450*2000（允差±10） | KMT全不锈钢结构, ≥1.2mm316不锈钢材质,带四层层板,带病理专用标本盒 |
| 4 | 不锈钢标本柜 | 1 | 台 | 900*450*2000（允差±10） | KMT全不锈钢结构, ≥1.2mm316不锈钢材质,带四层层板,带病理专用标本盒 |
| 5 | 脱水机通风柜 | 1 | 台 | 定制 | KMT全不锈钢结构, ≥1.2mm316不锈钢材质,双层结构,依仪器大小制作.双玻璃门,双侧带补风口(不含通风系统) |
| 6 | 病理TCT通风柜 | 1 | 台 | 1500*800*2350（允差±10） | 全钢结构，≥1.5mm厚冷轧钢板,环氧树脂静电喷涂,耐酸碱,防蚀,美观大方,采用≥12.7mm厚理化板，带照明,紫外杀菌系统,内配排风装置，微电脑控制柜体,抗倍特内衬及导流板，配PP中水盆及单口水龙头各一套，配插座2个 |
| 7 | 病理HPV通风柜 | 1 | 台 | 1500*800*2350（允差±10） | KMT全钢结构，≥1.5mm厚冷轧钢板,环氧树脂静电喷涂,耐酸碱,防蚀,美观大方,采用≥12.7mm厚理化板，带照明,紫外杀菌系统,内配排风装置，微电脑控制柜体,抗倍特内衬及导流板，配PP中水盆及单口水龙头各一套，配插座2个(不含通风系统) |
| 8 | 柒色机通风柜 | 1 | 台 | 1500*800*2350（允差±10） | KMT全钢结构，≥1.5mm厚冷轧钢板,环氧树脂静电喷涂,耐酸碱,防蚀,美观大方,采用≥12.7mm厚理化板，带照明,紫外杀菌系统,内配排风装置，微电脑控制柜体,抗倍特内衬及导流板，配PP中水盆及单口水龙头各一套，配插座2个 |
| 9 | 包埋机通风柜 | 1 | 台 | 1500*800*2350（允差±10） | KMT全钢结构，≥1.5mm厚冷轧钢板,环氧树脂静电喷涂,耐酸碱,防蚀,美观大方,采用≥12.7mm厚理化板，带照明,紫外杀菌系统,内配排风装置，微电脑控制柜体,抗倍特内衬及导流板，配插座2个 |
| 10 | 试剂柜 | 3 | 台 | 900*450*1800（允差±10） | 铝木结构,带层板,上玻璃门,下实门,带锁 |
| 11 | 动力风机 | 6 | 台 | 65A | 1.0KW,防腐低噪高效,实验室专用静音,品牌风机 |
| 12 | PVC风管 | 30 | 米 | 250# | 联塑,含风管安装配件 |
| 13 | 活性炭过滤器 | 6 | 个 | 600*600*450（允差±10） | KMT防酸碱PP机柜,高效活性炭 |
| 14 | 安装辅材 | 6 | 套 |  | 吊杆,角铁,直接,弯头,三通等 |
| 15 | 电缆电线 | 1000 | 米 | 4平方线 | 庆丰 |
| 16 | 控制系统 | 6 | 套 |  | 正泰 |

自动血流分析仪

- 测试原理：全血测试方法：锥板法；血浆测试方法：锥板法、毛细管法；

- 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；毛细管法采用微量毛细管快速测量方式（压力传感式）

- ▲锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术，实现全血快速、全量程、逐点测量；

- ▲毛细管法信号采集方式采用自跟踪液面微分捕获技术，保证血浆结果准确性高、抗干扰性强

- 工作模式：单针单盘、双方法学双测试系统可同时并行工作

- 测量精度：准确性误差≤±1%

- 变异系数：重复性误差CV≤1%

- 测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤0.5秒/标本；

- 切变率范围：（1～200）s-1

- 粘度测量范围：（0～60）mPa.s

- ▲加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求；血浆加样量≤200ul

- ▲机芯材质：钛合金，耐腐蚀，质量轻，不易磨损宝石轴承，确保测试结果准确，消除系统误差。

- 样品盘：≥60孔，全开放、可互换式样品盘，适用于任意真空采血管及普通试管

- 混匀方式：采用优化的多点变量动态吸吐式混匀方式，混匀更充分、更彻底，完全避免破坏红细胞

- 进排液系统：均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能

- 仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选

- 温度控制：37℃±0.1℃

- ▲质控：具有原厂配套的经药监局注册的非牛顿流体质控物，可溯源至国家级非牛顿流体标准物

- ▲定标功能：牛顿流体采用国家标准物质中心提供的一级标准粘度液进行定标，投标产品制造商所生产的非牛顿流体粘度标准物质获得国家标准物质证书（官方网站可查到）

- 报告单模式：开放式，报告单版面自定义、现场可修改。

- 质保期：≥一年

标准配置清单

主机及附件：

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 测试主机 | 1台 |
| USB数据线 | 1根 |
| 电源线 | 1根 |
| 水平仪 | 1个 |
| 试管 | 1袋 |
| 废液桶 | 2个 |
| 标准油 | 1套 |
| 泵管（备用） | 1套 |
| 进、排水管 | 1套 |
| 清洗液 | 3瓶 |
| nNF非牛顿流体质控物 | 1瓶 |
| 缺液报警装置 | 3套 |

随机资料：

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 仪器使用说明书 | 1本 |
| 操作流程卡 | 1张 |
| 测试软件（光盘） | 1张 |
| 顾客装机培训验收单 | 1张 |
| 仪器保修卡 | 1张 |
| 仪器装箱单 | 1张 |
| 合格证 | 1张 |

三、采购项目商务要求

1.供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2.经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投标报价中。

3.项目预算：人民币600万元。

4.报价要求：运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等。

★5.交货期：合同签订后30天内，卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用

6.质量要求：报价人提供的货物必须是全新、原装、正宗合格产品，完全符合国家的相关标准，供货时必须并附产品原产地证书、合格证及其它相关资料。

7.设备安装要求：设备安装在采购人指定的地点。

设备清单中所列主体设备必须由生产厂家的技术人员现场指导安装，中标人也应配备相应的工程师或专业技术人员。

中标人负责全套设备的安装。

8.验收要求：由采购人(使用单位)组织对供应商履约验收双方应按照规定完成验收工作。验收时如发现所交付设备有次品、损坏或其他不符合招标文件相关规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，此现场记录可做补充缺失、更换损坏设备的有效凭证，由此产生的一切费用由中标人承担。如设备运输和装卸过程中因事故造成货物短缺损坏，中标人应及时安排换货，以保证设备要收成功完成，换货相关费用由中标人承担。有异议不能完成验收的，委托招标机构进行协商；协商未果的，提请政府采购监管部门协调；协调未果的,按有关法律法规办理。

★9. 质保期：产品质量保证（修）期为 至少壹年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担。

10.售后服务：因设备质量问题发生争执，由广东省汕尾市技术监督部门进行质量鉴定。

10.1在广东省设有办事处或售后服务及备件中心。

10.2驻地城市有厂家直接授权工程师3名以上进行售后服务。

10.3在保修期内，中标人将负责整套设备的正常使用，设备寿命期内，如设备发生故障、设备故障报修的响应时间：4小时，维修工程师应在24小时内到现场维修并排除故障。

11.培训：最终用户的培训费、有关耗材费用以及受训者的资料、师资的费用均由供货商支付。培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维护等有关内容的学习，受训者的人数和培训时间应予说明。

★12. 付款方式：全部货物到货，完成安装、调试、培训，经采购人验收合格后，付合同总金额的30％，余款12个月内分期付清。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：陆丰市人民医院。

2.2“监管部门”是指：陆丰市财政局政府采购监管股。

2.3“采购代理机构”是指深圳市国际招标有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：深圳市国际招标有限公司。

2.5合格投标人（供应商）：

- 符合招标文件“供应商资格”规定要求；

2) 在招标机构登记并购买了招标文件。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知深圳市国际招标有限公司。深圳市国际招标有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，深圳市国际招标有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，深圳市国际招标有限公司将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，深圳市国际招标有限公司可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向深圳市国际招标有限公司确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，深圳市国际招标有限公司可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与深圳市国际招标有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受深圳市国际招标有限公司及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1.投标文件必须经法定代表人或法定代表人授权代表签署。

2.投标文件必须经法定代表人或法定代表人授权代表逐页小签。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

a、法定代表人证明书和法定代表人授权书。

b、提供通过年检的营业执照副本复印件加盖公司公章，国税、地税登记证、组织机构代码证复印件或多证合一营业执照副本复印件加盖公司公章。

C、如招标项目是医疗器械，应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》，注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品。

d、如招标项目是医疗器械，应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》或《医疗器械产品生产制造认可表》（注册证过期须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册申报通知书）；

3．如招标项目是医疗器械，应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》，注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品。

15. 投标保证金

15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。保证金金额（人民币）：60,000.00元。

15.2投标保证金交纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交,投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。未按规定时间提交投标保证金的，将导致投标无效。交纳投标保证金必须从投标单位基本账户转出（提供银行《开户许可证》复印件，以证明其投标保证金转出账户为基本账户），否则按隐瞒真实情况，提供虚假资料处理。。

中标的供应方须向招标代理机构交纳中标服务费，收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，收费标准如下表所列：

收费标准＝中标金额×收费费率＋速算增加数

| 中标金额 （万元） | 货物招标 收费费率 | 速算增加数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 0 |
| 100-500 | 1.10% | 0.4 |
| 500-1000 | 0.80% | 1.9 |

如某货物招标项目，中标金额为600万，总共交纳的中标费为：

总共交纳的中标费＝（100万以下部分的中标费）+（100万～500万部分的中标费）+（500万～600万部分的中标费）

未中标的供应方的投标保证金，采购方将按规定予以退还。

15.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目转包给他人的。

16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为2018年11月27日14时30分，超过截止时点后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应按包编制投标文件一式伍份，其中正本壹份和副本肆份，投标文件的副本可采用正本的复印件，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，不作任何加密的相应电子文档一份（电子文档应是全套投标文件的有效的、未经压缩处理的电子版本，其文字、表格、图表应以WORD、EXCEL软件编写，并以U盘为载体提交，无论中标与否U盘均不退还），若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

17.4 本项目投标有效期要求：递交投标文件之日起90天

17.5凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：为同一法定代表人的；为同一股东控股的；其中一家公司为其他公司最大股东的。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》、《投标保证金缴纳凭证说明函》、《法定代表人授权书》及投标文件电子档（以U盘为载体）一并单独密封提交，并在唱标信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，深圳市国际招标有限公司对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知深圳市国际招标有限公司。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 深圳市国际招标有限公司在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

20.3 深圳市国际招标有限公司做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由深圳市国际招标有限公司按照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，评标委员会由5名成员组成，除1名采购人代表外，其余4名评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22. 投标文件的资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.1 评标委员会将依法审查通过资格审查的投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.4.1 评标委员会在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

6）参加采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中有重大违法记录的；

7）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

22.4.3同一品牌同一型号的产品有多家投标人参与竞争，只作为一个投标人，确定方法：

同一品牌同一型号的投标产品，有多家投标人同时参与竞争时，评标委员会对投标人的投标文件审查后，优先选择投标报价（总价）最低且投标文件符合招标文件要求的投标人作为一个投标人进行评价。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.废标

本项目招标有下列情况之一出现的，将作废标处理，并及时报汕尾市政府财政部门，根据汕尾市政府财政部门批复，招标人将重新组织招标或采取其他采购方式。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（即有以下情况之一的：①在投标截止时间前，提交有效投标文件的投标人不足三家②开标后符合资格条件的投标人不足三家③或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足三家④少于三个品牌型号货物的有效投标）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，深圳市国际招标有限公司将在指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27   替补候选人的设定与使用。

六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向深圳市国际招标有限公司提出质疑。深圳市国际招标有限公司应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将采购合同副本报同级采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。

30.2采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照28.2条的规定备案。

八、适用法律

31. 陆丰市人民医院、深圳市国际招标有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

参照《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评审法，即总分最高的为中标候选人。

综合得分（100分）=商务技术得分（60分）+ 价格得分（40分）

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格审查；2.符合性检查；

资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

符合性检查表

| 序号 | 审查项目 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的； |  |  |  |
| 2 | 投标总金额超过本项目采购预算； |  |  |  |
| 3 | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； |  |  |  |
| 4 | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 5 | 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的； |  |  |  |
| 6 | 参加采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中有重大违法记录的； |  |  |  |
| 7 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。 |  |  |  |
| 8 | 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 |  |  |  |
| 9 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |
| 结论为“不通过”的原因 |  |  |  |

注： 1.评委在结论栏中填写“○或×”即“合格/通过”或“不合格/不通过”

2.有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格/不通过”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

（二）比较与评价

1.商务技术评价：权重60分。

评标委员会将依据招标文件内容进行评审。

01包：评审细则

商务技术评分表（60分）

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性 | 30 | 技术指标及规格要求中打▲号的重要指标每偏离（不满足）一条或一项扣4分，没有打▲号的一般指标每偏离（不满足）一条或一项扣1分，最多扣30分；提供产品中文说明书或彩页资料或厂家出具的技术说明函证明其所投产品能满足或达到招标要求，不能提供证明材料的视为不满足。 |
|  |  | 所投货物的先进性及稳定性 | 5 | 由评委对各投标人的货物进行评议及打分，优5分、良3分、一般1分。 |
|  |  | 所投货物配置、选型的合理性 | 5 | 由评委据此对各投标人的货物进行评议及打分，优5分、良3分、一般1分。 |
| 2 | 财务状况 | 投标人近三年财务状况 | 5 | 根据投标人近三年财务审计报告，由评委对投标人的财务状况作综合评价及打分，优5分、良3分、一般1分。（提供近三年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件，新成立或不足三年的机构没有或不足三年财务审计报告的，必须出具相对应的承诺书声明；否则不得分。） |
| 3 | 信誉 | 投标人的信誉情况 | 5 | 对比各投标人最近三年获得工商行政部门或金融机构颁发信用信誉等证书多少，排名第一得5分，排名第二得3分，第三及以后得1分，无信誉等证书不得分。 |
| 4 | 服务 | 售后服务保障及便利性 | 5 | 投标人在汕尾市设有售后服务机构，有专人负责售后服务的，得5分。投标人在广东省设有售后服务机构，有专人负责售后服务的，得3分。投标人在广东省外设有售后服务机构，有专人负责售后服务的，得1分。提供相关证明文件。 |
| 5 | 对招标文件商务部分响应程度 | 5 | 由评委对各投标人对招标文件商务部分响应程度完全响应且有优化为优5分、完全响应为良3分、响应不充为中1分 |

02包：评审细则

商务技术评分表（60分）

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性 | 40 | 技术指标及规格要求中打▲号的重要指标每偏离（不满足）一条或一项扣1.5分，没有打▲号的一般指标每偏离（不满足）一条或一项扣1分，最多扣40分；提供产品中文说明书或彩页资料或厂家出具的技术说明函证明其所投产品能满足或达到招标要求，不能提供证明材料的视为不满足。 |
|  |  | 所投货物的先进性及稳定性 | 3 | 由评委对各投标人的货物进行评议及打分，优3分、良2分、一般1分。 |
|  |  | 所投货物配置、选型的合理性 | 3 | 由评委据此对各投标人的货物进行评议及打分，优3分、良2分、一般1分。 |
| 2 | 财务状况 | 投标人近三年财务状况 | 3 | 根据投标人近三年财务审计报告，由评委对投标人的财务状况作综合评价及打分，优3分、良2分、一般1分。（提供近三年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件，新成立或不足三年的机构没有或不足三年财务审计报告的，必须出具相对应的承诺书声明；否则不得分。） |
| 3 | 信誉 | 投标人的信誉情况 | 3 | 对比各投标人最近三年获得工商行政部门或金融机构颁发信用信誉等证书多少，排名第一得3分，排名第二得2分，第三及以后得1分，无信誉等证书不得分。 |
| 4 | 服务 | 售后服务保障及便利性 | 3 | 投标人在汕尾市设有售后服务机构，有专人负责售后服务的，得3分。投标人在广东省设有售后服务机构，有专人负责售后服务的，得2分。投标人在广东省外设有售后服务机构，有专人负责售后服务的，得1分。提供相关证明文件。 |
| 5 | 对招标文件商务部分响应程度 | 5 | 由评委对各投标人对招标文件商务部分响应程度完全响应且有优化为优5分、完全响应为良3分、响应不充为中1分 |

2.价格评估：权重40分。

价格计算方法：对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，投标人声明自己属于中小微企业投标的（详见附件四），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100（扣至0分为止）

3.综合比较与评价：评标委员会以书面形式写出评标结果，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推，最多推荐三名中标候选人。（评分计算保留2位小数）

（三）推荐中标候选供应商名单。

第四部分　合同书格式

合同书

采购编号： 0658-18711G12819

项目名称：陆丰市人民医院医疗设备招标项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期及交货地点

1.交货期：合同签订后90天内，卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用

2.交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式：

付款方式：全部货物到货，完成安装、调试、培训，经采购人验收合格后，付合同总金额的30％，余款12个月内分期付清。

六、质保期及售后服务要求

1.必须确保货物及所有配套件的完整性，对于需求书没有列出，而对货物的正常使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，乙方有责任给予补充；

2. 乙方提供的所有设备材料都应是满足甲方要求的原厂全新产品。

3. 乙方所提供的投标货物的质保期不少于1年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担。

4.售后服务：因设备质量问题发生争执，由广东省汕尾市技术监督部门进行质量鉴定。

4.1在广东省设有办事处或售后服务及备件中心。

4.2驻地城市有厂家直接授权工程师3名以上进行售后服务。

4.3在保修期内，中标人将负责整套设备的正常使用，设备寿命期内，如设备发生故障、设备故障报修的响应时间：4小时，维修工程师应在24小时内到现场维修并排除故障。

5.质保期过后，乙方仍需要提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅收取成本费。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、甲方权利和义务：

1、甲方应根据设备安装进度情况安排有关人员进行现场协助，并提供相应的工作条件。

2、甲方有权要求乙方在规定的工期内按时完工。

3、甲方须按合同约定的时间和方式支付货款。

十四、乙方的权利和义务：

1、乙方在进场前提供施工进度计划表，并及时填交开工报告。

2、乙方确保按双方确认的施工图纸、预算项目和国家有关技术指标，保质保量完成设备安装。

3、设备安装期间乙方施工人员应遵守甲方的规章制度，凡由于乙方责任发生的一切事故，由乙方自行负责。

4、乙方采购的材料设备：预算书所包括的在乙方预算内的所有材料设备，在制作、安装前必须经甲方项目负责人确认后方可施工。

5、乙方设备安装应按国家有关规定及医院的有关规定执行，做到文明施工。

十五、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十六、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，均具同等效力。一份送招标公司归档，一份送陆丰市政府采购监管股备案。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                         代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　响应文件格式

物类项目投标/响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

六    供应商认为需要说明的部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

陆丰市人民医院

医疗设备招标项目

投标/响应文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：             年      月      日

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金已进账单为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 供应商资格 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

## 一、自查表

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标/响应资料表（见评审细则）

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标/响应函

深圳市国际招标有限公司：

依据贵方采购项目名称陆丰市人民医院医疗设备招标项目（0658-18711G12819)采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本壹份，副本肆份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：深圳市国际招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：深圳市国际招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）          被授权人签名：

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同（90天），自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3投标/谈判保证金交纳凭证

深圳市国际招标有限公司：

（投标人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1.上述要求提供银行转账、银行汇款、现金方式填写。

2.上述要求的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，深圳市国际招标有限公司依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款形式交纳。

2.采购人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2．4关于资格的声明函

致：深圳市国际招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 营业执照副本、国税、地税登记证、组织机构代码证（加盖公司公章）

      - 《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》

3、 《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》（相关证明文件附后）

……

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人/响应供应商综合概况

一、投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及质量保证体系等。

3）投标人须提供近3个月内的缴纳税收和社会保障资金记录复印件（加盖公章）。

5）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （2）非实质性响应商务条款（未有“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求（填写响应内容详见招标文件第二部分 采购项目内容中三、采购项目商务要求未打“★”项） | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：1.对于上述要求（填写响应内容详见招标文件第二部分　采购项目内容中三、采购项目商务要求未打“★”项），如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与采购项目商务要求中所介绍的内容一致，未打“★”项为一般商务条款。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人∕负责人（或法定代表人∕负责人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （3）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 10 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）重要技术条款（“▲” 项）响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“▲”项为重要技术参数，任何偏离或不满足将按规定进行扣分。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。未打“▲”项为一般技术参数，任何偏离或不满足将按规定进行扣分。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术、实施、验收方案

技术、实施、验收方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标/报价一览表（包号：     ）

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月  日

#### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                                                                                                  采购项目编号：        包(组)号：

| ： 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 六  供应商认为需要说明的部分

附件一

深圳市国际招标有限公司：

我公司郑重承诺，在参加陆丰市人民医院医疗设备招标项目（0658-18711G12819)政府采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录，同时具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，所承诺均为真实有效的，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件二：

深圳市国际招标有限公司：

我公司郑重承诺，在参加陆丰市人民医院医疗设备招标项目（0658-18711G12819)过程中，符合并遵守法律、行政法规规定的其他条件，并完全清晰理解，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件三：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致：陆丰市人民医院/深圳市国际招标有限公司：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境；

二、依法诚信参与政府采购活动，自觉维护国家利益、社会公众利益和采购人合法权益；

三、严格保守政府采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受政府采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

小型和微型企业证明文件

附件四：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_________（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX 项目（招标编号：XXX 号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）