项目编号：GCZB2018-10-001

安康学院病理实验室设备采购项目

竞争性磋商文件

陕西国创招标有限公司

2018年10月

# 目  录

第一章  磋商邀请书	1

第二章  磋商须知	3

第三章  技术要求及技术参数	18

第四章  商务及合同主要条款	23

第五章  响应文件格式	26

# 第一章  磋商邀请书

陕西国创招标有限公司受安康学院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就安康学院病理实验室设备采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加磋商。

一、采购项目名称：安康学院病理实验室设备采购项目

二、采购项目编号：GCZB2018-10-001

三、采购人名称：安康学院

地址：安康市育才路92号

联系方式：0915-3288070

四、采购代理机构名称：陕西国创招标有限公司

地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座28楼

联系方式：029-89286620

五、采购内容和要求：病理实验室设备采购

项目用途：自用

项目性质：财政拨款

项目预算：69.11万元

六、供应商资质要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、供应商应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；

备注：本项目不接受联合体磋商

七、采购项目需要落实的政府采购政策（具体要求详见磋商文件）：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

4、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）

5、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

八、磋商文件发售：

1、发售时间：2018年10月26日至11月2日9：00—11：30，14：00--17：00时止（工作时间）

2、发售地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座28楼

3、文件售价：磋商文件售价500元（人民币），售后不退。购买磋商文件请携带单位介绍信和身份证原件。

九、响应文件递交截止时间及磋商时间和地点：

1、响应文件递交截止时间：2018年11月9日9：30前

2、磋商时间：2018年11月9日9：30整

3、磋商地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座28楼会议室

十、采购项目联系人：任亚明  刘欣欣

电    话：029-89286620-814

户   名：陕西国创招标有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账  号：129905629810401

陕西国创招标有限公司

2018年10月26日

# 第二章 磋商须知

一．名词解释

- 采购人：安康学院

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人纪监部门

- 采购代理机构：陕西国创招标有限公司

- 供应商：满足本次磋商要求具有相应资质和完成项目能力的供应商

- 磋商文件：磋商文件与响应文件的统称

- 成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的供应商

二、合格的供应商

1、合格的供应商

1.1合格供应商条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.1.6中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件。

1.2参加本次磋商的供应商不得直接或间接地与采购人（包括陕西国创招标有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的磋商。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商报价。如果供应商在磋商中隐瞒了上述事实，其磋商响应文件按照无效处理。

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，采购代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。

3、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

三．磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件规定了要求提供的货物及服务。磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共五章，内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商须知

第三章 技术要求及技术参数

第四章 商务及合同主要条款

第五章 响应文件格式

5.2采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

5.2.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

5.2.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

5.2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》；

5.2.4《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》；

5.2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》；

5.2.6《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

5.2.7关于小微企业、监狱企业、福利性企业的说明：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

a.如供应商为小型、微型企业，对其所投货物（或服务）为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为其评标价；

b.供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策；

c.供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策；

d.关于监狱企业、福利企业：视同小微企业；

e.小微企业、监狱企业、福利性企业须提供相应资格证明文件，小微企业还须按格式要求填写声明函。

5.2.8关于节能环保产品的说明：

a. 所有投标产品进入（有效期内）节能清单的，价格给予3%的扣除，扣除后的价格为其评标价；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）；

b. 所有投标产品进入（有效期内）环境标志产品清单的，价格给予3%的扣除，扣除后的价格为其评标价；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）；

6．供应商询问和质疑

6.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。

质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

6.2质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.3质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

6.4采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

7．磋商文件的澄清及修改

7.1采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

7.2为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长磋商截止时间和磋商时间，均应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

8、磋商文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

9、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

10、解释权归属

本次磋商文件的解释权归采购代理机构。

四．磋商要求

11、磋商内容

本次磋商为：安康学院病理实验室设备采购项目。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；开标、阅标、磋商、成交、签订合同均以项目为单位进行。

12、供应商须提交以下资质证明文件：

12.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明（原件）

12.2供应商应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）

12.3提供磋商保证金的银行转账或电汇凭证（复印件加盖供应商公章）

备注：本项目不接受联合体磋商

以上12.1-12.3项为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理；资质证明文件开标现场同投标文件一并递交。

13、响应文件的编制

响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

13.1按照格式要求填写的响应函；

13.2响应报价表、分项报价表和技术指标偏差表；

13.3按要求出具的资质文件；

13.4法定代表人授权委托书；

13.5供应商的磋商方案：

13.5.1供应商企业简介；

13.5.2商务响应说明；

13.5.3供应商完成供货的组织机构、实施计划；

13.5.4供应商完成供货保障能力；

13.5.5响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）；

13.5.6供应商认为有必要说明的问题。

13.6供应商承诺书。

14、磋商报价

14.1磋商报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等，以磋商文件的内容和要求作为依据；

14.2供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明响应产品的供应价、安装调试费、运杂费、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

14.3磋商货币：人民币；单位：万元（精确到小数点后两位）；

14.4响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

14.5合同价格：经磋商小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

14.6凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

14.7最低报价不是成交的唯一依据；

14.8供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

15、磋商保证金

15.1本次磋商活动需交纳磋商保证金为：壹万叁仟元整（￥13000元）

15.2磋商保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

A、银行转账

B、电汇

15.3保证金汇款账号：

户    名：陕西国创招标有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账  号：129905629810401

磋商保证金必须在2018年11月6日16点30分前到采购代理机构指定的账户；

备注：1）磋商保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。

2）银行转账或电汇凭证标明项目编号。

15.4供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃磋商权利。

15.5磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为响应无效；

15.6磋商保证金退还:

1） 未成交供应商：根据所提供的《投标保证金退还信息表》（见附件），磋商结束后，将根据所提供信息退还各供应商保证金，无需亲自前来办理；

2） 成交供应商：在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。（办理退保证金需携带：单位介绍信、单位账户信息、经办人身份证、合同原件及复印件一份）

15.7发生下列情况之一，磋商保证金将被没收：

15.7.1开标后在磋商文件规定的磋商有效期间，供应商撤回其响应文件；

15.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.7.3成交供应商在规定的时间内未能签订合同；

15.7.4成交供应商未按时缴付成交服务费；

15.7.5除因不可抗力的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

16、响应文件的有效期

响应文件有效期为自磋商之日起算九十（90）个日历日；无磋商有效期或有效期短于规定的磋商有效期，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

17、响应文件的签署及规定

17.1供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

17.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

17.3响应文件份数，本次磋商需提交响应文件共伍份，其中正本壹份，副本肆份，另外电子版响应文件（U盘）壹份；在封面标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样；

17.4供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖印章或签字；

17.5供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

17.6响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

17.7因字迹潦草、表述不清所引起的后果，由磋商报价人自行负责。

17.8为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印

18、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

19、本项目不接受联合体磋商

五．响应文件封装、递交

20、响应文件的封装及标记

20.1响应文件封装：

20.1.1供应商应将响应文件的正本、副本、电子版标书（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”或“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章；响应文件副本中的资质证明文件为复印件加盖供应商公章；

20.1.2封袋正面标识式样（参见格式）。

20.2如果供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的响应文件，出现此类情况的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

21、响应文件递交

21.1供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办人；

21.2采购代理机构项目承办人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

21.3采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

21.4无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

22、响应文件递交截止时间

22.1供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

22.2采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23、响应文件的修改和撤回

23.1响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

23.2供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

23.3撤回响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的正式文件；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

23.4在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

23.5供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六．磋商、澄清、成交

24、磋商

24.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商；磋商大会由采购代理机构主持，磋商小组成员、采购人代表、监督机构代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商派代表参加磋商大会；

24.2为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

24.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

24.2.2对所有响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

24.2.3按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；

24.2.4要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.5要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

24.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

24.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

24.2.8配合财政部门的投诉处理工作；

24.2.9配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

24.3查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，唱价过程中采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、项目名称、磋商价格记录，并存档备案；

24.4磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

24.4.1响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

24.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

24.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.4.5响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

24.4.6多处内容交叉不符时，以磋商小组成员评审结果为准；

24.4.7文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件无效。

24.5磋商结束后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

25、响应文件的初审

25.1初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各供应商文件中的资质证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；

25.2供应商及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

25.2.1供应商未按磋商文件要求签字、加盖公章或胶装；

25.2.2供应商的响应报价超过采购预算；

25.2.3供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；

25.2.4必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

25.2.5无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

25.2.6供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.2.7提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

25.2.8响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

25.2.9供应商前期参与了本次项目方案设计的；

25.2.10在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

25.2.11磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

25.2.12报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

25.2.13产品的技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

25.2.14提供虚假技术性能指标。

23.3有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

23.3.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

23.3.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

23.3.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.3.4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

23.3.5不同供应商的响应文件相互混装；

23.3.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26、澄清

26.1磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

26.2磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对磋商报价、交货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

26.3供应商对响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

27、评审过程的保密

27.1竞争性磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

27.2在评审过程中，如果磋商报价人试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商响应文件将按照无效处理。

28、评审方法及内容

28.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部财库〔2014〕214号文件《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

28.2磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商意见。

28.3评审指标分值构成（总计100分）

商务响应                     5分

磋商报价                     30分

技术参数及方案               40分

产品质量                     15分

业绩                         4分

售后服务                     6分

28.4评审内容

| 商务响应 （5分） | 商务响应：响应文件对付款、交货时间、地点、验收、质保期等商务要求进行响应说明，根据响应程度计1-5分，无响应说明不计分。 未按磋商文件格式要求填写、密封、封装的扣1-2分。 |
| --- | --- |
| 磋商报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 |
| 技术参数 及方案 （40分） | 设备的技术指标和性能优于或完全满足磋商文件要求计15-20分， 标“★”每负偏离一项扣2分，非标“★”每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 设备选型合理，规格、型号、产地，设备配套设施完整，符合使用要求，按其响应程度计1-6分。 |
|  | 设备生产技术先进，性能、价格比，整体指标符合或优于磋商文件要求，技术资料齐全，按其响应程度计1-6分。 |
|  | 设备为主流设备，方便操作，安全可靠，并附有主要设备彩页的计3分，无彩页的不计分。 |
|  | 响应单位针对本项目有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输、派送措施等计1-5分。 |
| 产品质量 （15分） | 设备货源渠道正常，有质量保证，确保无假货、水货、翻新货，技术资料齐全，无产权纠纷计5分。 |
|  | 备品、配件供应有保障且货源渠道正规的计5分。 |
|  | 设备性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际、国内相关标准，按其响应程度计1-5分。 |
| 业绩 （4分） | 提供供应商2016年至今类似项目合同：合同金额≥50万元每份计0.5 分；≥70万元每份计1分。 备注：业绩以合同或中标通知书为准。（原件备查，复印件加盖公章装订在正副本中，未提供者不得分） |
| 售后服务 （6分） | 售后服务：在陕西省内建立有售后服务机构，在设备配送、检验、设备发生故障后的补救措施等方面，有明确的承诺，且具体、切实可行计1-3分。 |
|  | 培训措施：具有可行的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用计1-3分。 |

29、成交

29.1采购代理机构在磋商结束后二个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

29.2采购代理机构收到采购人“成交复函”后，二个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

30、采购人应当自成交通知书发出之日起三十日历日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件），与成交供应商签订书面合同。

31、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

32、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

33、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

34、成交服务费按约定由成交供应商支付，确定成交后3日内，由供应商向招标代理机构一次付清招标代理服务费。成交服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准计取；

35、本项目代理服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其它事项

成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

# 第三章 技术要求及技术参数

一．技术要求

1、项目名称：安康学院病理实验室设备采购项目

2、交货期：一个月

3、质保期：一年

4、交货地点：安康学院指定交货地点

二．技术参数

| 序号 | 设备 | 规格型号、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师端数码显微镜(含教师端专业图像分析软件) | 1.光学系统：CCIS无限远双重色差矫正光学系统，采用多层宽带镀膜技术（绿色）。 2.观察筒：三目铰链式，瞳距调节范围48～75mm。“蝴蝶”式的铰链向上旋转允许眼点高度增加60mm。 3.目镜：N-WF10X高眼点平场目镜，视场直径≥22mm。目镜固定在目镜筒上，需专用工具才能开启。 4.物镜：宽带镀膜无限远平场消色差物镜，4X（N.A.=0.1，WD=15.9mm），10X（N.A.=0.25，WD=17.4mm），20 X（N.A.=0.45，WD=0.9mm），40X弹簧（N.A.=0.65，WD=0.5mm），100X弹簧油镜（N.A.=1.25，WD=0.15mm）。 5.物镜转换器：编码物镜转换器，使物镜具有亮度自动记忆功能。内定位内倾式五孔转换器。 6.调焦机构：粗微调同轴，左右手均有粗微调手轮，并带有手轮松紧调节装置，调焦行程≥25mm，微调最小格值≤0.001mm。载物台上限位置可调节。采用三角钢导轨及滑块膨胀结构。 7.载物台：可自由重复定位（即更换切片调整载物台高度后可快速定位回原来位置），游标最小计数0.1mm。X、Y向转动手轮松紧度可调。X、Y向移动均采用三角钢导轨。移动范围≥80X55(mm)。 8.阿贝聚光镜：N.A.0.9/0.13摇出式聚光镜，高度可自由调节（齿轮齿条升降，调节范围≥25mm），中心可调。 9.光源：柯拉照明系统，灯室后置，光源中心可调；6V30W卤素灯和6V3W高亮LED冷光源照明（双光源可随时互换）。LED光源寿命≥2万小时。集光镜座不能随意取下。 10.教师端数码成像系统： CCD传感器尺寸2/3英寸，物理像素≥500万像素，帧率≥实时20帧/秒，电脑图像完全没有拖尾和滞后现象。 11.教师端显微镜配套接头：配套接头，含C型卡口。 12.显微镜有红外感应电源自动关闭，开启功能。 13.配置原厂正版图像分析软件，软件可中、英文一键切换。基本功能：MIG图像文件可将多张图像合并后连续播放、单张播放，可调节播放速度，并可录音。专业自动拼图模块；去模糊多层聚焦模块。 | 1 | 套 | 实验室设备 |
| 2 | 学生端数码显微镜(含学生端图像分析软件) | 1.光学系统：CCIS无限远双重色差矫正光学系统，采用多层宽带镀膜技术。 2.观察筒：铰链式双目镜筒，数码系统内置于显微镜第三目内。采用金属材料。可360度旋转。需专用工具才能开启。 3.目镜：N-WF10X高眼点平场目镜，视场直径≥20mm。双目视度均可调节（目镜视度在目镜上单独可调）。目镜固定在目镜筒上，需专用工具才能开启。 4.物镜：宽带镀膜无限远平场消色差物镜，4X（N.A.=0.1，WD=6.3mm），10X（N.A.=0.25，WD=4.3mm），40X弹簧（N.A.=0.65，WD=0.4mm），100X弹簧油镜（N.A.=1.25，WD=0.13mm）。 5.物镜转换器：内定位内倾式四孔转换器。 6．调焦机构：粗微调同轴，左右手均有粗微调手轮，并带有手轮松紧调节装置，调焦行程≥25mm，微调最小格值≤0.001mm。载物台上限位置可调节。采用三角钢导轨及滑块膨胀结构；齿轮齿条传动，包括行星齿轮均采用金属材料。 7.载物台：游标最小计数0.1mm。X、Y向转动手轮可调。X、Y向移动均采用三角钢导轨；双层复合式载物台，移动范围≥76X50(mm)。 8.阿贝聚光镜：N.A.1.25。高度可上下自由调节（齿轮齿条升降，调节范围≥25mm）。带有专用插槽，可选配安装相衬和暗视场推拉板。 9.光源：6V30W卤素灯和6V3W高亮LED冷光源照明（双光源可随时互换，需照片证明），寿命≥2万小时。集光镜座不能随意取下，避免造成烫伤或丢失。 10.学生端数码成像系统：专业级摄像采集系统，200万像素，实时传输应≥200万像素，帧率≥实时20帧/秒，电脑图像完全没有拖尾和滞后现象。 11.学生端显微镜配套接头：内置式接头。 12. 配置原厂正版图像分析软件，软件可中、英文一键切换。 | 25 | 套 | 实验室设备 |
| 3 | 互动教室系统控制软件 | 1.控制软件为多语言版本：可以中英文一键切换。 2.学生端图像通道采用双通道模式，教师端同时可以显示学生显微镜图像通道、学生端电脑屏幕图像通道。教师端图像通道、学生显微镜图像通道、学生端电脑屏幕图像通道并排显示并能随时一键切换。 学生显微镜图像通道、学生端电脑屏幕图像通道均可以2X2（单屏4个），3X3（单屏9个）或者全部（ALL）单屏3种方式显示。 3. 教师端可一键锁定任意1台或所有学生端电脑屏幕图像通道，接管学生鼠标、键盘使用权限。学生端显示锁屏状态，但学生端镜下图像仍然可以正常传输到教师端。 4.局域网彩信功能，搭建平台内文字、图像交流平台。 5.教师端可自动开启学生端软件和自动关闭学生电脑，可以在老师端远程运行学生端微机的任何一个软件程序。 6.带有考试功能，可支持用户管理模块、题库管理模块、试卷管理模块，需详述具体功能。 内置网络数字切片浏览模块。 | 1 | 套 | 实验室设备 |
| 4 | 教师端控制台(含椅子) | 教师端桌椅 1.材质要求：桌面面板为高密度纤维板，侧板为高密度纤维板。2.尺寸要求：约长2米×宽0.8米×高0.75米。 3.规格：2个抽屉，一个键盘屉，一个电脑主机柜，一个物品柜。上下可调靠背椅。 | 1 | 个 | 实验室设备 |
| 5 | 网络设备(数码互动系统网络布线及网络设备) | 整个教室的数码互动系统网络布线及网络设备，所有线材、接口、开关均为品牌。 | 1 | 项 | 实验室设备 |
| 6 | 学生端桌凳 | 学生端桌凳 1.材质要求：桌面面板为高密度纤维板，侧板为高密度纤维板。2.尺寸要求：约1.0米×0.6米×0.75米。 3.规格：每个位置一个抽屉，一个键盘屉，一个电脑主机柜。可升降凳子。 | 25 | 套 | 实验室设备 |
| 7 | 教师端电脑 | 教师端电脑(参考配置) 处理器：英特尔酷睿i7/≥8GB内存/≥1TB 硬盘/≥2G独立显卡/1000M自适应网卡/集成声卡/主板集成硬件还原/网络同传功能，实现数据增量同传，能批量自动分配IP地址和机器名/Windows专业中文版/DVD光驱/22W LED。教师专用耳机（带一体对讲麦克）。 | 1 | 台 | 实验室设备 |
| 8 | 学生端电脑 | 学生端电脑(参考配置) 处理器：英特尔酷睿i5-7500/≥8GB内存/≥1TB，硬盘/≥2G独立显卡/1000M自适应网卡/集成声卡/主版集成硬件还原/网络同传功能，实现数据增量同传，能批量自动分配IP地址和机器名/Windows中文版/DVD光驱/≥19寸液晶显示器。 | 25 | 台 | 实验室设备 |
| 9 | 病理学切片 | 病理学切片，100个品种 | 35 | 套 | 实验室设备 |
| 10 | 投影机（教学用） | 1.颜色：白色，材质/工艺：PC/ABS化合物 2.标准分辨率：3840×2160，兼容最大分辨率，VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)，对比度：8001-10000:1，投影光源：超高压汞灯泡，显示技术：DLP VGA接口x1，USB接口：USB Type A (1.5A power)x1;USB Type mini B (Service)x1; HDMI接口x2 3.音频接口：Audio In (mini jack)x1;Audio Out (mini jack)x1; 4.其他接口：RS232 In (D-sub 9pin, male)x1;DC 12V Trigger (3.5mm Jack)x1; | 1 | 套 | 实验室设备 |
| 11 | 电子白板 | 1.有效读取尺寸：≥1633×1225mm；面板尺寸：≥80英寸；其他特性操作方式；笔或手指，支持手势识别 2.快捷键：两侧各15个，含4个自定义快捷键；输出方式：红外 3.感应方式：控制接口USB接口 4.外观参数：重量约22kg、长度1852mm、宽度35mm、高度1282mm 5.其他特点分辨率：4096×4096 6.窄边外框宽度：≤4cm；画面比例：4:3 7.操作系统：Windows XP(32bit)/7(32/64bit)/10/MACX10.5/10.6/10.7.4/ 8.白板材质：高密度聚酯（核心）、钢（表面） | 1 | 套 | 实验室设备 |
| 12 | 实验室边柜 | 1.规格：约4000L×750W×850Hmm 2.钢木结构，实心理化板台面,下面为柜子，层高可调节 | 2 | 组 | 实验室设备 |
| 13 | 智慧物联核心监控系统 | 1.尺寸：约70mm×190mm，LED 触摸式控制，界面显示安康学院实验室定制设备名称，家用控制设备和开关面板式不予接受，提供满足技术要求的演示系统。 ★2.分级菜单必须显示①照明（开和关）②空调（开和关）③投影仪（开和关）④教师端控制。所有这些按钮必须集成在一个界面内控制，缺少或者不符合的不予接受。 3.所有数据必须集中到一个控制器上，控制器必须为一个品牌，禁止用多个控制器组装方式。 | 1 | 套 | 实验室设备 |
| 14 | 移动式微方导流净化系统 | ★1.规格：238×238×260mm；重量：4kg；功率：10W；医疗级净化模块，过敏原消除 90%，防止形成霉菌，有效改善空气质量。 2.左右配置 2 台离子设备，尺寸：180×40mm，双层电离装置，离子设备可拆卸。为了防伪，每台离子装置底部刻一体成模商标（严禁贴印）。设备自带传感系统和检测功能，根据室内污染程度进行自动调整状态和启停。内置自动计算器（8000H），当需要更换主机时自动警示。 3.设备顶部含智能触发装置和安全模块，安全模块四角固定，尺寸：210mm×210mm,带自保护功能，可单独拆卸。当安全模块打开，系统自动关闭。 4.设备内置风机，内部安装不锈钢层流疏导孔，自渗透式循环方式净化，强效去除空气中的甲醛、PM2.5、VOC 等空气有害物质。 5.设备内置控制台包含通风排除键、维护警告复位2 个控制键；以及通风状态 LED 灯、维护警告 LED 灯和电源指示器 LED 灯 3 个状态灯。 6.外形：采用空心层格设计，安装四套半封闭式减震保护系统. 7.运行方式：移动式独立净化和控制。 8.提供相关设备许可证书，提供安装图片。供应商提供样品。 | 1 | 套 | 实验室设备 |

# 第四章  商务及合同主要条款

一、合同内容及金额：即成交供应商的磋商内容及其成交总金额。

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、型号、数量与响应文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

三、知识产权：即成交供应商应保证采购人在使用成交货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、交货期：一个月

成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、交货地点：安康学院指定交货地点

六、结算方式：

1、结算单位：采购人结算，在第二次付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：

2.1合同生效一个月内，支付合同总价的30%作为预付款。

2.2所有产品验收合格后，一个月内，支付合同总价的65%。

2.3剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满后，一次付清。

七、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

九、技术保障：成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

十一、质量保证

1、成交供应商使用的原材料应提供清单，并在到货24小时内通知采购人代表检验核实（具体方式在合同中明确）。

2、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

3、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

4、成交供应商应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

成交后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十四、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；产品送达指定地点后，成交供应商、采购人须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十五、验收：通过检验的产品方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由成交供应商支付(备注：如有验收需向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、磋商文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、本合同一式肆份，甲方、乙方、采购代理机构各执壹份，陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处备案壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

二十一、其它（在合同中具体明确）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | 成交供应商全称 （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 全权代表：（签字） | 法定代表人： |
|  | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号: |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五章

# 响

# 应

# 文

# 件

# 格

# 式

项目编号：

（正本或副本）

项目

响应文件

供应商：

时  间：

目    录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表

响应产品分项报价表

技术指标偏差表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   供应商资质证明文件

第五部分   响应方案说明

第六部分   供应商承诺书

第七部分   附件

小型微型企业声明函

监狱企业、福利企业相关资格证明文件

第八部分   封袋正面标识式样

第一部分   响应函

致：陕西国创招标有限公司

根据贵方为（项目名称）项目货物及服务采购的竞争性磋商邀请(项目编号)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表磋商报价人(磋商报价人名称、地址) 提交下述响应文件正本一份及副本  份，并提交磋商保证金，金额为        。

我方承诺如下：

- 磋商总报价为        （人民币）、（用文字和数字表示的磋商总报价）。

- 如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在磋商报价有效期内（自磋商之日起    天内），本磋商响应书对我方具有约束力。

- 如果在磋商中，我方出现了“磋商须知”中第15.7条规定的不予退还保证金的情形，我们的磋商保证金贵方不予退还。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商报价有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果成交，向陕西国创招标有限公司交纳采购代理服务费。

- 所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商：全称（公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商：                                                         单位：万元

| 报价内容 磋商内容 | 产 品 报 价 | 安装 调试费 | 运杂费 | 其它 费用 | 总计 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |

供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字）：

附表1

响应产品分项报价表

项目名称：

供应商：                                                   共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |

注：本表中的“总价”与“响应报价表”中的“产品总价”一致。各子项分别报价。

供应商（公章）：                          法定代表人/被授权人（签字）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

供应商：

| 序号 | 名称 | 磋 商 要 求 技 术 指 标 | 磋 商 响 应 技 术 指 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按响应项目的实际技术参数，逐条对应磋商文件的“磋商内容与要求”中的技术要求认真填写本表。偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商（公章）：                       法定代表人/被授权人（签字）：

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西国创招标有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人签字或盖章 |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

法定代表人授权书

陕西国创招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 被授权人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自磋商大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  供应商资质证明文件

第五部分  响应方案说明

一、供应商企业简介。

二、商务响应说明（付款方式、交货时间、地点、验收方式、售后服务）。

三、供应商完成供货的组织机构、实施计划。

四、供应商完成供货保障能力。

五、响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、供应商认为有必要说明的问题。

第六部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

磋商报价人名称（盖章）：       （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：   年     月    日

## 第七部分  附件

### 一.小型微型企业声明函(非小微企业不填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

后附小微企业证明材料。

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

### 二、监狱企业、福利企业相关资格证明材料

附件：

磋商保证金退还信息表

致：陕西国创招标有限公司

我单位为                       项目（项目编号：                  ）提交的保证金￥             元（大写：                  ），按磋商文件规定退还至下列账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 账号 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 开户银行行号 |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

备注：各供应商请正确填写《磋商保证金退还信息表》装订在响应文件（正、副本）最后一页，并单独提供一份与响应文件一并递交，磋商结束后，将根据所提供信息退还各供应商保证金。

供应商名称（公章）：

日      期：

第八部分   封袋正面标识式样

响应文件封袋正面标识式样

电子版响应文件正面标识式

# Text boxes

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

响应文件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

供应商名称：            （公章）

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

（非公开唱标不得启封）

供应商名称：       （公章）

封袋内容：电子版标书（U盘）